询价采购

询  价  文  件

| 项目编号 | : | YXCG-JY2020111156 |
| --- | --- | --- |
| 项目名称 | ： | 揭阳市揭东区玉湖镇卫生院救护车及配套设备采购项目 |
| 采购人 | ： | 揭阳市揭东区玉湖镇卫生院 |
| 采购代理机构 | ： | 广东业信采购招标有限公司（揭阳分公司） |

二零二零年十二月

温馨提示：特别注意事项

- 请供应商特别留意招标文件上注明的投标截止和开标时间，逾期送达或邮寄送达的投标文件，招标采购单位恕不接收。因此，请供应商适当提前到达开标会议室。

- 投标保证金用于保护本次招标免受供应商的行为而引起的风险，为本次投标的必要组成部分，建议供应商仔细阅读招标文件中关于投标保证金的描述。以银行转账方式交纳投标保证金的，以达账时间为准。因转账当天不一定能够达账，为避免因投标保证金未达账而导致投标被拒，建议至少提前2个工作日转账。

- 报价文件中标有“★”的条款，供应商必须一一响应。若有一项带“★”的指标要求未响应或不满足，其投标将按无效投标处理。

- 请正确填写《报价一览表》，如含有包组的报价项目建议分开报价，报价要求详见招标文件《报价一览表》。

- 请仔细检查《投标函》、《报价一览表》、《法定代表人（负责人）证明书》、《法定代表人（负责人）授权书》等重要格式文件是否有按要求盖公章或签名。

- 供应商为中型、小型、微型企业的，请提交《中小微企业声明函》（详情见《政府采购促进中小企业发展暂行办法》）。

- 建议将报价文件按目录格式顺序编制页码。

- 分公司作为供应商的，需提供具有法人资格的总公司的营业执照副本复印件及授权书。

- 供应商请注意区分投标保证金及招标代理服务费收款账号的区别，务必将保证金按招标文件的要求存入指定的保证金专用账户，招标代理服务费存入中标通知书中指定的服务费账户。切勿将款项转错账户，以免影响保证金缴纳、退还的时效。

- 我司为采购代理机构，不对供应商购买招标文件时提交的相关资料的真伪做出判断，如供应商发现相关资料被盗用或复制，建议遵循法律途径解决，追究侵权者责任。对一家供应商递交两份不同投标方案的，询价小组将对其投标按无效投标处理（如有特殊要求的除外）。

（本提示内容非招标文件的组成部分，仅为善意提醒。如有不一致，以询价文件为准。）

目     录

第一部分  询价邀请书	5

第二部分 采购项目内容	8

项目编号：YXCG-JY2020111156	8

项目名称：揭阳市揭东区玉湖镇卫生院救护车及配套设备采购项目	8

A  商务要求	8

B  技术要求	9

第三部分  报价须知	17

一、 说  明	18

1.	适用范围	18

2.	定义	18

3.	报价费用	18

二、 询价文件说明	19

4.	询价文件的构成	19

三、 报价文件的编制	19

5.	报价文件编制基本要求	19

6.	报价文件的构成	20

7.	计量单位	20

8.	报价文件格式	20

9.	资格证明文件	20

10.	货物和服务的证明文件	21

四、 报价要求	21

11.	报价有效期	21

12.	报价要求	21

五、 保证金	22

13.	保证金	22

六、 报价文件的份数、封装和递交	22

14.	报价文件的份数和封装	22

15.	报价文件的签署及规定	23

16.	报价文件的递交	23

17.	报价文件的修改和撤回	23

七、 报价的步骤	23

18.	询价文件的澄清或修改	23

19.	报价审查	24

20.	询价小组进行综合评议	24

21.	代理采购机构对报价过程和重要报价内容进行记录。	24

八、 确定成交供应商办法	24

22.	确定成交供应商	24

23.	替补候选人的设定与使用	24

九、 质疑、投诉	24

24.	质疑、投诉	24

十、 签订合同	25

25.	签订合同	25

十一、 适用法律	25

26.	适用法律	25

G、政府采购政策	25

第四部分　合同书格式	27

第五部分报价文件格式	30

第一章  资格性/符合性自查表	31

（一）无重大违法记录声明函	33

（二）法定代表人（负责人）证明书	34

（三）法定代表人（负责人）授权书	35

（四）资格审查文件要求提交的有效证明文件	36

第二章 报价文件商务及技术部分	37

（一） 报价函	37

（二） 报价一览表	38

（三） 分项报价表	39

（四） 商务条款响应偏离说明表	40

（五） 技术条款偏离说明表	41

（六）中小微企业声明函	42

（七）残疾人福利性单位声明函	43

（八）同类业绩一览表	44

（九） 成交服务费承诺	45

（十） 供应商提交的其它商务和技术资料	46

其他格式	47

投标保证金退付书	48

- 第一部分  询价邀请书

广东业信采购招标有限公司(揭阳分公司）受揭阳市揭东区玉湖镇卫生院的委托，拟对揭阳市揭东区玉湖镇卫生院救护车及配套设备采购项目进行询价采购，欢迎符合资格条件的供应商参加。有关事项如下：

- 询价采购项目的名称、用途、数量、采购方式

- 项目编号：YXCG-JY2020111156

- 项目名称：揭阳市揭东区玉湖镇卫生院救护车及配套设备采购项目

- 采购预算：人民币448500.00元（超出该上限的报价将作为无效报价处理）

- 项目内容及需求：揭阳市揭东区玉湖镇卫生院救护车及配套设备采购项目

- 数  量：一项

6.交货期：合同签订后30个日历日内完成设备的供货、安装、调试和验收，并交付给采购人正常使用。（超出该交货期将作为无效投标处理）

7.采购方式：询价采购

- 供应商投标资格要求

1.供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；

1）具有独立承担民事责任的能力；

2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

6）法律、行政法规规定的其他条件。

2.供应商须是中华人民共和国境内合法注册，能独立承担民事责任并具有相关经营范围的法人或其他组织；

3.供应商所投车辆须为国家发改委或工信部发布的《车辆生产企业及产品公告》中列明的“救护车”车型，提供国家发改委或工信部公布的详细数据资料。（供应商在响应文件中须提供该车辆型号在《车辆生产企业及产品》公告内的公告批次，公告批次证明文件以工业和信息化部或发改委网站上含网址打印出来的公告为准。）

4.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；（提供《报价函》承诺）

5.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；（提供《报价函》承诺）

6.供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购 活 动 期 间 。（ 以 采 购 代 理 机 构 投 标 截 止 日 当 天 在 “ 信 用 中 国 ” 网 站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）；

7.本项目不接受联合体投标；

8. 供应商须在招标代理机构登记并购买询价文件。

- 获取询价文件的时间、地点、方式及询价文件售价

1.获取询价文件时间及下载：2020年12月11日至2020年12月16日，上午9:00～12:00，下午2:30～5:00（节假日除外）（北京时间）。询价文件下载。

2.根据《广东省实施〈中华人民共和国政府采购法〉办法》第三十五条的规定，供应商认为政府

采购文件的内容损害其权益的，可以在公示期间或者自期满之日起七个工作日内以书面形式向采购人或代理采购机构提出质疑。质疑函应当由质疑供应商的法定代表人或主要负责人签字并加盖单位公章，留有联系人及联系电话并提供营业执照复印件、法定代表人（负责人）证明书、授权书、法定代表人（负责人）被授权人身份证复印件（以上证件须加盖公章），并与代理采购机构工作人员做好确认工作，未被确认的质疑将作为无效质疑，采购人或代理采购机构可不予作答。

3.获取询价文件地点：揭阳市榕城区东升新河社区南二区3栋西梯201。

4.获取询价文件方式：现场发售。

5.询价文件售价：询价文件每套人民币150元，售后不退。

6.购买招标文件必须携带:

1）法定代表人（负责人）证明书原件、法定代表人（负责人）授权委托书原件、法定代表人（负责人）身份证复印件、授权委托人身份证复印件和企业法人营业执照副本复印件及《购买标书登记表》（http://www.yjcg.cc政府采购资料下载专区）加盖公章到指定地址购买。报名时投标单位的资料与以上报名条件不符合、不齐全、复印件不清晰或未盖红色公章的将不予受理。

- 报价截止时间、开标时间及地点

- 递交报价文件时间：2020年12月18日14:30-15:00   (北京时间)。

- 报价文件递交地点：揭阳市榕城区东升新河社区南二区3栋西梯201。

- 报价截止时间：2020年12月 18日 15:00  (北京时间)。

- 报价时间：2020年12月18日15:00 (北京时间)。

- 报价地点：揭阳市榕城区东升新河社区南二区3栋西梯201室。

- 采购人、代理采购机构的名称、地址和联系方式

1.采购人联系方式：

名  称：揭阳市揭东区玉湖镇卫生院

联系人： 李先生

联系电话： 0663-3415600

2.代理采购机构联系方式：

名  称：广东业信采购招标有限公司（揭阳分公司）

联系人：李小姐

电话：18025890238/0663-8869695

传真：0666-8869695

联系地址：揭阳市榕城区东升新河社区南二区3栋西梯201

网址：http://zhaobiaoweb.dev.hiiyun.com/

广东业信采购招标有限公司（揭阳分公司）

2020年12月 11 日

- 第二部分 采购项目内容

- 项目编号：YXCG-JY2020111156

- 项目名称：揭阳市揭东区玉湖镇卫生院救护车及配套设备采购项目

- A  商务要求

| 序号 | 项目 | 主要内容 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应商投标资格要求 | 详见第一部份《询价邀请书》。 |  |
| 2 | 交货期 | 详见第一部份《询价邀请书》。 |  |
| 3 | 货物要求 | 必须提供全新的原厂原装货物和完善的服务。 |  |
| 4 | 投标报价包括 | 报价应包括标的货物（全新合格的设备）、相关附件、配套设备、包装、税费（包括关税、增值税等）、运费、仓储费、安装调试、资料，车身、车上改装部分、随车设备质保期两年（五万公里）、车载医疗设备等的全部费用。 |  |
| 5 | 合同签订要求 | 采购合同由成交供应商与采购人双方签订，签订时间为《成交通知书》发出之日起30日内。 |  |
| 6 | 交货地点 | 采购人指定地点 |  |
| 7 | 付款方式 | 在合同签订时双方协商。 |  |
| 8 | 投标保证金 （应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交）。 提交主体：必须以供应商自身名义提交，应注明“（项目编号）投标保证金”。 | 保证金数额 | ￥5000.00元(大写：人民币伍仟元整) |
|  |  | 开户名称 | 广东业信采购招标有限公司揭阳分公司 |
|  |  | 账 号 | 44130701040024438 |
|  |  | 开户银行 | 中国农业银行股份有限公司揭阳分行 |
|  |  | 交纳时间 | 投标保证金作为供应商投标的组成部分，与投标文件一同递交。 |
| 9 | 成交服务费 （以银行转账、电汇方式提交） | 收费标准： | 根据发改价格[2011]534号文的规定，招标代理服务费按差额定率累进法计算。成交服务费由成交供应商在领取成交通知书前以银行转账方式一次性支付。 |
|  |  | 开户名称 | 广东业信采购招标有限公司揭阳分公司 |
|  |  | 账 号 | 44130701040024438 |
|  |  | 开户银行 | 中国农业银行股份有限公司揭阳分行 |

  - B  技术要求

- 采购项目需求一览表

| 序号 | 名称 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 重症监护型柴油救护车 | 1辆 |  |
| 2 | 铲式担架 | 1套 |  |
| 3 | 专业救护急救箱（内科型） | 1套 |  |
| 4 | 专业救护急救箱（外科型） | 1套 |  |

二、详细技术规格、参数及要求

1.重症监护型柴油救护车

|  | 主要技术参数和规格 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 符合国家专用机动车的有关规定，不低于国家机械工业局发布的QC/T457行业标准。 |  |
| 2 | 提供国家发展和改革委员会《车辆生产企业及产品公告》 |  |
| 3 | 提供国家环保公告。 |  |
| 车辆技术参数 |  |  |
| 1 | 轴距mm：≥3570 |  |
| 2 | 轮距mm：前1692/后1700 |  |
| 3 | 车体尺寸mm：≥5452/5652*1972*2420 |  |
| 4 | 医疗舱尺寸mm：长：≥3000 宽：≥1720 高：≥1500 |  |
| 5 | 整车整备质量kg：≥2280 |  |
| 6 | 总质量kg：≥3510 |  |
| 7 | 乘员数：7,8,9人 |  |
| 8 | 发动机型号： JX493ZLQ6 |  |
| 9 | 燃油种类：（柴油） |  |
| 10 | 工作方式：4缸、4冲程、水冷、多点电喷 |  |
| 11 | 排气量ML：≥2771 |  |
| 12 | 排放标准： GB17691-2018国Ⅵ,GB3847-2005 |  |
| 13 | 最大功率kw：≥85 |  |
| 14 | 变速器：MT-75五挡机械式 |  |
| 15 | 底盘：JX6571T-M6 |  |
| 16 | 前悬：独立悬挂 |  |
| 17 | 后悬：变截面钢板弹簧、液压减震器 |  |
| 18 | 制动：前盘后鼓助力制动 |  |
| 19 | 最高时速Km/h：120 |  |
| 20 | 转向：齿轮、齿条助力转向 |  |
| 21 | 轮胎：225/70R15LT |  |
| 22 | 油箱容积（L）：≥68 |  |
| 车辆标准配置 |  |  |
| 1 | 手动倒车镜 |  |
| 2 | 电动窗 |  |
| 3 | 原车音响 |  |
| 4 | 遥控中控门锁 |  |
| 5 | 驾驶室与医疗舱安装免提对讲系统 |  |
| 6 | 驾驶室三座椅 |  |
| 7 | 后门双开启 |  |
| 8 | 后门脚踏板 |  |
| 9 | 液晶显示电子仪表盘 |  |
| 空调及照明系统 |  |  |
| 1 | 驾驶室安装原厂空调 | 1 |
| 2 | 医疗舱安装原厂空调 | 1 |
| 3 | 医疗舱安装原厂暖风 |  |
| 4 | 医疗舱车顶双向排风扇换气系统，保证医疗室内外空气交换 | 1 |
| 5 | 急救舱顶部安装LED照明灯，根据患者的具体情况，调节合适的 医疗舱亮度。 | 6 |
| 6 | DC 12V定时紫外线消毒灯 | 1 |
| 7 | 后门上车照明灯 | 1 |
| 中央电源分配系统 |  |  |
| 1 | 1000W纯正弦波逆变器 | 1 |
| 2 | 医疗舱内安装12V插座, 布局合理便于医护人员使用 | 3 |
| 3 | 医疗舱内安装220V插座, 布局合理便于医护人员使用 | 3 |
| 4 | 驾驶室AC 220V电源插座 | 1 |
| 5 | 车身左侧IP6级防水电源插座 | 1 |
| 6 | 100Ah备用电瓶(驻车不通外电时,可供1000W用电设备使用1.2H) | 1 |
| 7 | 15m长移动电缆 | 1 |
| 8 | 多功能控制面板，（集中控制改装电路系统，可直接显示电池电压数，操作直观方便。提高整套电路系统安全性；维修、更换保险方便快捷、易操作) | 1 |
| 紧急警报系统 |  |  |
| 1 | 驾驶室安装警报、警灯控制按扭 | 1 |
| 2 | 音量可调的警报器 | 1 |
| 3 | 100W扩音器 | 1 |
| 4 | 车顶前部安装长排LED蓝色爆闪警灯 | 1 |
| 7 | 两侧蓝色爆闪灯 | 4 |
| 8 | 两侧白色照明灯 | 4 |
| 9 | 尾门蓝色圆柱爆闪灯 | 2 |
| 医疗舱内装置 |  |  |
| 1 | 医疗舱高分子环保阻燃材料内饰顶 | 1 |
| 2 | 医疗舱车侧壁铝塑板内饰均使用型高分子环保材料，窗框、中门、尾门原车白色吸塑内饰 | 1 |
| 3 | 医疗舱地板采用进口医用LG耐酸、碱、防火、防滑、防静电蓝色地板革 | 1 |
| 4 | 医疗舱四周边凸起包边，防止灰尘的积累及防滑，方便用水冲洗 | 1 |
| 5 | 驾驶室与医疗舱安装PVC材料分隔墙（含一体式高安全性、高强度、高热稳定性钢化玻璃推拉窗，玻璃透明供前后车厢观望） | 1 |
| 6 | 医疗舱隔墙安装前后对讲机 | 1 |
| 7 | 医疗舱隔墙后折叠医生看护座椅，表面覆蓝色皮革 | 1 |
| 8 | 医疗舱左前药品储物柜（朝后门方向卷帘门柜，上层向中门方向药品储藏柜） | 1 |
| 9 | 隔墙后三联抽屉柜 | 1 |
| 10 | 隔墙后综合型急救箱储存柜 | 1 |
| 11 | 医疗舱左侧轮毂包处安装氧气瓶固定柜 | 1 |
| 12 | 医疗舱左侧氧气柜前高分子环保阻燃材料医疗器械柜（台面边3cm翻沿，上部亚克力推拉窗）。布置合理，便于医护人员存取必要的药品、简易医疗器械和其他必要的急救医疗设施、并摆放稳定可靠 | 1 |
| 13 | 医疗舱左侧安装推拉储物窗吊柜 | 1 |
| 14 | 左侧医疗器械柜前安装纵向供氧设备带，设备带内安装2组德式氧气终端接口及电源插座 | 1 |
| 15 | 氧气柜内部安装固定10L氧气瓶，氧气流量及压力阀，输氧管路布置合理，控制装置便于医护人员操作和监护 | 2 |
| 16 | 专用氧气吸入（湿化）器 | 2 |
| 17 | 医疗舱内右侧安装有安全带的三人座高分子环保阻燃材料柜式床,座垫及靠背表面用皮革包覆， | 1 |
| 18 | 柜式床前安装落地安全扶手 | 1 |
| 19 | 医疗舱顶部自锁式滑动输液瓶架，固定可靠，夹持器操作简便、可靠且被夹持的输液瓶在行驶中不会发生晃动。 | 1 |
| 20 | 医疗舱顶部安装抗菌安全扶手 | 1 |
| 21 | 设备仪器固定台含仪器固定带 | 2 |
| 22 | 不锈钢污物桶 | 1 |
| 23 | 后杠护板 | 1 |
| 24 | 医疗舱中门、尾门防撞头靠 | 1 |
| 25 | 医疗舱1kg灭火器，能从固定机构上顺利取下使用 | 1 |
| 26 | 医疗舱左侧黑色玻璃膜，右侧2/3高透光性磨砂膜，保证医疗舱与外部隔离，保护病人隐私 | 1 |
| 27 | 根据客户需要定制车身腰部红色/蓝色强效反光带，符合国家有关规定 | 1 |
| 28 | 温湿度计 | 1 |

2.铲式担架

| 序号 | 主要参数 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 医疗舱安装自动上车担架（主体采用优质铝合金材料，靠背采用调节结构支撑，可在60°范围内调节，配备病员捆绑安全带，便于病员与担架之间的固定，采用救护车专用固定装置安全可靠） | 1 |
| 2 | 担架上车导板（自动上车担架载人时容易轻松进入医疗舱） | 1 |
| 3 | 担架底部不锈钢板（防止时间长久地板出现损伤） | 1 |
| 4 | 铲式担架（采用分离型结构，担架长度可以根据病人体长随意调节，担架两端中部设铰链式离合装置，可使担架分离成左右两部分，在不移动病人的情况下，迅速将病人置于担架内，运送至病床或手术台） | 1 |

3.专业救护急救箱（内科型）

| 主要技术参数和规格 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 外箱尺寸：50cm×38cm×19cm 外箱材质：铝合金边框、铝塑面板 设计理念： ●外箱设有拉杆和轮子，可拉、可提，更适合徒步携行，有效减轻医务人员体力消耗； ●外箱采用高强度铝合金边框搭配环保铝塑面板，铝合金拉铆钉和金属包角固定，坚固耐用； ●箱内空间可自由分隔，定制医疗器械存储空间； ●内部设计有活动式夹层，增加收纳空间的同时，对存放在箱子中的医疗器械起到分隔固定作用； ● 配置上侧重于建立气道，进行通气支持，也配置有常用的止血包扎器材和敷料。 | 1套 |

配置清单

| 序号 | 类别 | 产品名称 | 规格型号 | 组件数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 医用供氧器 | 氧气瓶 | 2L | 1 个 |
|  |  | 流量调节器 | —— | 1 个 |
|  |  | 鼻氧管 | —— | 1 套 |
|  |  | 吸氧面罩 | —— | 1 套 |
|  |  | 三通管 | —— | 1 根 |
|  |  | 湿化杯 | —— | 1 个 |
|  |  | 专用扳手 | —— | 1 个 |
|  |  | 氧桥 | —— | 1 个 |
|  |  | 合格证 | —— | 1 张 |
|  |  | 说明书 | —— | 1 本 |
| 2 | 消毒清创 止血包扎 | 碘伏棉球 | 25粒/瓶 | 1 瓶 |
|  |  | 酒精棉球 | 25粒/瓶 | 1 瓶 |
|  |  | 医用棉签 | 稳健，50支/袋 | 1 袋 |
|  |  | 乳胶管止血带 | ф7mm×45cm | 2 条 |
|  |  | 无菌敷贴（小号） | 6cm×7cm | 5 片 |
|  |  | 医用纱布叠片（小号） | 7.5cm×7.5cm-8层 | 5 片 |
|  |  | 弹力绷带 | 8cm×400cm | 2 卷 |
|  |  | 纱布绷带 | 6cm×600cm | 2 卷 |
|  |  | 弹力帽 | 9号 | 2 个 |
|  |  | 三角绷带 | 96cm×96cm×136cm | 2 包 |
| 3 | 急救防护 | 医用夹板 | 11cm×90cm | 1 副 |
|  |  | 人工呼吸面罩 | 20cm×20cm | 2 个 |
| 4 | 诊断治疗 | 一次性使用医用橡胶检查手套 | L | 2 副 |
|  |  | 玻璃体温计 | —— | 1 支 |
|  |  | 血压表 | 鱼跃 | 1 套 |
|  |  | 听诊器 | 鱼跃 | 1 套 |
|  |  | 叩诊锤 | —— | 1 把 |
|  |  | 医用手电筒（含电池） | 笔式 | 1 个 |
|  |  | 压舌板 | 不锈钢 | 1 个 |
|  |  | 丁字式开口器 | 13cm | 1 个 |
|  |  | 舌钳 | 17cm | 1 把 |
|  |  | 一次性使用口咽通气道 | 7# | 1 个 |
|  |  | 一次性使用口咽通气道 | 8# | 1 个 |
|  |  | 一次性使用口咽通气道 | 10# | 1 个 |
|  |  | 一次性使用导尿管 | 14# | 2 支 |
|  |  | 纱布绷带剪 | 18cm | 1 把 |
|  |  | 医用镊 | 12.5cm | 1 把 |
|  |  | 医用小砂轮 | —— | 5 个 |
|  |  | 大药瓶 | 30ml | 2 个 |
|  |  | 小药瓶 | 20ml | 2 个 |
| 5 | 其他 | 合格证 | —— | 1 张 |
|  |  | 配置清单 | —— | 1 张 |
|  |  | ABH-M004外箱 | 50cm×38cm×19cm | 1 个 |

4.专业救护急救箱（外科型）

| 主要技术参数和规格 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 外箱尺寸：50cm×38cm×19cm 外箱材质：铝合金边框、铝塑面板 设计理念： ●外箱设有拉杆和轮子，可拉、可提，更适合徒步携行，有效减轻医务人员体力消耗； ●外箱采用高强度铝合金边框搭配环保铝塑面板，铝合金拉铆钉和金属包角固定，坚固耐用； ●箱内空间可自由分隔，定制医疗器械存储空间； ●内部设计有活动式夹层，增加收纳空间的同时，对存放在箱子中的医疗器械起到分隔固定作用； ● 侧重于外科器械的配置。 | 1套 |

配置清单

| 序号 | 类别 | 产品名称 | 规格型号 | 组件数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 消毒清创 | 碘伏棉球 | 25粒/瓶 | 1 瓶 |
|  |  | 酒精棉球 | 25粒/瓶 | 1 瓶 |
|  |  | 医用棉签 | 稳健，50支/袋 | 1 袋 |
| 2 | 止血包扎 | 乳胶管止血带 | ф7mm×45cm | 2 条 |
|  |  | 无菌敷贴（小号） | 6cm×7cm | 5 片 |
|  |  | 医用纱布叠片（小号） | 7.5cm×7.5cm-8层 | 5 片 |
|  |  | 弹力绷带 | 8cm×400cm | 2 卷 |
|  |  | 弹力帽 | 9号 | 2 个 |
|  |  | 三角绷带 | 96cm×96cm×136cm | 2 包 |
|  |  | 纱布绷带 | 6cm×600cm | 2 卷 |
| 3 | 急救防护 | 人工呼吸面罩 | 20cm×20cm | 2 个 |
|  |  | 一次性使用医用橡胶检查手套 | L | 2 副 |
| 4 | 诊断治疗 | 医用夹板 | 11cm×90cm | 1 副 |
|  |  | 玻璃体温计 | —— | 1 支 |
|  |  | 血压表 | 鱼跃 | 1 套 |
|  |  | 听诊器 | 鱼跃 | 1 套 |
|  |  | 叩诊槌 | —— | 1 把 |
|  |  | 医用手电筒（含电池） | 笔式 | 1 个 |
|  |  | 压舌板 | 不锈钢 | 1 个 |
|  |  | 丁字式开口器 | 13cm | 1 个 |
|  |  | 舌钳 | 17cm | 1 把 |
|  |  | 一次性使用麻醉咽喉镜 | —— | 1 个 |
|  |  | 咽喉镜手柄 | —— | 1 个 |
|  |  | 一次性使用气管插管 | 7# | 1 根 |
|  |  | 医用咬合器 | 中号 | 1 个 |
|  |  | 一次性使用口咽通气道 | 7# | 1 个 |
|  |  | 一次性使用口咽通气道 | 8# | 1 个 |
|  |  | 一次性使用口咽通气道 | 10# | 1 个 |
|  |  | 一次性使用脐带夹 | —— | 1 个 |
|  |  | 一次性使用无菌缝合包 | —— | 3 包 |
|  |  | 一次性使用导尿管 | 14# | 2 支 |
|  |  | 手动吸痰器 | R型 | 1 套 |
|  |  | 手术刀柄 | 4# | 1 把 |
|  |  | 手术刀片 | 10片/包 | 1 包 |
|  |  | 持针钳 | 14cm，细针 | 1 把 |
|  |  | 止血钳 | 16cm，直无钩 | 1 把 |
|  |  | 帕巾钳 | 11cm | 1 把 |
|  |  | 纱布绷带剪 | 18cm | 1 把 |
|  |  | 医用剪（手术剪） | 16cm，直尖 | 1 把 |
|  |  | 组织镊 | 12.5cm | 1 把 |
|  |  | 医用镊 | 12.5cm | 1 把 |
|  |  | 铝制针管盒 | 13cm×5.5cm×3cm | 1 个 |
|  |  | 医用小砂轮 | —— | 5 个 |
|  |  | 针灸针 | —— | 1 包 |
|  |  | 大药瓶 | 30ml | 2 个 |
|  |  | 小药瓶 | 20ml | 2 个 |
| 5 | 其他 | 合格证 | —— | 1 张 |
|  |  | 配置清单 | —— | 1 张 |
|  |  | ABH-M004外箱 | 50cm×38cm×19cm | 1 个 |

- 第三部分  报价须知

供应商须知前附表

| 序号 | 项 目 | 主要内容 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 询价小组 | 根据相关法律法规及政府采购管理部门按照法律程序依据本次采购活动的特点和需要其中采购代表人1名，其余两名在政府指定的专家库中抽取产生,其中技术、经济等方面的专家不少于成员总数的三分之二。专家数量共3名。 |  |
| 2 | 报价资料数量和封装 | 供应商在每一份报价文件上明确标明 “正本”或“副本”。将正本及副本分别密封在不透明的外层封装中，封面需按报价文件封面格式要求标注并加盖公章。电子文件单独密封不透明的外层封装中，在封面上注明“（公司名称）报价电子版”，所有报价文件密封袋的封口处应加盖供应商公章或密封章。 正本1份, 副本2份,电子文件1份。 |  |
|  |  | 为了方便唱标，供应商在递交报价文件的同时，向代理采购机构提交包含“报价一览表”、“投标保证金”、“分项报价表”、“保证金退付书”、“法定代表人（负责人）证明书”和“法定代表人（负责人）授权书”的密封袋，在封面上注明“开标信封”。 |  |
|  |  | 每一密封信封上均注明“于 （投标截止时间） 之前不准启封”的字样、项目名称、项目编号、供应商名称及联系资料，并加盖骑缝章。 |  |
|  |  | 供应商未按上述规定对报价文件进行密封和加写标记，代理采购机构有权予以拒收，并退回给供应商。电报、电话、传真等非纸质形式的投标概不接受。 |  |
| 3 | 其他说明 | 报价文件中打“★”号条款必须实质性响应，负偏离（不满足要求）将导致投标无效。 |  |
| 4 | 政府采购信息 公告媒体 | 广东业信采购招标有限公司揭阳分公司 | http://zhaobiaoweb.dev.hiiyun.com/ |
|  |  | 中国政府采购招标网 | http://www.chinabidding.org.cn/ |

- 说  明

- 适用范围

1.1   本询价文件适用于本询价文件的政府采购项目。

- 定义

2.1   “采购人”是指：揭阳市揭东区玉湖镇卫生院，即项目采购用户方。

2.2   “代理采购机构”是指：广东业信采购招标有限公司（揭阳分公司）。

2.3   “监管部门”是指：揭阳市政府采购管理办公室。

2.4   “供应商”是指响应本文件要求，参加询价的法人或者其他组织、自然人。

2.5    合格的“供应商”是指：

1) 符合《政府采购法》第二十二条规定的供应商。

2) 符合询价文件规定的资格要求。

3）符合本询价文件采购项目的特殊条件要求。

2.6   “成交供应商”是指经法定程序确定并授予合同的响应人。

2.7   “报价文件”是指：供应商根据本文件要求，编制包含报价、技术和服务等所有内容的实质性响应文件。

2.8   “日”是指日历天。

2.9   “工作日”系指国家规定除法定节假日以外的以日为计算单位的工作时间。

2.10  “货物”是指供应商制造或组织符合询价文件要求的货物等。询价文件中没有提及采购货物来源地的，根据《政府采购法》的相关规定均应是本国货物。货物必须是合法生产、合法来源的符合国家有关标准要求的货物，并满足本询价文件规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务等要。

2.11  “服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象,其中包括：报价人须承担的运输、安装、技术支持、培训以及询价文件规定的其它服务。

- 报价费用

3.1   供应商应承担所有与准备和参加报价有关的费用。不论询价的结果如何，代理采购机构和采购人均无义务和责任承担这些费用。供应商多提供的招标文件在递交后概不退回。

3.2   本次采购向成交供应商收取的成交服务费，按国家有关规定执行。

3.3    单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

3.4     除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该政府采购项目的采购活动。

3.5    联合体各方不得再单独参加或者与其他供应商另外组成联合体参加同一合同项下的政府采购活动。

3.6    专门面向中小微企业采购的项目，只能由中小企业或微型企业参加。

- 询价文件说明

- 询价文件的构成

4.1   询价文件由下列文件以及在报价过程中发出的修正和补充文件组成：

第一部分  报价邀请函

第二部分  采购项目内容

第三部分  报价须知

第四部分  合同书格式

第五部分  报价文件格式

第六部分  在询价过程中由代理采购机构发出的修正和补充文件等

4.2   报价人应认真阅读、并充分理解询价文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等。），报价人没有按照询价文件要求提交全部资料，或者没有对询价文件在各方面都做出实质性响应是报价人的风险，有可能导致其报价响应被拒绝，或被认定为无效响应或被确定为响应无效。

- 报价文件的编制

- 报价文件编制基本要求

5.1   报价人对询价文件的编制应按要求装订和封装。

5.2   报价人提交的报价文件及其代理采购机构就有关报价的所有来往函电均应使用中文。报价人提交的支持文件或印刷的资料可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释报价文件的修改内容时以中文翻译本为准。对中文翻译有异议的，以权威机构的译本为准。

5.3   报价文件必须按本文件的全部内容，包括所有的补充通知及附件进行编制。

5.4   如因报价人只填写和提供了本文件要求的部分内容和附件，而给报价造成困难的，其可能导致的结果和责任由报价人自行承担。

- 报价文件的构成

6.1	报价文件包括：

- 资格审查文件（含附件）

- 报价文件商务及技术部分

- 计量单位

7.1   除技术要求中另有规定外，本文件所要求使用的计量单位均采用国家法定的度、量、衡标准单位计量。

- 报价文件格式

8.1	供应商应按照询价文件中提供的报价文件格式编制报价文件（详见第五部分）。

8.2  供应商应完整地填写询价文件提供的各种表格，若为工程类或服务类项目的，报价文件中涉及货物的技术参数等可不填写。

- 资格证明文件

9.1   供应商提交的资格证明文件应能够证明其有资格参加报价和被确定为成交供应商的合同履行能力:

- 营业执照副本复印件（加盖公章）；

- 供应商满足询价文件商务要求中列出的资格要求；

- 供应商已具备履行合同所需的财务、技术和服务能力；

- 供应商有能力按询价文件中合同条款和技术要求所规定履行的由卖方应履行的义务。

9.2	供应商提交的资格证明文件不齐全，由此导致无效投标处理的后果由供应商承担。

9.3   供应商对所提供的资格证明文件的真实性负全部责任。即使供应商提交的资格证明文件通过了审核，在询价评标过程中乃至定标后，如发现供应商所提供的资格证明文件不合法或不真实，代理采购机构仍可追究供应商的法律责任。

9.4   两个以上法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个供应商的身份共同报价。联合体各方均应当具备承担询价采购项目的相应能力；国家有关规定或者询价文件对供应商资格条件有规定的，联合体各方均应当具备规定的相应资格条件。由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级。联合体各方应当签订共同投标协议，明确约定各方拟承担的工作和责任，并将共同投标协议连同报价文件一并提交政府采购代理机构。联合体成为成交供应商的，联合体各方应当共同与采购人签订合同，就成交项目向采购人承担连带责任。

- 货物和服务的证明文件

10.1	 供应商应提交其拟供的合同项下的货物和服务的合格性符合询价文件规定的证明文件，并作为其询价文件的一部分。

10.2	 证明货物和服务与询价文件的要求相一致的文件，它可以是文字资料、图纸、手册和数据，包括：

- 货物主要技术指标和性能的详细说明。

- 货物从采购人开始使用至询价要求中规定的周期内正常、连续地使用所必须的备件和专用工具清单，包括备件和专用工具的货源及现行价格。

- 对照询价文件技术规格，逐条说明所提供货物和服务已对采购人的技术规格做出了实质性的响应，或申明与技术规格条文的偏差和例外。特别对于有具体参数要求的指标，供应商必须提供所投设备的具体参数值。

10.3	 供应商提交的货物和服务的证明审核通过后，将成为报价的重要依据。如供应商提交的证明文件不齐全、不真实、不合法，将作无效投标处理。

- 报价要求

- 报价有效期

11.1  报价有效期应从报价之日起计算，有效期为60个日历天。

11.2  在特殊情况下，代理采购机构可于报价有效期截止之日之前要求供应商同意延长有效期，要求与答复均应为书面形式。供应商可以拒绝上述要求而其谈判保证金不被没收。对于同意该要求的供应商，既不要求也不允许其修改报价文件，但将要求其相应延长投标保证金的有效期，有关退还和没收投标保证金的规定在投标有效期的延长期内继续有效。

- 报价要求

12.1  对于本文件中未列明，而报价人认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付成交供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在总报价中。

12.2   成交供应商负责本项目所需货物的制造、运输、售后服务等全部工作。

- 保证金

- 保证金

13.1  报价人应按询价文件规定的金额和期限交纳保证金，保证金作为询价文件的组成部分。

13.2  保证金交纳形式以供应商自身的名义电汇或转账，并于报价截止时间前交纳。

13.3  凡未按规定交纳保证金的，其报价文件为无效报价。

13.4  如无质疑或投诉，未被确定为成交供应商的供应商保证金，在成交通知书发出后5个工作日内不计利息原额退还；如有质疑或投诉，代理采购机构将在质疑和投诉处理完毕后不计利息原额退还。

13.5  成交供应商的投标保证金,在成交供应商与采购人签订采购合同后5个工作日内不计利息原额退还。

13.6  有下列情形之一的，保证金将不予退还并上缴同级国库：

- 成交后无正当理由拒与采购人签订合同的；

- 将成交项目转让给他人，或者在询价文件中未说明，且未经采购人同意，违反询价文件规定，将成交项目分包给他人的；

- 有违法法律法规规定的行为。

- 报价文件的份数、封装和递交

- 报价文件的份数和封装

14.1  供应商应将“报价一览表”、“投标保证金”、“分项报价表”、“保证金退付书”、“法定代表人（负责人）证明书”和“法定代表人（负责人）授权书””单独密封提交，并在信封上清晰标明“开标信封”字样。供应商应将响应文件正本和所有的副本分别密封包装，并在外包装上清晰标明“正本”、“副本”字样。供应商应将电子文件单独密封不透明的外层封装中，在封面上注明“（公司名称）投标电子版”并加盖公章。

14.2  报价文件的封装袋正面应当标明：

1）项目编号；

2）项目名称；

3）报价货物、服务名称；

4）供应商名全称；

5）日期。

- 报价文件的签署及规定

15.1详见详见第三部份《报价须知〈供应商须知前附表〉》

15.3  除供应商对差错处做必要修改外，报价文件中不允许有行间插字、涂改或增删，如有修改错漏处，必须由报价文件的签署人签字，以示确认。

- 报价文件的递交

16.1  所有报价文件应于第一部分《报价邀请函》中规定的截止时点前递交到代理采购机构。

16.2  迟交的报价文件，按《政府采购法》的规定，代理采购机构将拒收或原封退回在其规定的递交报价文件截止时点之后收到的任何报价文件。

- 报价文件的修改和撤回

17.1	供应商在报价截止时间前，可以修改或撤回其报价文件。但必须在规定的报价截止时间之前以书面通知到代理采购机构，该通知须有供应商法定代表人（负责人）或其授权代表签字。

17.2	供应商对报价文件修改的书面材料或撤销的通知应注明“修改报价文件”或“撤销报价”字样。

17.3	在报价截止时间之后，供应商不得对其报价文件做任何修改。

17.4	从报价截止时间至报价文件有效期期满之前，供应商不得撤回其报价，否则代理采购机构将按规定没收其投标保证金。

- 报价的步骤

- 询价文件的澄清或修改

18.1  询价文件澄清或修改，将在规定递交响应文件截止时间前，以书面形式通知所有登记备案领取询价文件的供应商。供应商在收到澄清修改文件通知后，应当以书面形式确认。澄清修改的内容为询价文件的组成部分。

18.2 所有澄清修改和更正内容均同时在指定媒体发布公告：详见详见第三部份《报价须知〈供应商须知前附表〉》。

18.3  任何要求对询价文件进行澄清的报价人，均应以书面形式在询价文件规定的报价文件递交截止时间以前通知代理采购机构。代理采购机构将组织采购人对报价人所要求澄清的内容以书面形式予以答复。必要时，代理采购机构将组织相关专家召开答疑会，会议内容或以书面的形式将发给每个购买询价文件的潜在报价人。

18.4  报价人在规定的时间内未要求对询价文件澄清或提出疑问的，代理采购机构将视其为无异议。对询价文件中描述有歧意或前后不一致的地方，询价小组有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个报价人。

- 报价审查

19.1  审查报价文件是否对询价文件作出实质性的响应。对未作出实质性响应的供应商应实行现场告知，由询价小组或采购人代表将集体意见现场及时告知该供应商，以让其核证、澄清事实。

- 询价小组进行综合评议

20.1  询价小组进行综合评议。对提供产品质量、服务均能满足询价文件规定最低要求的供应商归列为推荐成交的候选对象，采购人依照候选供应商的报价顺序，以有效报价最低者确定为成交供应商。

- 代理采购机构对报价过程和重要报价内容进行记录。

- 确定成交供应商办法

- 确定成交供应商

22.1  根据符合采购需求、质量和服务且报价最低的原则确定成交供应商。

22.2  成交人确定后，成交结果将在指定媒体上公告：指定媒体发布公告：详见详见第三部份《报价须知〈供应商须知前附表〉》。发布成交结果公告的同时，代理采购机构向成交人发出成交通知书。

22.3  未成交供应商，代理采购机构不再以其它方式另行通知。

22.4  《成交通知书》将作为签订合同的一个组成部门，对成交人和采购人具有同等法律效力。成交通知书发出后，采购人改变成交结果，或者成交供应商放弃成交，应当承担相应的法律责任。

- 替补候选人的设定与使用

23.1  成交供应商因不可抗力或者自身原因不能在规定的时间内与采购人签订采购合同，采购人可以选择排名第二的候选供应商签订采购合同，以此类推。

- 质疑、投诉

- 质疑、投诉

24.1  报价人对此次采购活动有异议的，可以在知道或者应知其权益受到损害之日起七个工作日内，以书面形式向采购人或代理采购机构提出质疑。

24.2  采购人或代理采购机构应当在收到报价人书面质疑后七个工作日内，对质疑内容作出答复。

24.3  报价人对采购人或代理采购机构的答复不满意或者采购人、代理采购机构未在规定时间内答复的，可以在答复期满后十五个工作日内按有关规定，向同级人民政府财政部门投诉。

24.4  财政部门应当在收到投诉后三十个工作日内，对投诉事项作出处理决定。

24.5  报价人须对质疑或投诉内容的真实性承担责任。

24.6  质疑函应当署名。质疑供应商为自然人的，应当由本人签字；质疑供应商为法人或其他组织的，应由法定代表人或者主要负责人签字并盖公章。

- 签订合同

- 签订合同

25.1  采购人应当按照询价文件和成交供应商报价文件的约定，与成交供应商签订书面合同。所签订的合同不得对询价文件和成交供应商报价文件作实质性修改。采购人不得向成交供应商提出任何不合理的要求，作为签订合同的条件，不得与成交供应商私下订立背离合同实质性内容的协议。

25.2  采购人应当自采购合同签订之日起七个工作日内，按照有关规定将采购合同副本报同级人民政府财政部门和代理采购机构备案。

- 适用法律

- 适用法律

26.1  采购人、代理采购机构及供应商的一切采购活动均适用《政府采购法》及其配套的法规、规章、政策。工程类项目适用《中华人民共和国招标投标法》及其配套的法规、规章、政策。

- G、政府采购政策

35     若没有明示采购进口产品的，则视为采购产品为非进口产品（进口产品指中国海关验放进入中国境内且产自关境外的产品）。

36     为完善政府绿色采购政策，简化节能（节水）产品、环境标志产品政府采购执行机制，根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库[2019]9号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库[2019]19号）的要求，本项目采购产品中涉及台式计算机，便携计算机，平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机，空调机组，专用制冷、空调设备，镇流器，空调机，电热水器，普通照明用双端荧光灯，电视设备，视频设备，便器，水嘴等，供应商须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的复印件并加盖投标供应商公章。

37     根据《政府采购促进中小企业发展暂行方法》（财库[2011]181号）的规定，供应商投标时需注意：

37.1   中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）应当同时符合以下条件：（一）符合中小企业划分标准；（二）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准。小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业，中小企业划分标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）执行。

37.2   参加政府采购活动的中小企业投标时需提供《中小企业声明函》。否则不予认可。

37.3   根据财库〔 2014〕 68 号《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，监狱企业视同小微企业。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业投标时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小微企业声明函》。

37.4   对于非专门面向中小微型企业采购的项目，依照《政府采购促进中小企业发展暂行办法的规定，凡符合要求的有效供应商，按照以下比例给予相应的价格扣除：

| 序号 | 情形 | 价格扣除比例（编制文件时由采购人确定） | 计算公式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 非联合体供应商（供应商须为小型、微型企业） | 对小型和微型企业产品的价格扣除6% | 评标价=总投标报价-小型和微型企业产品的价格×6% |
| 2 | 联合体各方均为小型、微型企业 | 对小型和微型企业产品的价格扣除6%(不再享受序号3的价格折扣) |  |
| 3 | 联合体一方为小型、微型企业且小型、微型企业协议合同金额占联合体协议合同总金额30%以上的 | 对联合体总金额扣除2% | 评标价=总投标报价×（1-2%） |

- 第四部分　合同书格式

甲方（采购人）：

乙方（成交供应商）：

甲乙双方根据年月日  成交（成交）采购项目名称  （项目编号: 成交（成交）采购项目编号，）招标结果和有关招、投标文件的要求，经双方协商一致，订立以下合同：

第一条  	项目的名称、单价、总价，项目所包含货物的清单（名称、数量、规格、单价）

1. 采购项目名称：；

2. 货物清单：（另附）                               ；

3. 项目总价：（小写）

（大写）

甲方不再另付任何费用。项目总价为完成项目含税的全包价。

第二条  	货物的质量要求、售后服务、培训费用及损害赔偿。

第三条	完工和验收

1. 交货期：。

2. 交货地点：。

3. 验收时间：。

4. 完工验收方式：。

5. 验收标准：

            - 单证齐全，有产品合格证（或质量保证书）、商标、说明书、发票和其它应具有单证，进口产品进口手续齐全；

            - 质量符合招标文件和投标文件的要求；

            - 双方约定的其他验收标准。

第四条   价款的结算、付款时间

- 付款方式：。

- 付款时间：。

第五条   对产品异议的时间和办法

1.	甲方在验收中，如果发现货物的品种、型号、数量、规格和质量或有关服务不合规定，并在2日内向乙方提出书面异议；甲方怠于通知乙方的，视为货物合乎规定。

2. 乙方在接到甲方书面异议后，应在10日历日内负责处理，否则，即视为默认甲方提出的异议和处理意见。

第六条   乙方的违约责任

1.		乙方所交设备品种、数量、规格、质量不符合合同规定的，由乙方负责包换或包修，并承担修理、调换或退货而支付的实际费用。

2.	每推迟一天按总价的1%罚款。

第七条	甲方的违约责任

1. 甲方逾期付款的，每日应向乙方偿付合同总额的千分之五作为违约金。

2. 甲方违反合同规定拒绝接货的，应当承担由此对乙方造成的损失。

第八条    不可抗力

1.		不可抗力事故系指买卖双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事故。受阻一方应在不可抗力事故发生后尽快用电报、传真或电话通知对方，并于事故发生后14个日历日内将有关当局出具的证明文件用专人递交、特快专递或挂号信寄给对方审阅确认。

2.		签约双方任一方由于不可抗力事故的影响而不能执行合同时，经确认后，允许延期履行、部分履行或不履行合同，根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

第九条  争议的解决

1. 因货物的质量问题发生争议，由法律及有关规章规定的技术单位进行质量鉴定，双方无条件服从该鉴定的结论。

2.	合同实施或与合同有关的一切争议应通过双方友好协商解决。如果友好协商不能解决，争议应提交揭阳市仲裁委员会裁决或向揭阳市法院提出诉讼。仲裁费或诉讼费应由败诉方负担。

第十条  监督和管理

本项目合同订立后，应提供至 广东业信采购招标有限公司揭阳分公司 备案；

第十一条  无效合同

甲乙双方如因违反国家法律、法规和有关政府采购规定，宣告合同无效的，责任由过错方承担。

第十二条  附则

本合同一式   份，甲乙双方各执   份。

甲方：  	                               乙方：

法定代表人：	法定代表人：

委托代理人：	委托代理人：

地址：	                               地址：

开户银行：	开户银行：

帐号：	                               帐号

电话：	                               电话：

年    月   日                              年    月   日

附件1、《货物清单》

本合同样本仅供参考，具体条款内容由采购人和成交单位协商确定，但不得改变询价文件、报价文件、成交通知书等实质性内容。

- 第五部分报价文件格式

报价内容应当编有章节、目录、页码，按页码排序并装订成册；一切未装订成册的报价文件在评标过程中若出现缺页、漏页等现象可能影响供应商评审结果的，后果将由供应商本人负责。

文件的封面格式由供应商自拟，并应注明“报价文件、项目编号、项目名称、供应商名称及地址、法定代表人（负责人）或授权代理人、联系电话、传真、邮编，并加盖供应商公章。如：

封面格式

报价文件（□正本、□副本）

项目编号：YXCG-JY2020111156

项目名称：揭阳市揭东区玉湖镇卫生院救护车及配套设备采购项目

供应商名称（公章）：

供应商地址：

法定代表人（负责人）或授权代理人（签字）：

联系电话：传真：

邮编：

编制日期：年月日

  - 第一章  资格性/符合性自查表

| 评审内容 |  | 询价文件要求 | 自查结论 （通过/不通过） | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 资格性检查 | 供应商要求 | 供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件 |  | 见报价文件 第（ ）页 要求：提交合法有效的营业执照复印件加盖公章、财务报表复印件加盖公章、缴税证明复印件加盖公章、社会保险证明复印件加盖公章、无重大违法记录声明函原件 |
|  |  | 供应商须是中华人民共和国境内合法注册，能独立承担民事责任并具有相关经营范围的法人或其他组织 |  | 见报价文件 第（ ）页 |
|  |  | 供应商所投车辆须为国家发改委或工信部发布的《车辆生产企业及产品公告》中列明的“救护车”车型，提供国家发改委或工信部公布的详细数据资料。（供应商在响应文件中须提供该车辆型号在《车辆生产企业及产品》公告内的公告批次，公告批次证明文件以工业和信息化部或发改委网站上含网址打印出来的公告为准。） |  | 见报价文件 第（ ）页 |
|  |  | 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动；（提供《报价函》承诺） |  | 见报价文件 第（ ）页 |
|  |  | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；（提供《报价函》承诺） |  | 见报价文件 第（ ）页 |
|  |  | 供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购 活 动 期 间 。（ 以 采 购 代 理 机 构 投 标 截 止 日 当 天 在 “ 信 用 中 国 ” 网 站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）； |  | 见报价文件 第（ ）页 |
| 符合性审查 | 交货期须满足要求 | 按询价文件要求 |  | 见报价文件 第（ ）页 |
|  | 投标报价未超出报价上限 | 按询价文件要求 |  | 见报价文件 第（ ）页 |
|  | 保证金须满足要求 | 按询价文件要求 |  | 见报价文件 第（ ）页 |
|  | 法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书 | 按对应格式文件签署、盖章(原件) |  | 见报价文件 第（ ）页 |
|  | 其他要求 | 按资料清单中规定提供“必须提交”的文件资料 |  | 见报价文件 第（ ）页 |

注：1、以上材料将作为投标供应商资格性和符合性审核的重要内容之一，投标供应商必须严格按照其内容及序列要求在报价文件中对应如实提供，对缺漏和不符合项或提交的资料字迹模糊不清而现场无法提供原件核实的将会直接导致无效投标。不能继续参与后续评标，有效供应商少于3家的将导致废标。废标后，除采购任务取消情形外，应当重新组织采购。在对应的自查结论中填“通过”或“不通过”。

2、投标供应商的报价文件为法定代表人签署并由法定代表人亲自递交报价文件和参加报价的，可不提供“法定代表人授权书”及“代理人身份证”。

供应商法定代表人（负责人）或授权代理人（签字）：

供应商名称（加盖公章）：

日期：   年   月   日

- （一）无重大违法记录声明函

致广东业信采购招标有限公司（揭阳分公司）：

针对贵方组织的项目（项目编号：），我方郑重承诺：

参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相关责任。

特此声明。

供应商法定代表人（负责人）或授权代理人（签字）：

供应商名称（加盖公章）：

日期： 年月 日

- （二）法定代表人（负责人）证明书

单位法定代表人（负责人）姓名     同志，现任       供应商名称                  的   职务    ，为法定代表人（负责人），特此证明。

签发单位：（名称并加盖公章）

签发日期：  有效日期至：年月日

附：代表人性别：    年龄：岁

说明：1、法定代表人（负责人）为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要政务负责人。

2、内容必须填写真实、清楚，涂改无效，不得转让、买卖。

身份证正反面复印件

- （三）法定代表人（负责人）授权书

本授权委托书声明：我        （单位法定代表人（负责人）姓名） 系       （供应商名称）的法定代表人（负责人），现授权委托                        （供应商名称）的            （代理人姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加广东业信采购招标有限公司（揭阳分公司）组织的 项目名称         招标项目（项目编号: YXCG-JY2020111156）的投标活动。代理人在开标、评标、合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。本授权委托书自签署之日起生效，特此声明。

代理人无转移委托权。

特此委托。

代理人：    性别：   年龄：   职务：

供应商：          （名称并加盖公章）

法定代表人（负责人）：    （签字或盖章）

签发日期：  有效日期至：年月日

（注：供应商的投标文件为法定代表人（负责人）签署并由法定代表人（负责人）亲自递交报价文件的，不须提供该委托书，但需提供法定代表人（负责人）证明书及法定代表人（负责人）的身份证复印件。）

身份证正反面复印件

- （四）资格审查文件要求提交的有效证明文件

1、合法有效的营业执照复印件加盖公章；

2、财务报表复印件加盖公章；

3、缴税证明复印件加盖公章；

4、社会保险证明复印件加盖公章；

5、无重大违法记录声明函；

6、相关资质证明文件：

7、………

  - 第二章 报价文件商务及技术部分

- （一） 报价函

广东业信采购招标有限公司（揭阳分公司）：

依据贵方     （项目名称）               （项目编号：YXCG-JY2020111156) 项目询价采购货物及服务的报价邀请，我方代表（姓名、职务）经正式授权并代表（报价供应商名称、地址）提交报价文件正本_1_份，副本 2 份及电子文件 1 份。

以       形式提交的谈判保证金，金额为大写人民币               （¥            ）。

据此函，签字代表宣布同意如下：

- 所附投标价格表中规定的应提交和交付的货物投标总价为人民币： （用文字和数字表示的谈判总价）  。

- 我司承诺为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

- 我司承诺单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

- 本次投标所报内容完全按照谈判文件要求填报，所有内容都是真实、准确的。

- 供应商将按谈判文件的规定履行全部合同责任和义务。

- 供应商已详细审查全部谈判文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

- 本次投标自递交谈判响应文件截止之日起有效期为90天。

- 如果在规定的递交谈判响应文件截止之日后，供应商在投标有效期内撤回投标，投标保证金将被贵方没收。

- 供应商同意提供按照贵方可能要求与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

- 与本投标有关的一切正式往来通讯请寄至谈判响应文件封面指定地址、联系方式。

报价供应商：

地址：

传真：                     电话：

电子邮件：                 开户银行：

帐号：

报价供应商（法定代表人（负责人）授权代表）代表签字：

报价供应商名称(公章)：

日期：

- （二） 报价一览表

项目编号：

项目名称：

| 项目名称 | 总价 | 交货期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 大写： 小写： |  |  |

注：1.询价供应商须按要求填写所有信息，不得随意更改本表格式。

2.报价中必须运至合同指定地点的设备费、运输费、卸装费、保险费、安装调试费、验收和合同实施过程中应预见和不可预见费用等。所有价格均应予人民币报价，金额单位为元。

供应商法定代表人（负责人）或授权代理人（签字）：

报价供应商名称（公章）：

日期：   年   月   日

- （三） 分项报价表

项目编号：

项目名称：

（单位：元）

| 序号 | 内容 | 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备名称 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 型号及规格 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 原产地 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 设备单价 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 数量 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 设备总价 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 备品备件价 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 运输费、人工费 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 保险费 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 安装调试费 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 技术服务费 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 税金 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 培训费 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 质量保证期内的服务费用 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 其他费用 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 投标总价 | （大写）人民币 |  |  | （小写）￥ |  |  |
| 17 | 备注 |  |  |  |  |  |  |

注：如本表格式内容不能满足需要，供应商可自行划表填写。

供应商法定代表人（负责人）或授权代理人（签字）：

供应商名称（公章）：

日期： 年月 日

- （四） 商务条款响应偏离说明表

项目编号：

项目名称：

| 序号 | 询价文件条目 | 询价文件规格 | 投标规格 | 偏离 情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：1）对“偏离”一栏，填写“无偏离、细微偏离、重大偏离”；

2）对询价文件中商务条款按上列格式逐条说明。

供应商声明：表中未列明的商务条款，我方均表示完全响应询价文件商务条款的所有要求。供应商法定代表人（负责人）或授权代理人（签字）：

供应商名称（公章）：

日期：   年   月   日

- （五） 技术条款偏离说明表

项目编号：

项目名称：

| 序号 | 询价文件条目 | 询价文件规格 | 投标规格 | 偏离 情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：1）对“偏离”一栏，填写“无偏离、细微偏离、重大偏离”；

2）对询价文件中技术条款按上列格式逐条说明。

供应商声明：表中未列明的技术条款，我方均表示完全响应询价文件技术条款的所有要求。

供应商法定代表人（负责人）或授权代理人（签字）：

供应商名称（公章）：

日期：年 月 日

  - （六）中小微企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181 号）的

规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300 号）规定的划分标准：第四条第______项_________行业，本公司（此处填写从业人员或营业收入的具体数据），为 ______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加（项目名称：）（项目编号：）采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商法定代表人（负责人）或授权代理人（签字）：

供应商名称（公章）：

日期： 年月 日

说明：提供其他中小微企业制造的货物，必须同时提供该中小微企业的声明函。

## （七）残疾人福利性单位声明函

本公司郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商法定代表人（负责人）或授权代理人（签字）：

供应商名称（公章）：

日期： 年月 日

- （八）同类业绩一览表

项目编号：

项目名称：

| 序号 | 项目名称 | 内容 | 数量 | 成交额（元） | 完成日期 | 用户单位 | 联系电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：如本表格式内容不能满足需要，供应商可自行划表填写，但必须体现以上内容。

供应商法定代表人（负责人）或授权代理人（签字）：

供应商名称（公章）：

日期： 年月 日

- （九） 成交服务费承诺

致广东业信采购招标有限公司（揭阳分公司）：

针对贵方组织的 揭阳市揭东区玉湖镇卫生院救护车及配套设备采购项目（项目编号: YXCG-JY2020111156），我方承诺：

1.若我方成交，将严格遵照本项目询价文件的规定向代理采购机构缴纳成交服务费。

2.若我方成交后拒绝如数缴纳或未按本项目询价文件规定的期限缴纳成交服务费，则视为我方自动放弃该成交结果，贵方有权没收我方的保证金并重新确定成交结果，我方对此无任何异议。

供应商法定代表人（负责人）或授权代理人（签字）：

供应商名称（公章）：

日期： 年月 日

- （十） 供应商提交的其它商务和技术资料

项目编号：

项目名称：

本节无格式要求，供应商可根据自身实际情况以及询价文件评分细则规定的详细评审内容和应当提供的证明材料进行编制。

一、...

二、...

三、...

四、...

供应商法定代表人（负责人）或授权代理人（签字）：

供应商名称（公章）：

日期： 年月 日

（供应商认为本节无须提交的，应注明“本节空白”字样）。

- 其他格式

（以下文件勿装订在投标文件内）

投标保证金退付书

致：广东业信采购招标有限公司（揭阳分公司）

本公司为本项目的投标已提交了足额投标保证金，请贵方在符合退还条件时请代划入下列账户：

| 项目名称 |  | 揭阳市揭东区玉湖镇卫生院救护车及配套设备采购项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编号 |  | YXCG-JY2020111156 |  |  |
| 收款单位 | 收款单位名称 | （供应商名称） |  |  |
|  | 收款单位地址 | （供应商地址） |  |  |
|  | 开户银行（含汇入地点） | 省 市（县） 银行 支行（分理处） |  |  |
|  | 银行账号 | （供应商对公银行账号） |  |  |
|  | 总金额（投标保证金） | ¥ 元 |  |  |
|  | 财务联系人 |  | 联系电话 |  |
|  |  |  | 传真 |  |

注：保证金退还账户必须为对公账户。

投标保证金银行汇款单复印件 （请投标供应商在此处贴上）

供应商：         （公司名称）          （盖公章）

日期：年    月    日

注：本退付书原件须放入唱标信封内。