竞争性磋商

磋  商  文  件

| 项目编号 | : | YXCG-JY2021011606 |
| --- | --- | --- |
| 项目名称 | ： | 惠来县为民机械化肉联厂有限公司智能化监控系统及会议室配套项目 |
| 采购人 | ： | 惠来县为民机械化肉联厂有限公司 |
| 采购代理机构 | ： | 广东业信采购招标有限公司（揭阳分公司） |

二○二一年一月

温馨提示：特别注意事项

- 请供应商特别留意磋商文件上注明的投标截止和开标时间，逾期送达或邮寄送达的磋商响应文件，招标采购单位恕不接收。因此，请供应商适当提前到达开标会议室。

- 磋商文件中标有“★”的条款，供应商必须一一响应。若有一项带“★”的指标要求未响应或不满足，其投标将按无效投标处理。

- 请仔细检查《磋商邀请函》、《法定代表人（负责人）证明书》、《法定代表人（负责人）授权书》等重要格式文件是否有按要求盖公章或签名。

- 投标人为中型、小型、微型企业的，请提交《中小微企业声明函》（详情见《政府采购促进中小企业发展暂行办法》）。

- 建议将磋商响应文件按目录格式顺序编制页码。

- 分公司作为投标人的，需提供具有法人资格的总公司的营业执照副本复印件及授权书。

- 投标人请注意区分投标保证金及招标代理服务费收款账号的区别，务必将保证金按蹉商文件的要求缴纳，招标代理服务费存入蹉商文件指定的服务费账户。切勿将款项转错账户，以免影响采购活动。

- 我司为采购代理机构，不对供应商购买磋商文件时提交的相关资料的真伪做出判断，如供应商发现相关资料被盗用或复制，建议遵循法律途径解决，追究侵权者责任。对一家供应商递交两份不同投标方案的，磋商小组将对其投标按无效投标处理（如有特殊要求的除外）。

（本提示内容非磋商文件的组成部分，仅为善意提醒。如有不一致，以磋商文件为准。）

目   录

第一部分 竞争性磋商邀请书	4

第二部分 采购项目内容	7

项目编号：YXCG-JY2021011606	7

项目名称：惠来县为民机械化肉联厂有限公司智能化监控系统及会议室配套项目	7

A  商务要求	7

B  技术要求	9

第三部分 磋商须知	32

投标人须知前附表	32

一、说  明	33

二、磋商文件	33

三、响应文件的编制	34

四、磋商报价要求和供应商资格证明文件的要求	34

五、保证金	35

六、响应文件的份数、封装和递交	35

七、磋商的步骤	35

八、确定成交供应商办法	37

九、质疑	38

十、成交服务费	38

十一、合同的订立和履行	38

十二、适用法律	38

第四部分磋商、评审、成交	39

政府采购政策	42

第五部分  合同书格式（参考范本）	44

第六部分磋商响应文件格式	46

封面格式	46

第一章	自查表	47

1.1  资格性/符合性自查表	47

（一）无重大违法记录声明函	49

（二）法定代表人（负责人）证明书	50

（三）法定代表人（负责人）授权书	51

（四） 资格审查文件要求提交的其它有效证明文件	52

第二章  磋商响应文件商务及技术部分	53

附件一：磋商邀请函	53

附件二：第一次报价一览表	54

附件三：磋商分项报价表	55

附件四：商务条款偏离一览表	56

附件五：技术条款偏离一览表	57

附件六：同类业绩一览表	58

附件七：中小微企业声明函	59

附件八：残疾人福利性单位声明函	60

附件九：成交服务费承诺	61

附件十：磋商供应商提交的其他资料	62

其 他 格 式	63

投标保证金退付书	64

购买标书登记表	65

- 第一部分 竞争性磋商邀请书

广东业信采购招标有限公司（揭阳分公司）（以下简称“代理采购机构”）受惠来县为民机械化肉联厂有限公司（以下简称“采购人”）的委托，就惠来县为民机械化肉联厂有限公司智能化监控系统及会议室配套项目进行竞争性磋商 (项目编号:YXCG-JY2021011606)，欢迎符合条件的投标人参加。有关事项如下：

一、招标项目的名称、用途、数量、采购方式

1.项目名称：惠来县为民机械化肉联厂有限公司智能化监控系统及会议室配套项目

2.项目编号: YXCG-JY2021011606

3.投标报价上限：人民币857043.94元（超出该上限的投标报价将作为无效投标处理）

4.数  量：一项

5完工期：70个日历日内，自合同签订生效之日起计算。（超出该完工期将作为无效投标处理）。

6.项目采购方式：竞争性磋商

二、供应商资格要求为：

1.供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

1）具有独立承担民事责任的能力；
2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
6）法律、行政法规规定的其他条件。

2.供应商是在中华人民共和国境内合法注册的独立法人，具备承担本项目的服务能力，具有良好的信誉；

3.供应商必须具有广东省公安部门颁发的《广东省安全技术防范系统设计、施工、维修资格证》资质（非广东省企业须提供省级或以上公安部门颁发的《安全技术防范系统设计、施工、维修资格证》资质证书及广东省公安部门出具的备案证明）；

4.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商及其附属机构，不得再参加该采购项目的其他采购活动；（提供《磋商邀请函》承诺）

5.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；（提供《磋商邀请函》承诺）

6.供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)以下任意记录名单之一：①失信被执行人；②重大税收违法案件当事人名单；③政府采购严重违法失信行为。同时，不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。

7.本项目不接受联合体投标；

8.供应商须在招标代理机构登记并购买磋商文件。

三、磋商文件的公示

1．磋商文件公示时间及下载：2021年1 月21 日至2021年1月27 日。

2．根据《广东省实施〈中华人民共和国政府采购法〉办法》第三十五条的规定，投标人认为政府采购文件的内容损害其权益的，可以在公示期间或者自期满之日起七个工作日内以书面形式向采购人或代理采购机构提出质疑。质疑函应当由质疑投标人的法定代表人或主要负责人签字并加盖单位公章，留有联系人及联系电话并提供营业执照复印件、法定代表人（负责人）证明书、授权书、法定代表人（负责人）被授权人身份证复印件，并与代理采购机构工作人员做好确认工作，未被确认的质疑将作为无效质疑，采购人或代理采购机构可不予作答。

四、购买磋商文件的时间、地点、方式及磋商文件售价

1.购买磋商文件时间：2021年 1月21日至2021年1 月27日，上午9:00～12:00，下午2:30～5:30（节假日除外）（北京时间）。

2.购买磋商文件地点：揭阳市榕城区东升新河社区南二区3栋西梯201。

3.磋商文件售价：磋商文件每套人民币300元，售后不退。

4.磋商文件获取方式：现场发售。

5.购买磋商文件必须携带：

1）法定代表人（负责人）证明书原件、法定代表人（负责人）授权委托书原件、法定代表人（负责人）身份证复印件、授权委托人身份证复印件和企业法人营业执照副本复印件及《购买标书登记表》（附后）（http://www.yjcg.cc政府采购资料下载专区）加盖公章到指定地址购买。报名时投标单位的资料与以上报名条件不符合、不齐全、复印件不清晰或未盖红色公章的将不予受理。

2）供应商须提供未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间的截图。（证明文件须加盖投标人公章）（以采购代理机构或采购人查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。

- 投标截止时间、开标时间及地点

1.递交磋商响应文件时间：2021年2 月 1日14:30-15:00 (北京时间)。

2.投标截止时间、开标时间：2021年 2月 1日15:00(北京时间)。

3.递交磋商响应文件地点、开标地点：揭阳市榕城区东升新河社区南二区3栋西梯201评标室。

六、采购人、代理采购机构的名称、地址和联系方式

1．采购人联系方式：

名    称：惠来县为民机械化肉联厂有限公司

联 系 人：吴先生

联系电话：0663-6699893

2．代理采购机构联系方式：

名  称：广东业信采购招标有限公司（揭阳分公司）

联系人：李小姐

电话：13902709695/0663-8869695

传真：0666-8869695

联系地址：揭阳市榕城区东升新河社区南二区3栋西梯201

网址：http://zhaobiaoweb.dev.hiiyun.com/

广东业信采购招标有限公司（揭阳分公司）

2021年1月 21日

- 第二部分 采购项目内容

  - 项目编号：YXCG-JY2021011606

  - 项目名称：惠来县为民机械化肉联厂有限公司智能化监控系统及会议室配套项目

  - A  商务要求

| 序号 | 项目 | 主要内容 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标人投标资格要求 | 详见第一部份《竞争性磋商邀请书》。 |  |
| 2 | 完工期 | 详见第一部份《竞争性磋商邀请书》。 |  |
| 3 | 货物要求 | 1.供应商必须承诺提供厂商原装、全新的、符合国家及用户提出的有关质量标准的设备。货物为原制造商制造的全新产品，无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。应附产品的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等，产品使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。 2.本次采购内容应符合政府采购政策、国家行业法规与技术规范、国家安全标准和强制性标准。 |  |
| 4 | 投标报价包括 | 1.此价格为含税价，包含增值税、附加税、培训费、运输费、安装调试费等一切费用，采购人不再支付其他任何费用。 2.包括项目造价预算费¥4300.00及审核费¥4300.00（领取中标通知书前支付），采购人不另行支付。 |  |
| 5 | 合同签订要求 | 采购合同由成交供应商与采购人双方签订，签订时间为《成交通知书》发出后30日内。 |  |
| 6 | 完工地点 | 采购人指定地点。 |  |
| 7 | 付款方式 | 由采购人与成交供应商自行协商。 |  |
| 8 | 验收要求 | 根据合同中的相关条款进行验收。不满足要求的，采购人有权不予接收，并要求成交供应商无条件免费重新更换。 |  |
| 9 | 售后服务要求 | 1.质保期内技术服务要求 质保期：自本项目验收完成之日起计算，对采购人所采购的所有硬件和软件设备提供一年的免费质量保证，在质保期内设备的质量问题均由成交供应商负责免费维修，包括本项目所有软硬件设备、零配件（除耗材外）免费更换和软件系统的升级。 质保期内免费上门维护：在质保期内向采购人提供7*24小时技术支持与上门现场服务，提供专门固定的报障服务电话和指定专人负责，成交供应商可采取电话指导、上门维护等多种方式，但保证在接到维护电话1小时内响应，并在6小时内恢复系统正常运行。 2.硬件升级要求 在保修期内如需对自助设备硬件进行升级改造，只收取硬件成本费。设备制造商升级硬件时，需与用户单位配合，不得影响用户单位正常的业务开展。 3.软件升级要求 设备制造商在保修期内对设备硬件配套的软件、开发包、接口调用函数等提供免费升级，确保设备正常使用。 |  |
| 10 | 投标保证金 （应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金 形式提交）。 提交主体：必须以投标人自身名义提交，应注明“（项目编号）投标保证金”。 | 保证金数额 | 人民币捌仟元整（￥8000.00元） |
|  |  | 开户名称 | 广东业信采购招标有限公司揭阳分公司 |
|  |  | 账 号 | 44130701040024438 |
|  |  | 开户银行 | 中国农业银行股份有限公司揭阳分行 |
|  |  | 交纳时间 | 投标保证金作为供应商投标的组成部分，与投标文件一同递交。 |
| 11 | 成交服务费 （以银行转账、电汇方式提交） | 收费标准： | 根据发改价格[2011]534号文的规定，招标代理服务费按差额定率累进法计算。成交服务费由成交供应商在领取成交通知书前以银行转账方式一次性支付。 |
|  |  | 开户名称 | 广东业信采购招标有限公司揭阳分公司 |
|  |  | 账 号 | 44130701040024438 |
|  |  | 开户银行 | 中国农业银行股份有限公司揭阳分行 |

  - B  技术要求

| 序号 | 名称 | 参数/规格 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、监控系统 |  |  |  |  |
| 1.1、前端系统 |  |  |  |  |
| 1 | 400万高清固定摄像机（红外30米） | 1. 具有400万像素CMOS传感器。 2. 最大分辨率2560x1440。 3. ▲需具有20路取流路数能力，以满足更多用户同时在线访问摄像机视频。 4. 最低照度彩色：0.001lx，黑白：0.0001lx，灰度等级不小于11级。 5. 红外补光距离不小于85米。 6. ▲需支持三码流技术，可同时输出三路码流，主码流最高2560x1440@30fps，第三码流最大2560x1440@30fps，子码流704x576@30fps。 7. ▲在2560x1440@25fps下，清晰度不小于1400TVL。 8. 支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有HighProfile编码能力。 9. 信噪比不小于58dB。 10. 需支持8行字符显示，字体颜色可设置，需具有图片叠加到视频画面功能。 11. 需具有黑白名单功能，其中白名单可添加不小于10个IP地址。 12. ▲需具备人脸检测、区域入侵检测、越界检测、虚焦检测、进入区域、离开区域、徘徊、人员聚集、逆行、场景变更等功能。 13. 可开启或关闭智能后检索功能。 14. 需具有电子防抖、ROI感兴趣区域、SVC可伸缩编码、自动增益、背光补偿、数字降噪、强光抑制、走廊模式、视频水印等功能。 15. 摄像机能够在-30~60摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。 16. 设备与客户端之间用100米网线进行传输，数据包丢包率小于0.1%。 17. 不低于IP67防尘防水等级。 18. 需支持DC12V供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。 19. 设备工作状态时，支持空气放电8kV，接触放电6kV，通讯端口支持6kV峰值电压。 20. 同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约1/2。 | 台 | 30 |
| 2 | 400万高清固定摄像机（红外50米） | 1. 具有400万像素CMOS传感器。 2. 最大分辨率2560x1440。 3. ▲需具有20路取流路数能力，以满足更多用户同时在线访问摄像机视频。 4. 最低照度彩色：0.001lx，黑白：0.0001lx，灰度等级不小于11级。 5. 红外补光距离不小于85米。 6. ▲需支持三码流技术，可同时输出三路码流，主码流最高2560x1440@30fps，第三码流最大2560x1440@30fps，子码流704x576@30fps。 7. ▲在2560x1440@25fps下，清晰度不小于1400TVL。 8. 支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有HighProfile编码能力。 9. 信噪比不小于58dB。 10. 需支持8行字符显示，字体颜色可设置，需具有图片叠加到视频画面功能。 11. 需具有黑白名单功能，其中白名单可添加不小于10个IP地址。 12. ▲需具备人脸检测、区域入侵检测、越界检测、虚焦检测、进入区域、离开区域、徘徊、人员聚集、逆行、场景变更等功能。 13. 可开启或关闭智能后检索功能。 14. 需具有电子防抖、ROI感兴趣区域、SVC可伸缩编码、自动增益、背光补偿、数字降噪、强光抑制、走廊模式、视频水印等功能。 15. 摄像机能够在-30~60摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。 16. 设备与客户端之间用100米网线进行传输，数据包丢包率小于0.1%。 17. 不低于IP67防尘防水等级。 18. 需支持DC12V供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。 19. 设备工作状态时，支持空气放电8kV，接触放电6kV，通讯端口支持6kV峰值电压。 20. 同一静止场景相同图像质量下，设备在H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约1/2。 | 台 | 34 |
| 3 | 400万高清半球摄像机 | 1. 具有400万像素 CMOS传感器。 2. 最低照度彩色：0.001 lx，黑白:0.0001 lx，最大亮度鉴别等级（灰度等级）不小于11级。 3. ▲红外补光距离不小于50米。 4. ▲在2560x1440 @ 25fps下，清晰度不小于1400TVL。 5. 支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有High Profile编码能力。 6. 信噪比不小于55dB。 7. 摄像机能够在-30~60摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。 8. 不低于IP67防尘防水等级。 9. 需支持DC12V供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。 10. 设备工作状态时，支持空气放电8kV，接触放电6kV，通讯端口支持6kV峰值电压。 | 台 | 3 |
| 4 | 400像素高速球机 | 1. 摄像机靶面尺寸不小于1/2.8英寸 2. ▲视频输出支持2560×1440@25fps，分辨力不小于1400TVL，红外距离可达300米 3. 支持20倍光学变焦 4. 支持最低照度可达彩色0.0005Lux，黑白0.0001Lux 5. ▲支持水平手控速度不小于160°/S，云台定位精度为±0.1° 6. 水平旋转范围为360°连续旋转，垂直旋转范围为 7. -15°~90° 8. 支持300个预置位，可按照所设置的预置位完成不小于8条巡航路径，支持不小于4条模式路径设置,支持预置位视频冻结功能;可实现RS485接口优先或RJ45网络接口优先控制功能 9. 信噪比≥60dB，网络延时不大于120ms 10. ▲动态范围不小于106dB，照度适应范围不小于135dB，宽动态能力综合得分不小于135 11. 样机与客户端之间用200m五类非屏蔽网线直接连接，网络传输能力满足发送2000个数据包，重复测试3次，每次丢包数不大于1个 12. 支持透雾、强光抑制、电子防抖、数字降噪、防红外过曝功能 13. 支持区域遮盖功能，支持最多32块多边形区域，支持多种颜色可设置；支持3D定位、断电记忆功能；支持IP地址访问控制功能，支持定时抓图或报警联动抓图上传ftp功能 14. ▲球机应具备本机存储功能，支持SD卡热插拔，最大支持256GB 15. 支持采用H.265、H.264视频编码标准，H.265、H.264编码支持Baseline/Main/High Profile，音频编码支持G.711ulaw/G.711alaw/G.726/G.722.1/G.723/G.729/PCM 16. 支持三码流同时输出，主码流、第三码流同时支持2560×1440@30fps，2048×1536@30fps 17. 支持GB28181协议，支持标准Onvif协议 18. 支持区域入侵、越界入侵、徘徊、物品移除、物品遗留、人员聚集、停车、人脸检测、音频异常检测、场景变更侦测、并联动报警 19. 具备较好的防护性能环境适应性，支持IP67，TVS 8kV防浪涌，工作温度范围可达-40℃-70℃ 20. 具备较好的电源适应性，电压在DC24V±30% 和AC24V±30%范围内变化时，设备可正常工作 | 台 | 4 |
| 5 | 枪机支架及护罩 | 壁装支架/白/铝合金/尺寸70×97.1×173.4mm | 套 | 64 |
| 6 | 室外立杆 | 定制3.5米*0.3米横臂，厚度：3.0mm，含地龙，含避雷针，防锈处理 | 套 | 4 |
| 7 | 室外立杆 | 定制1.5米*0.3米横臂，厚度：3.0mm，防锈处理 | 支 | 2 |
| 8 | 光纤附件 | 光纤盒、尾纤、耦合器、熔接等 | 套 | 5 |
| 9 | 挂杆防水箱 | 规格300*400*250，材质：1.5mm镀锌板，酸洗、喷塑 | 只 | 4 |
| 10 | 球机支架 | 材质：铝-压铸成型， 支架总长：300mm | 套 | 4 |
| 11 | 球机电源 | AC24V/2A | 套 | 4 |
| 12 | 防雷模块 | 标称放电电流5KA | 个 | 6 |
| 13 | 光纤收发器 | 千兆单模1310nm,10km,LC | 只 | 14 |
| 14 | 前端壁挂机柜 | 规格550*400*250，材质：1.5mm镀锌板，酸洗、喷塑 | 台 | 3 |
| 15 | 24口交换机 | 千兆POE非网管式，提供24个千兆PoE电口，1个千兆电口，1个千兆光口 支持IEEE 802.3at/af 支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE802.3ab、IEEE802.3z 支持6KV防浪涌（PoE口） 支持PoE输出功率管理 千兆网络接入设计 线速转发、无阻塞设计 存储转发交换方式 坚固式高强度金属外壳 | 台 | 3 |
| 16 | 8口交换机 | 千兆非网管式，提供8个千兆PoE电口，1个千兆电口，1个千兆光口 支持IEEE 802.3at/af 支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE802.3ab、IEEE802.3z 支持6 KV防浪涌（PoE口） 支持PoE输出功率管理 千兆网络接入设计 线速转发、无阻塞设计 存储转发交换方式 坚固式高强度金属外壳 无风扇设计，高可靠性 | 台 | 4 |
| 17 | 5口交换机 | 千兆非网管式，提供4个千兆PoE电口，1个千兆电口 支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE802.3ab、IEEE802.3z 支持6 KV防浪涌（PoE口） 支持PoE输出功率管理 千兆网络接入设计 线速转发、无阻塞设计 存储转发交换方式 坚固式高强度金属外壳 无风扇设计，高可靠性 | 台 | 1 |
| 1.2、控制系统 |  |  |  |  |
| 1 | 32路NVR硬盘录像机 | 1. 支持秒级检索查看硬盘中录像文件，秒级检索录像文件中的人员、车辆、人体等活动目标，并以弹窗形式来展示活动目标关联的录像片段 2. 支持图片文件秒级检索，秒级提取硬盘中人脸、车辆、人体等图片文件，用户可快速浏览全部通道中的图片文 3. 支持过车记录导出表格功能，表格包含通道、时间、车牌号、车型、车身颜色、车辆品牌、车辆抓拍图片信息 4. ▲支持图表形式展示已添加的IP通道，支持自动抓拍一张图片作为IP通道封面 5. 支持图片存储服务管理功能，可将NVR作为图片存储服务器，接收外设推送的图片进行存储 6. ▲可对视频画面叠加10行字符，每行可输入22个汉字；可设置透明闪烁、透明不闪烁、不透明不闪烁、不透明闪烁4种OSD属性 7. 支持缩略图,录像回放中，当鼠标在进度条上移动时，可自动显示该时间点附近的视频画面图片 8. 支持回放双进度条控制功能，可在进度条上自动标注目标事件，一条为当前回放通道，一条为全部通道。支持鼠标在进度条上点击进行快速定位回放功能 9. 可通过IE预览和回放双目摄像机的立体声 10. ▲支持报警输入触发一键撤防功能，撤防的报警类型可选（弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出） 11. 支持实时监测并显示系统正在进行的录像备份任务，可查看剩余录像大小、剩余时间、备份进度百分比和进度条 12. 支持智能后检索回放功能：接入支持智能后检索功能的IPC，录像回放时，可设置移动侦测区域、越界/区域入侵区域并进行检索，可自动跳过未触发设定规则的录像，只播放触发规则的录像，并且播放速度可设置 13. 支持对任一录像文件打标签，单个文件最大支持1024个标签，设备可添加的标签个数不少于8192 14. ▲配合前端接入的智能摄像机，可在客户端视频画面上显示叠加的智能分析规则框，智能分析规则框大小和数量可随目标大小和数量自动调整，并随目标消失而消失 15. 支持时间轴缩放：录像回放中支持设置时间轴范围，范围可选5分钟、10分钟、20分钟、1小时、2小时、4小时、8小时、12小时、16小时、20小时、24小时、2天、4天、1周、2周、4周，通过鼠标滚轮缩放时间轴范围 | 台 | 3 |
| 2 | 监控专用硬盘 | 6TB 7200转 | 块 | 12 |
| 3 | 视频综合管理服务器 | 1. ▲系统盘支持掉电保护，系统分区支持双备份，主分区损坏可自动从备份分区启动 2. 支持对用户、角色、区域、人员、车辆、设备等资源进行菜单管理调配 3. ▲支持对系统内服务器信息进行监控，服务器信息包括名称、IP地址、在线状态、未处理告警数、CPU使用率、内存使用率、磁盘容量、本机代理版本等 4. 支持监控点位分配存储至主存储或辅助存储 5. 支持非管理员用户过期时间设置，时间精确到秒。 6. ▲可配置邮箱地址，当用户忘记密码时，可以通过邮箱重置密码。 7. 支持多色彩（红、橙、黄）展示运行告警状态；支持告警记录概览统计；支持告警单条、批量处理； 8. 支持非管理员用户设置最大同时登录数量，同时登录数量1-100台可设. 9. 支持热度图查询，即时展示当日热度图、并支持按年、月、日查询 10. ▲预览画面支持监控点信息、语音对讲、广播、开关声音、云台与镜头控制、抓图、多图抓拍等。 11. 支持按监控点、报警事件类型、目标类型、标记状态、等级、时间段进行告警查询 12. 支持主/子码流自适应切换功能，视频画面数量超过设定值（1-16）时，自动切换为子码流播放 13. 可接入1T、2T、3T、4T、6T、8T、10T、12T、14T、16T容量的SATA接口硬盘；可接入AI硬盘；可接入加密硬盘。可接入SSD固态硬盘； 14. 支持数据库的管理，支持数据库的备份和恢复 15. 支持人脸照片批量导入；支持对人脸图片进行分组管理；支持对人脸图片进行分组管理；上传一张图片中有多个（不超过5个）人脸，可选择其中任意一个人脸进行检索。 16. 一体机标配16G内存，客扩展至64G内存 17. 客户端支持4个屏幕同时实时预览，每个屏幕最大64分屏，支持自定义分屏，支持16路同步回放；支持同时展示多个业务界面 18. 数据自定义存储时长，可对不同通道配置不同的存储位置，图片存储可分配不同存储位置。 | 台 | 1 |
| 4 | 视频综合分控主机 | Intel i5/2G/500G/20寸 | 台 | 1 |
| 5 | 网络键盘 | 1. ▲支持7寸触摸屏，分辨率800*480 2. 支持网络控制方式 3. 支持RS232、RS485串口控制 4. ▲延时≤200ms 5. 支持两级用户权限，支持16个用户，1个管理员用户，15个操作员用户； 6. ▲支持≥6000台设备，并支持excel文件批量导入 7. 支持1路1080P视频解码显示，支持在本地触控屏上预览图像 8. 支持音频输入、输出口 9. 支持USB接口 10. 连接云台设备时，支持云台方向、预置点、巡航、模式路径、光圈调节、变焦、变倍、雨刷和灯光等控制功能 11. 支持四维摇杆控制； 12. 具有回放控制键，支持回放控制功能 13. 支持接入DVR、DVS、NVR、网络摄像机、球机设备 14. 支持切换前端输入通道或输入组到解码器、视频综合平台等设备，支持画面分割、场景切换等功能 15. 支持抓图和录像功能，文件可保存至外接U盘或上传至FTP服务器 | 台 | 1 |
| 6 | 24口交换机 | 千兆POE非网管式，提供24个千兆PoE电口，1个千兆电口，1个千兆光口 支持IEEE 802.3at/af 支持IEEE 802.3、IEEE 802.3u、IEEE 802.3x、IEEE802.3ab、IEEE802.3z 支持6KV防浪涌（PoE口） 支持PoE输出功率管理 千兆网络接入设计 线速转发、无阻塞设计 存储转发交换方式 坚固式高强度金属外壳 | 台 | 1 |
| 7 | 24口光纤配线架 | 定制 | 套 | 1 |
| 8 | 网络机柜 | 600*800*2046 | 台 | 1 |
| 1.3、显示部分 |  |  |  |  |
| 1 | 55寸监视器 | 显示：LED背光；分辨率3840 × 2160@60 Hz 亮度：380cd/㎡；对比度：4000：1，功耗≤190W 裸机尺寸(W×L×D)(mm)：1237.2 (W) mm × 708 (H) mm × 76.54 (D) mm 边框宽度:11.8 mm (上/下/左/右) 数据传输接口：USB × 1 音视频输出接口：AUDIO OUT × 1, Speaker (8Ω 5W) × 2 控制接口：RS-232 IN × 1, RS-232 OUT × 1 音视频输入接口：HDMI × 1, DP × 1, DVI × 1, VGA × 1, AUDIO IN × 1 2、▲支持定时开关机：支持按周绘制开关机时间段，或手动输入开关机时间点两种定时设置方式；用户通过客户端设置开关机定时信息,，设备到时间执行开机或关机动作，支持两种时间设置方式；以周为单位，每天可以设置多个开机和关机时间；可以设置特定年月日时分秒，做多可设置8个；开关机最小设置时间间隔30s；支持倒计时关机功能。（提供封面首页具有CNAS标识的第三方检测报告复印件） 3、显示单元具备透雾处理功能，显示单元具备智能透雾处理技术，支持9个等级的去雾处理能力。 4、监视器可内嵌网络解码模块，采用ARM+DSP嵌入式构架，支持直接IPC、DVR、NVR的监控视频流接入并取流解码显示。具有支持到8路1080P网络解码，支持16路720P/64路D1。支持分辨率为800W向下兼容，支持16路4CIF，4路30W(25帧），1路500W（15帧），1路600W（15帧），一路800W（15帧）。具有支持轮巡解码、流媒体功能，可1/4/6/8/9/16分屏显示。 5、监视器可同时开启3个动态信号窗口（包括VGA、RGBHV、Video、DVI、YPbPr、HDMI等信号），可在不需要外置图像控制器的情况下支持RGB信号和视频信号的直通显示及混合叠加、画中画显示；信号窗口可实现任意缩放、移动、跨屏、漫游、拼接、透明度调节以及全屏显示。 6、▲监视器支持U盘点播，内置MPEG、JPEG和RealMedia解码器，支持点播U盘、移动硬盘中的视频、图片、音频或文本资源。视频：支持TS、3g2、avi、mkv、mov、mp4、mpg、tp等文件。音频：支持mp3、wma、m4a、wav、aac等文件。图片：支持jpg、bmp、png等文件。文本：支持txt文件。（提供封面首页具有CNAS标识的第三方检测报告复印件） 7、内置数码EQ图像强化处理器，可改善弱信号下的成像品质。 8、监视器需支持7色独立调整、精确色彩控制、肤色校正功能。内置图像处理引擎支持RGBCMYF七种颜色亮度(IBC)、色调(IHC)、饱和度(ICC)独立调整。颜色16.7M，和刷新率支持120Hz倍频刷新。内置图像处理器采用3D梳状滤波技术。3D降噪和空间降噪相结合。显示器需要具有厂家自带的自动校色系统，不需要人工参与自动对显示器进行色彩属性一致性校准。显示器色温可以以100K为单位，在2000K至10000K之间调节。 9、图像处理引擎符合任意帧率自动转换功能，可将输入的非50Hz/60Hz的图像转换成60Hz输出。 10、内置图像处理器采用3D梳状滤波技术，消除动态视频图像的边缘锯齿，图像清晰、细腻。 11、▲监视器采用双CPU+多个协处理器核的构架;双CPU负责通讯、色彩调整及模块控制等控制功能；3个DSP核+1个FPGA核负责图像数据的处理。提供封面首页具有CNAS标识的第三方检测报告复印件） | 台 | 3 |
| 2 | 监视器支架 | 监视器挂墙支架 | 套 | 3 |
| 3 | 中心操作台 | 订制 规格：1800*900*750 材质：1.5mm镀锌板，酸洗、喷塑 | 个 | 1 |
| 1.4、线路传输 |  |  |  |  |
| 1 | 电源线 | RVV2*1.0额定电压：Uo/U为300/300V 额定温度：长期允许工作温度应不超过70摄氏度。 特点说明：1.导体：多股裸铜丝（或镀锡铜）绞合 2.绝缘：PVC/C型聚氯乙烯 3.护套：PVC/ST4型聚氯乙烯 5.护套挤包方式：挤管式（松套）或挤压式（紧套） | 米 | 7000 |
| 2 | 六类4对非屏蔽双绞线 | LSZH(低烟无卤)防火等级 24AWG 工作温度为-20~60℃ 标准：符合ISO/IEC 11801、TIA-568-C.2、GB/T 18015.5要求 所用材料符合RoHS要求 并通过符合IEC60332-1标准的LSZH防火等级认证 性能指标优于现行6类线缆133MHz标准； 标准装箱长度:305m±1.5m； 线缆颜色:白色； 芯线规格:0.53 无氧铜； 线缆结构：4对8芯双绞线 每芯均有颜色区分 外皮印有厂商标识及电缆编码 有撕裂绳； | 米 | 7300 |
| 3 | 光缆 | 国标4芯 | 米 | 3000 |
| 4 | JDG20或25 | 国标 | 批 | 1 |
| 5 | 辅材 | 定制 | 批 | 1 |
| 二、监控分控系统 |  |  |  |  |
| 2.1、二楼厂长分控部分 |  |  |  |  |
| 1 | 55寸监视器 | 显示：LED背光；分辨率3840 × 2160@60 Hz 亮度：380cd/㎡；对比度：4000：1，功耗≤190W 裸机尺寸(W×L×D)(mm)：1237.2 (W) mm × 708 (H) mm × 76.54 (D) mm 边框宽度:11.8 mm (上/下/左/右) 数据传输接口：USB × 1 音视频输出接口：AUDIO OUT × 1, Speaker (8Ω 5W) × 2 控制接口：RS-232 IN × 1, RS-232 OUT × 1 音视频输入接口：HDMI × 1, DP × 1, DVI × 1, VGA × 1, AUDIO IN × 1 2、▲支持定时开关机：支持按周绘制开关机时间段，或手动输入开关机时间点两种定时设置方式；用户通过客户端设置开关机定时信息,，设备到时间执行开机或关机动作，支持两种时间设置方式；以周为单位，每天可以设置多个开机和关机时间；可以设置特定年月日时分秒，做多可设置8个；开关机最小设置时间间隔30s；支持倒计时关机功能。（提供封面首页具有CNAS标识的第三方检测报告复印件） 3、显示单元具备透雾处理功能，显示单元具备智能透雾处理技术，支持9个等级的去雾处理能力。 4、监视器可内嵌网络解码模块，采用ARM+DSP嵌入式构架，支持直接IPC、DVR、NVR的监控视频流接入并取流解码显示。具有支持到8路1080P网络解码，支持16路720P/64路D1。支持分辨率为800W向下兼容，支持16路4CIF，4路30W(25帧），1路500W（15帧），1路600W（15帧），一路800W（15帧）。具有支持轮巡解码、流媒体功能，可1/4/6/8/9/16分屏显示。 5、监视器可同时开启3个动态信号窗口（包括VGA、RGBHV、Video、DVI、YPbPr、HDMI等信号），可在不需要外置图像控制器的情况下支持RGB信号和视频信号的直通显示及混合叠加、画中画显示；信号窗口可实现任意缩放、移动、跨屏、漫游、拼接、透明度调节以及全屏显示。 6、▲监视器支持U盘点播，内置MPEG、JPEG和RealMedia解码器，支持点播U盘、移动硬盘中的视频、图片、音频或文本资源。视频：支持TS、3g2、avi、mkv、mov、mp4、mpg、tp等文件。音频：支持mp3、wma、m4a、wav、aac等文件。图片：支持jpg、bmp、png等文件。文本：支持txt文件。（提供封面首页具有CNAS标识的第三方检测报告复印件） 7、内置数码EQ图像强化处理器，可改善弱信号下的成像品质。 8、监视器需支持7色独立调整、精确色彩控制、肤色校正功能。内置图像处理引擎支持RGBCMYF七种颜色亮度(IBC)、色调(IHC)、饱和度(ICC)独立调整。颜色16.7M，和刷新率支持120Hz倍频刷新。内置图像处理器采用3D梳状滤波技术。3D降噪和空间降噪相结合。显示器需要具有厂家自带的自动校色系统，不需要人工参与自动对显示器进行色彩属性一致性校准。显示器色温可以以100K为单位，在2000K至10000K之间调节。 9、图像处理引擎符合任意帧率自动转换功能，可将输入的非50Hz/60Hz的图像转换成60Hz输出。 10、内置图像处理器采用3D梳状滤波技术，消除动态视频图像的边缘锯齿，图像清晰、细腻。 11、▲监视器采用双CPU+多个协处理器核的构架;双CPU负责通讯、色彩调整及模块控制等控制功能；3个DSP核+1个FPGA核负责图像数据的处理。（提供封面首页具有CNAS标识的第三方检测报告复印件） | 台 | 1 |
| 2 | 分控管理主机 | 1. ▲支持接入带有越界报警、区域入侵、进入区域、离开区域、人员聚集、快速移动、徘徊报警、场景变更报警、虚焦报警、人脸识别报警功能的网络摄像机，当触发报警时可联动录像、抓拍、报警输出 2. ▲支持接入具有断网续传功能的网络摄像机,当设备与摄像机之间网络中断并恢复后,可自动接收摄像机内存储的视频图像 3. 可设置36/25/16/9/8/6/4/1等多种预览模式 4. 支持2个SATA接口，每个接口1TB/2TB/3TB/4TB/6TB硬盘 5. ▲支持对任一录像文件打标签，单个文件最大支持1024个标签；NVR设备可添加的标签个数不少于8192，支持对任一录像文件加锁、解锁，只有解锁后才可被覆盖 6. 支持设置图案密码，用户通过绘制图案来解锁并登录；支持密码复杂度登记显示功能；新出厂设备需激活 7. 支持客户端与设备端进行实时双向对讲；支持客户端与设备的IP通道进行实时双向对讲 8. 支持任一通道接入有客流统计功能的IPC，可检索客流数量并按日、周、月、年报表方式展现 9. 支持远程管理IPC功能，支持对前端IPC远程升级；支持远程对IPC的编码配置修改 | 台 | 1 |
| 3 | 六类4对非屏蔽双绞线 | LSZH(低烟无卤)防火等级 24AWG 工作温度为-20~60℃ 标准：符合ISO/IEC 11801、TIA-568-C.2、GB/T 18015.5要求 所用材料符合RoHS要求 并通过符合IEC60332-1标准的LSZH防火等级认证 性能指标优于现行6类线缆133MHz标准； 标准装箱长度:305m±1.5m； 线缆颜色:白色； 芯线规格:24AWG 无氧铜； 线缆结构：4对8芯双绞线 每芯均有颜色区分 外皮印有厂商标识及电缆编码 有撕裂绳； | 米 | 100 |
| 4 | PVC线管 | 国标JDG20或25 | 批 | 1 |
| 5 | 辅材 | 定制 | 批 | 1 |
| 2.2、门房分控部分 |  |  |  |  |
| 1 | 55寸监视器 | 显示：LED背光；分辨率3840 × 2160@60 Hz 亮度：380cd/㎡；对比度：4000：1，功耗≤190W 裸机尺寸(W×L×D)(mm)：1237.2 (W) mm × 708 (H) mm × 76.54 (D) mm 边框宽度:11.8 mm (上/下/左/右) 数据传输接口：USB × 1 音视频输出接口：AUDIO OUT × 1, Speaker (8Ω 5W) × 2 控制接口：RS-232 IN × 1, RS-232 OUT × 1 音视频输入接口：HDMI × 1, DP × 1, DVI × 1, VGA × 1, AUDIO IN × 1 2、▲支持定时开关机：支持按周绘制开关机时间段，或手动输入开关机时间点两种定时设置方式；用户通过客户端设置开关机定时信息,，设备到时间执行开机或关机动作，支持两种时间设置方式；以周为单位，每天可以设置多个开机和关机时间；可以设置特定年月日时分秒，做多可设置8个；开关机最小设置时间间隔30s；支持倒计时关机功能。（提供封面首页具有CNAS标识的第三方检测报告复印件） 3、显示单元具备透雾处理功能，显示单元具备智能透雾处理技术，支持9个等级的去雾处理能力。 4、监视器可内嵌网络解码模块，采用ARM+DSP嵌入式构架，支持直接IPC、DVR、NVR的监控视频流接入并取流解码显示。具有支持到8路1080P网络解码，支持16路720P/64路D1。支持分辨率为800W向下兼容，支持16路4CIF，4路30W(25帧），1路500W（15帧），1路600W（15帧），一路800W（15帧）。具有支持轮巡解码、流媒体功能，可1/4/6/8/9/16分屏显示。 5、监视器可同时开启3个动态信号窗口（包括VGA、RGBHV、Video、DVI、YPbPr、HDMI等信号），可在不需要外置图像控制器的情况下支持RGB信号和视频信号的直通显示及混合叠加、画中画显示；信号窗口可实现任意缩放、移动、跨屏、漫游、拼接、透明度调节以及全屏显示。 6、▲监视器支持U盘点播，内置MPEG、JPEG和RealMedia解码器，支持点播U盘、移动硬盘中的视频、图片、音频或文本资源。视频：支持TS、3g2、avi、mkv、mov、mp4、mpg、tp等文件。音频：支持mp3、wma、m4a、wav、aac等文件。图片：支持jpg、bmp、png等文件。文本：支持txt文件。（提供封面首页具有CNAS标识的第三方检测报告复印件） 7、内置数码EQ图像强化处理器，可改善弱信号下的成像品质。 8、监视器需支持7色独立调整、精确色彩控制、肤色校正功能。内置图像处理引擎支持RGBCMYF七种颜色亮度(IBC)、色调(IHC)、饱和度(ICC)独立调整。颜色16.7M，和刷新率支持120Hz倍频刷新。内置图像处理器采用3D梳状滤波技术。3D降噪和空间降噪相结合。显示器需要具有厂家自带的自动校色系统，不需要人工参与自动对显示器进行色彩属性一致性校准。显示器色温可以以100K为单位，在2000K至10000K之间调节。 9、图像处理引擎符合任意帧率自动转换功能，可将输入的非50Hz/60Hz的图像转换成60Hz输出。 10、内置图像处理器采用3D梳状滤波技术，消除动态视频图像的边缘锯齿，图像清晰、细腻。 11、▲监视器采用双CPU+多个协处理器核的构架;双CPU负责通讯、色彩调整及模块控制等控制功能；3个DSP核+1个FPGA核负责图像数据的处理。（提供封面首页具有CNAS标识的第三方检测报告复印件） | 台 | 1 |
| 2 | 分控管理主机 | 1. ▲支持接入带有越界报警、区域入侵、进入区域、离开区域、人员聚集、快速移动、徘徊报警、场景变更报警、虚焦报警、人脸识别报警功能的网络摄像机，当触发报警时可联动录像、抓拍、报警输出 2. ▲支持接入具有断网续传功能的网络摄像机,当设备与摄像机之间网络中断并恢复后,可自动接收摄像机内存储的视频图像 3. 可设置36/25/16/9/8/6/4/1等多种预览模式 4. 支持2个SATA接口，每个接口1TB/2TB/3TB/4TB/6TB硬盘 5. ▲支持对任一录像文件打标签，单个文件最大支持1024个标签；NVR设备可添加的标签个数不少于8192，支持对任一录像文件加锁、解锁，只有解锁后才可被覆盖 6. 支持设置图案密码，用户通过绘制图案来解锁并登录；支持密码复杂度登记显示功能；新出厂设备需激活 7. 支持客户端与设备端进行实时双向对讲；支持客户端与设备的IP通道进行实时双向对讲 8. 支持任一通道接入有客流统计功能的IPC，可检索客流数量并按日、周、月、年报表方式展现 9. 支持远程管理IPC功能，支持对前端IPC远程升级；支持远程对IPC的编码配置修改 | 台 | 1 |
| 3 | 光纤收发器 | 千兆单模1310nm,10km,LC | 只 | 2 |
| 4 | 光纤附件 | 光纤盒、尾纤、耦合器、熔接等 | 套 | 1 |
| 5 | 光缆 | 国标4芯 | 米 | 200 |
| 6 | PVC线管 | 国标JDG20或25 | 批 | 1 |
| 7 | 辅材 | 定制 | 批 | 1 |
| 三、机房配套 |  |  |  |  |
| 3.1、机房装修 |  |  |  |  |
| 1 | 机房抗静电地板 | 无边，600*600 PVC面板的静电地板 | m2 | 29 |
| 2 | 抗静电地板修边 | 不锈钢条修边 | m | 20 |
| 3.2、机房UPS |  |  |  |  |
| 1 | UPS主机 | 6kVA / 6kW，输入相数：单相三线制（1Φ+N+PE），输入额定电压：208/220/230/240Vac，输入电压可变范围：110～176Vac（50%～100%负载，输入频率变化范围：40～70Hz，输入功率因素：≥0.99，旁路输入电压范围：~40%～+15%（可设置），电池电压：默认192VDC（可设），输出相数：单相三线制（1Φ+N+PE），输出额定电压：208（PF=0.9）/220/230/240Vac，输出电压稳压精度：±1%。输出频率精度：市电模式：同步状态下跟踪旁路输入；电池模式50Hz/60Hz±0.1%，过载能力：102%<负载≤110%，10分钟后转旁路；110%<负载≤125%，1分钟后转旁路；125%<负载≤150%负载，30秒后转旁路。系统效率：在线模式：94%@100%负载，95%@60%负载，ECO模式：≥98%。切换时间：0ms。保护功能：输出短路保护、输出过载保护¦过温保护、电池低压保护、输出过欠压保护、风扇故障保护等。标配RS232；选配：电池温度补偿、SNMP卡、RS485、干接点卡、USB | 台 | 1 |
| 2 | 蓄电池 | 铅酸免维护蓄电池12V24AH | 节 | 16 |
| 3 | 机房UPS配电箱 | 含双电源自动切换，防雷模块，分路控制 | 套 | 1 |
| 4 | B级防雷器 | 标称放电电流：40~80KA | 个 | 1 |
| 5 | 区域配电箱 | 详见系统图 | 套 | 2 |
| 6 | 五孔插座 | 10A | 个 | 10 |
| 7 | PDU | 每个机柜1个8位 | 套 | 2 |
| 8 | 主干电源线 | RVV3*4 额定电压：Uo/U为300/300V 额定温度：长期允许工作温度应不超过70摄氏度。 特点说明：1.导体：多股裸铜丝（或镀锡铜）绞合 2.绝缘：PVC/C型聚氯乙烯 3.护套：PVC/ST4型聚氯乙烯 5.护套挤包方式：挤管式（松套）或挤压式（紧套） | 米 | 600 |
| 9 | 支干电源 | RVV3*2.5 额定电压：Uo/U为300/300V 额定温度：长期允许工作温度应不超过70摄氏度。 特点说明：1.导体：多股裸铜丝（或镀锡铜）绞合 2.绝缘：PVC/C型聚氯乙烯 3.护套：PVC/ST4型聚氯乙烯 5.护套挤包方式：挤管式（松套）或挤压式（紧套） | 米 | 400 |
| 3.3、机房联合接地 |  |  |  |  |
| 1 | 接地铜排 | 30*3mm | 米 | 20 |
| 2 | 接地装置 | 母线、避雷器 | 项 | 1 |
| 四、二楼会议室配套 |  |  |  |  |
| 4.1、显示系统 |  |  |  |  |
| 1 | 投影仪 | 1.3LCD液晶技术； 2.亮度≥3500流明(标准亮度模式），分辨率：1024*768 3.变焦比：1.2倍变焦，F值：1.49-1.72 4.对比度：≥15000：1； 5.接口带两个PC输入一个PC输出，RS-232C 控制接口，立体声迷你口一个，2个USB接口，1个HDMI数字高清接口；选配无线投影功能可连接安卓和苹果系统的手机/平板 6.USB三合一投影(同时传输音频、视频和控制信号)； 7. 水平/垂直±30度。自动垂直梯形校正,水平梯形校正滑钮；快速四角调整 8.直接开关机：即关即拔功能（不需冷却时间），快速开机，0秒关机（关机后风扇立即停转） 9.灯泡寿命：6000 小时( 标准亮度模式 )，灯泡功耗≤210W 10.可直接连接同品牌实物展台 | 台 | 1 |
| 2 | 投影幕 | 外壳长：2.2米，幕布尺寸：2.00*1.52米，100寸4：3 | 台 | 1 |
| 3 | 投影机吊架 | 最大行程1.5米 | 台 | 1 |
| 4 | 单色LED屏 | 间距3.75，室内单色，管芯颜色 单色;分辨率 44321点/ m2;亮度 800cd/ m2;最大功率 800W/ m2;模组尺寸 304mm×152mm;模组分辨率 64点×32点;可视角度 H≥110°，V≥60;换帧频率 300HZ;刷新频率 ≥180HZ-1000HZ可调;灰度等级 ≥1024-16K级可调;平均无故障时间 ≥1万小时;使用寿命 ≥10万小时，尺寸：4350*400 | 块 | 1 |
| 5 | 会议信号切换 | 图像分辨率：4K@60HZ/1080P,音频输出格式DTS-HD/LPCM7.1/AC3/DSD,带宽18Gbps | 台 | 1 |
| 4.2、扩声系统 |  |  |  |  |
| 1 | 会议壁挂音箱 | 专注声音品质，倒相式设计，并配有高音、低音双单元，声音层次清晰，园润通透，清澈明亮，低音强劲； 流线型造型设计，弧形立体分割的箱体与网罩，动感立体； 具有黑色和白色可供选择，适用于不同场所的装饰风格。 材质特点： 面网：采用1060纯铝，经过硬化、防氧化处理，不易变形，永不生锈。 箱体：采用UL94V-0级防火加厚ABS材质，经久耐用，安全可靠。 喇叭单元：高音振膜采用天然丝膜，3.5尺寸磁路；低音振膜采用聚丙烯，大尺寸磁路。 安装支架：精密防锈处理。 技术规格： 喇叭单元：5"×1,1"×1 阻抗：8Ω 额定功率：30W 频响范围：80Hz-20kHz 灵敏度（1m，1W）：90±2dB 最大声压级（1m）：105±2dB 产品尺寸（高×宽×深）：280×194×185mm 净重：3.2kg ▲为证明此设备的整体美观性和设计合理性和先进性，在结构和功能上设计合理，保证正常使用的安全，需提供关于该音箱装置的外观证书复印件加盖厂家公章（注：提供的相关证书需体现“扬声器”字样） | 只 | 2 |
| 2 | 立体声前级功放 | 是一台综合了均衡功能、前后级放大功能于一体的扩声功放系列产品。该系列产品配置了3组立体声音源输入口，4个话筒输入口，一个立体声线路输出口、一个录音输出口和2组功放输出端子等。其中3路立体声音源通道的音量配合通道选择4选一功能单独控制，4个话筒音量独立控制、功放输出音量总控制。设有七段均衡，可调节输出。 本产品在设计上更为人性化，其中采用新颖的技术和追求精益求精的质量，功率强大、音色优美，功能操作上也是一目了然。同时该产品也是根据会议现场对话筒音质清晰宏亮，声音大小可调等要求进行设计，设有多重保护，功能齐全，工作状态稳定，适用于会议现场的扩声和背景音乐的需要，而在卡拉OK包房、电教和家庭工程配套中对需求的胜任更是绰绰有余。 性能特点： 4路话筒输入，可平衡或非平衡输入，每路话筒单独音量调节，对话筒输入具有混响效果处理，话筒 输入有7段均衡调节，可选择幻像电源（+48V供电）； 3路音频（立体声）输入，2路音频（立体声）输出，音频输入有音量和高低音及平衡调节； 通过按键可选择线路音频或MP3输入，即3路音频和MP3不能同时输出，只能是3路当中的1路或MP3输出； 可通过U盘播放MP3节目，可用遥控器控制MP3，进行两种模式的切换、选择节目、调节音量、选择 重复模式和EQ模式； 具有总音量调节； 功率为2×60W/8Ω，即每个通道单独工作时是60W/8Ω，两个通道同时工作为40W/8Ω； 功率放大器具有直流输出保护，过载保护，短路保护，过热保护； 2路电平和保护指示； MP3红外线遥控。 性能规格： 话筒输入灵敏度 5±0.5mV 线路输入灵敏度 250±50mV MP3输入-10dB/1KHZ正弦波 输出23V 线路输出电压 950±150mV 总谐波失真 ≤0.5（1KHz，正常工作条件） 线路频响 20-20kHz（±3dB） 话筒频响 80-20kHz（±3dB） 话筒7段均衡：64HZ：±12dB/160HZ：±12dB/400HZ：±12dB/1KHZ：±12dB/2.5KHZ：±12dB/6.4KHZ：±12dB/15KHZ：±12dB 线路输入及MP3音调调节范围：低音100Hz：±12dB/高音10KHz：±12dB 信噪比 （8Ω输出端）≥75dB 工作电源 AC220V/50Hz 幻象电压 +48V 额定功耗 8Ω60W 保护功能 过载，过温，短路 | 只 | 1 |
| 3 | 液晶显示可调频真分集无线话筒 | 双手持麦+接收机 工作频率 600-800MHz 调制方式 宽带FM 信道数目 200 信道间隔 250KHz 频率稳定度 ±0.005%以内 动态范围 100dB 最大偏移 ±45KHz 音频频率响应 50Hz～19KHz(±3dB)(整个系统的频率取决于话筒单元) 综合信躁比 >105dB 综合失真 ≤0.5% @1000Hz 工作距离 1.空旷距离约200M；2.如使用空间复杂或电磁场环境复杂的情况下将缩短工作距离。（工作距离取决于很多变量，包括RF信号的吸收、反射和干扰等。） 工作环境温度 -10℃～+50℃ 接收机方式 二次变频超外差 中频频率 110MHz，10.7MHz 天线接入 BNC/50Ω 灵敏度 12dBμV(80dB S/N) 杂散抑制 ≥75dB 音频输出电平：平衡输出 +10 dB（XLR） 音频输出电平：非平衡输出 +4 dB(1/4”,6.3mm Jack socket ) 供电方式 直流12V / 500mA输入 杂散抑制 >75dB 音频输出 200mV 输出阻抗 XLR接头：200Ω 1/4＂ 接头：1KΩ 失真度 <0.1% 功能显示方式 LCD液晶显示 音头 动圈式麦克风 天线 手持麦克风内置螺旋天线，佩挂发射机采用1/4波长鞭状天线 输出功率 高功率20mW; 低功率7mW 发射功率 10mW 杂散抑制 >50dB 工作电压 2节5号1.5V碱性电池 电池寿命 20mW时大约9个小时，7mW时大约13个小时 | 套 | 1 |
| 4 | 无线会议麦克风 | PLL四频道锁相环回路设计； UHF200频道PLL数字锁定自动通讯功能； 采用红外线对频； 话筒和接收机可自动调频或手动调频； LCD液晶显示功能。 | 台 | 1 |
| 5 | 8路电源时序器 | 1. 独立的八路大功率电源输出，万能插座，可满足多种三级的电源插座，如国标插座、美标插座以及欧标插座等；还可满足二级欧式的圆头插座； 2. 单路最大输出为30A，总输入电流容量45A； 3. 八路通道开关状态可由面板控制操作和显示；通过面板一键开关，可时序关启通道，实现时序功能； 4. 提供RS232接口，可外接按键或连接中控系统或者PC控制软件，对通道开关进行时序全开和全关操作； 5. 开机时由前级到后级按顺序逐个启动各类设备，关机时由后级到前级逐个关闭各个设备，有效的统一管理控制用电设备，确保整个系统的稳定运行； 6.电源输出: 8路，万能插座 7.单路最大负荷: 30A 8.控制方式: 手动顺序启动、PC控制软件控制、RS232中控控制 9.电源容量: 总容量220V，45A 10.输入电源: AC220-240/50Hz 11.时序间隔: 1.5s 12.尺寸（长×宽×高）（mm）: 484×200×88 13.净重: 6.9kg | 台 | 1 |
| 4.3、辅助材料 |  |  |  |  |
| 1 | 机柜 | 600*600*1200落地机柜 | 套 | 1 |
| 2 | 会议地面插座 | 音频、VGA | 只 | 1 |
| 3 | 音频连接线 | 1.8米音频连接线：卡侬头（母）-卡侬头（公） | 条 | 5 |
| 4 | 音频连接线 | 1.8米音频连接线：莲花（RCA）-6.35话筒插头 | 条 | 4 |
| 5 | 音频连接线 | 1.8米音频连接线：6.35话筒插头-卡侬头（公） | 条 | 4 |
| 6 | 音频连接线 | 1.8米音频连接线：3.5（耳机插头）-双6.35话筒插头 | 条 | 4 |
| 7 | 视频线 | VGA线材质: 纯铜长度:15米 | 批 | 1 |
| 8 | 音箱线 | HIFI音响线，300芯蓝色透明50米 | 卷 | 1 |
| 9 | 话筒线 | RVPE 2*0.3 | 批 | 1 |
| 10 | 电源线 | 电源线RVVP电线电缆 国标纯铜环保 RVV3*1.5 200米 | 批 | 1 |
| 11 | 网线 | 六类网线、非屏蔽纯铜线千兆网线箱线灰色305米 | 批 | 1 |
| 12 | PVC线槽 | 弧形、明装 | 批 | 1 |
| 13 | 6.35单插头、3.5单插头、RCA莲花头、卡农头（公、母）、绝缘胶布等辅材 |  | 批 | 1 |
| 五、五楼会议室配套 |  |  |  |  |
| 5.1、显示系统 |  |  |  |  |
| 1 | 投影仪 | 1.3LCD液晶技术； 2.亮度≥3500流明(标准亮度模式），分辨率：1024*768 3.变焦比：1.2倍变焦，F值：1.49-1.72 4.对比度：≥15000：1； 5.接口带两个PC输入一个PC输出，RS-232C 控制接口，立体声迷你口一个，2个USB接口，1个HDMI数字高清接口；选配无线投影功能可连接安卓和苹果系统的手机/平板 6.USB三合一投影(同时传输音频、视频和控制信号)； 7. 水平/垂直±30度。自动垂直梯形校正,水平梯形校正滑钮；快速四角调整 8.直接开关机：即关即拔功能（不需冷却时间），快速开机，0秒关机（关机后风扇立即停转） 9.灯泡寿命：6000 小时( 标准亮度模式 )，灯泡功耗≤210W 10.可直接连接同品牌实物展台 | 台 | 1 |
| 2 | 投影幕 | 外壳长：2.2米，幕布尺寸：2.00*1.52米，100寸4：3 | 台 | 1 |
| 3 | 投影机吊架 | 最大行程1.5米 | 台 | 1 |
| 4 | 单色LED屏 | 间距3.75，室内单色，管芯颜色 单色;分辨率 44321点/ m2;亮度 800cd/ m2;最大功率 800W/ m2;模组尺寸 304mm×152mm;模组分辨率 64点×32点;可视角度 H≥110°，V≥60;换帧频率 300HZ;刷新频率 ≥180HZ-1000HZ可调;灰度等级 ≥1024-16K级可调;平均无故障时间 ≥1万小时;使用寿命 ≥10万小时，尺寸：4350*400 | 块 | 1 |
| 5 | 会议信号切换 | 图像分辨率：4K@60HZ/1080P,音频输出格式DTS-HD/LPCM7.1/AC3/DSD,带宽18Gbps | 台 | 1 |
| 5.2、扩声系统 |  |  |  |  |
| 1 | 会议壁挂音箱 | 专注声音品质，倒相式设计，并配有高音、低音双单元，声音层次清晰，园润通透，清澈明亮，低音强劲； 流线型造型设计，弧形立体分割的箱体与网罩，动感立体； 具有黑色和白色可供选择，适用于不同场所的装饰风格。 材质特点： 面网：采用1060纯铝，经过硬化、防氧化处理，不易变形，永不生锈。 箱体：采用UL94V-0级防火加厚ABS材质，经久耐用，安全可靠。 喇叭单元：高音振膜采用天然丝膜，3.5尺寸磁路；低音振膜采用聚丙烯，大尺寸磁路。 安装支架：精密防锈处理。 技术规格： 喇叭单元：5"×1,1"×1 阻抗：8Ω 额定功率：30W 频响范围：80Hz-20kHz 灵敏度（1m，1W）：90±2dB 最大声压级（1m）：105±2dB 产品尺寸（高×宽×深）：280×194×185mm 净重：3.2kg ▲为证明此设备的整体美观性和设计合理性和先进性，在结构和功能上设计合理，保证正常使用的安全，需提供关于该音箱装置的外观证书复印件加盖厂家公章（注：提供的相关证书需体现“扬声器”字样） | 只 | 2 |
| 2 | 立体声前级功放 | 是一台综合了均衡功能、前后级放大功能于一体的扩声功放系列产品。该系列产品配置了3组立体声音源输入口，4个话筒输入口，一个立体声线路输出口、一个录音输出口和2组功放输出端子等。其中3路立体声音源通道的音量配合通道选择4选一功能单独控制，4个话筒音量独立控制、功放输出音量总控制。设有七段均衡，可调节输出。 本产品在设计上更为人性化，其中采用新颖的技术和追求精益求精的质量，功率强大、音色优美，功能操作上也是一目了然。同时该产品也是根据会议现场对话筒音质清晰宏亮，声音大小可调等要求进行设计，设有多重保护，功能齐全，工作状态稳定，适用于会议现场的扩声和背景音乐的需要，而在卡拉OK包房、电教和家庭工程配套中对需求的胜任更是绰绰有余。 性能特点： 4路话筒输入，可平衡或非平衡输入，每路话筒单独音量调节，对话筒输入具有混响效果处理，话筒 输入有7段均衡调节，可选择幻像电源（+48V供电）； 3路音频（立体声）输入，2路音频（立体声）输出，音频输入有音量和高低音及平衡调节； 通过按键可选择线路音频或MP3输入，即3路音频和MP3不能同时输出，只能是3路当中的1路或MP3输出； 可通过U盘播放MP3节目，可用遥控器控制MP3，进行两种模式的切换、选择节目、调节音量、选择 重复模式和EQ模式； 具有总音量调节； 功率为2×60W/8Ω，即每个通道单独工作时是60W/8Ω，两个通道同时工作为40W/8Ω； 功率放大器具有直流输出保护，过载保护，短路保护，过热保护； 2路电平和保护指示； MP3红外线遥控。 性能规格： 话筒输入灵敏度 5±0.5mV 线路输入灵敏度 250±50mV MP3输入-10dB/1KHZ正弦波 输出23V 线路输出电压 950±150mV 总谐波失真 ≤0.5（1KHz，正常工作条件） 线路频响 20-20kHz（±3dB） 话筒频响 80-20kHz（±3dB） 话筒7段均衡：64HZ：±12dB/160HZ：±12dB/400HZ：±12dB/1KHZ：±12dB/2.5KHZ：±12dB/6.4KHZ：±12dB/15KHZ：±12dB 线路输入及MP3音调调节范围：低音100Hz：±12dB/高音10KHz：±12dB 信噪比 （8Ω输出端）≥75dB 工作电源 AC220V/50Hz 幻象电压 +48V 额定功耗 8Ω60W 保护功能 过载，过温，短路 | 只 | 1 |
| 3 | 液晶显示可调频真分集无线话筒 | 双手持麦+接收机 工作频率 600-800MHz 调制方式 宽带FM 信道数目 200 信道间隔 250KHz 频率稳定度 ±0.005%以内 动态范围 100dB 最大偏移 ±45KHz 音频频率响应 50Hz～19KHz(±3dB)(整个系统的频率取决于话筒单元) 综合信躁比 >105dB 综合失真 ≤0.5% @1000Hz 工作距离 1.空旷距离约200M；2.如使用空间复杂或电磁场环境复杂的情况下将缩短工作距离。（工作距离取决于很多变量，包括RF信号的吸收、反射和干扰等。） 工作环境温度 -10℃～+50℃ 接收机方式 二次变频超外差 中频频率 110MHz，10.7MHz 天线接入 BNC/50Ω 灵敏度 12dBμV(80dB S/N) 杂散抑制 ≥75dB 音频输出电平：平衡输出 +10 dB（XLR） 音频输出电平：非平衡输出 +4 dB(1/4”,6.3mm Jack socket ) 供电方式 直流12V / 500mA输入 杂散抑制 >75dB 音频输出 200mV 输出阻抗 XLR接头：200Ω 1/4＂ 接头：1KΩ 失真度 <0.1% 功能显示方式 LCD液晶显示 音头 动圈式麦克风 天线 手持麦克风内置螺旋天线，佩挂发射机采用1/4波长鞭状天线 输出功率 高功率20mW; 低功率7mW 发射功率 10mW 杂散抑制 >50dB 工作电压 2节5号1.5V碱性电池 电池寿命 20mW时大约9个小时，7mW时大约13个小时 | 套 | 1 |
| 4 | 无线会议麦克风 | PLL四频道锁相环回路设计； UHF200频道PLL数字锁定自动通讯功能； 采用红外线对频； 话筒和接收机可自动调频或手动调频； LCD液晶显示功能。 | 台 | 1 |
| 5 | 8路电源时序器 | 1. 独立的八路大功率电源输出，万能插座，可满足多种三级的电源插座，如国标插座、美标插座以及欧标插座等；还可满足二级欧式的圆头插座； 2. 单路最大输出为30A，总输入电流容量45A； 3. 八路通道开关状态可由面板控制操作和显示；通过面板一键开关，可时序关启通道，实现时序功能； 4. 提供RS232接口，可外接按键或连接中控系统或者PC控制软件，对通道开关进行时序全开和全关操作； 5. 开机时由前级到后级按顺序逐个启动各类设备，关机时由后级到前级逐个关闭各个设备，有效的统一管理控制用电设备，确保整个系统的稳定运行； 6.电源输出: 8路，万能插座 7.单路最大负荷: 30A 8.控制方式: 手动顺序启动、PC控制软件控制、RS232中控控制 9.电源容量: 总容量220V，45A 10.输入电源: AC220-240/50Hz 11.时序间隔: 1.5s 12.尺寸（长×宽×高）（mm）: 484×200×88 13.净重: 6.9kg | 台 | 1 |
| 5.3、辅助材料 |  |  |  |  |
| 1 | 机柜 | 600*600*1200落地机柜 | 套 | 1 |
| 2 | 会议地面插座 | 音频、VGA | 只 | 1 |
| 3 | 音频连接线 | 1.8米音频连接线：卡侬头（母）-卡侬头（公） | 条 | 5 |
| 4 | 音频连接线 | 1.8米音频连接线：莲花（RCA）-6.35话筒插头 | 条 | 4 |
| 5 | 音频连接线 | 1.8米音频连接线：6.35话筒插头-卡侬头（公） | 条 | 4 |
| 6 | 音频连接线 | 1.8米音频连接线：3.5（耳机插头）-双6.35话筒插头 | 条 | 4 |
| 7 | 视频线 | VGA线材质: 纯铜长度:15米 | 批 | 1 |
| 8 | 音箱线 | HIFI音响线，300芯蓝色透明50米 | 卷 | 1 |
| 9 | 话筒线 | RVPE 2*0.3 | 批 | 1 |
| 10 | 电源线 | 电源线RVVP电线电缆 国标纯铜环保 RVV3*1.5 200米 | 批 | 1 |
| 11 | 网线 | 六类网线、非屏蔽纯铜线千兆网线箱线灰色305米 | 批 | 1 |
| 12 | PVC线槽 | 弧形、明装 | 批 | 1 |
| 13 | 6.35单插头、3.5单插头、RCA莲花头、卡农头（公、母）、绝缘胶布等辅材 |  | 批 | 1 |
| 六、六楼会议室配套 |  |  |  |  |
| 6.1、显示系统 |  |  |  |  |
| 1 | 单色LED屏 | 间距3.75，室内单色，管芯颜色 单色;分辨率 44321点/ m2;亮度 800cd/ m2;最大功率 800W/ m2;模组尺寸 304mm×152mm;模组分辨率 64点×32点;可视角度 H≥110°，V≥60;换帧频率 300HZ;刷新频率 ≥180HZ-1000HZ可调;灰度等级 ≥1024-16K级可调;平均无故障时间 ≥1万小时;使用寿命 ≥10万小时，尺寸：8000*550 | 块 | 1 |
| 6.2、扩声系统 |  |  |  |  |
| 1 | 专业音箱 | 倒相式低频辐射的二分频全频系统； 表面黑色大斑点水性油漆喷涂处理木箱，有孔金属网背贴声学透声棉； 高效，高质量单元配置，可悬挂安装。 技术指标： 单元结构：15"低音×1，1"高音×1 频响范围(±3dB)：55Hz-18,000Hz 灵敏度（折算到1m，1W）：99±2dB 最大声压级：126±2dB 输入阻抗：8Ω 额定功率：450W 指向性（H×V）：90°×40° 尺寸：690×440×450mm 重量：27.4kg ▲该项目音箱为主要设备，为保证产品具有防潮防腐蚀防氧化的音圈，投标方所投标品牌厂家需提供“防潮防腐蚀防氧化的音圈”证书，（投标时提供认证证书复印件并加盖公章）； | 只 | 2 |
| 2 | 专业功放 | 1.双声道立体声专业功率放大器； 2.有双声道、单声道和BTL桥接三种输出方式供选择，输出方式开关选择； 3.每声道音量单独可调； 4.立体声工作最小负载阻抗为4Ω，BTL工作最小负载阻抗为8Ω； 5.备有XLR和6.35mm两种信号输入接口，使用灵活方便； 6.具有短路保护、直流保护、电源通断多种保护和告警功能； 7.各通道都配备LED工作状态指示，低噪声设计； 8.额定输出/每声道,8Ω800W 9.额定输出/每声道,4Ω1200W 10.额定输出/桥接,8Ω2400W 11.输入灵敏度:0.77V 12.信噪比:≥98dB 13.阻尼系数/8Ω,1kHz＞230 14.输入共模抑制:>90dB 15.频率响应:20Hz-20kHz（±0.5dB） 16.谐波失真系数4Ω/1kHz:<0.1% 17.通道阻抗:4-16Ω 18.通道串音:<-62dB 19.电压增益:>38dB 20.显示:电源“power”,削顶“clip”,信号“signal”,直流保护“DC”,高温“TEMP”等LEDs 21.工作电源:AC220-240V/50Hz 22.保护:电源通断，直流输出，负载短路。 ▲为证明该厂家的售后服务和供货能力，设备生产厂家获得“连续十年及以上获得省级守合同重信用企业” 并提供复印件加盖公章 | 台 | 1 |
| 3 | 专业音箱 | 倒相式低频辐射的二分频全频系统； 表面黑色大斑点水性油漆喷涂处理木箱，有孔金属网背贴声学透声棉； 高效，高质量单元配置，可悬挂安装。 技术指标： 单元结构：12"低音×1，1"高音×1 频响范围(±3dB)：55Hz-18,000Hz 灵敏度（折算到1m，1W）：98±2dB 最大声压级：123±2dB 输入阻抗：8Ω 额定功率：350W 指向性（H×V）：90°×40° 尺寸：601×364×385mm 重量：23kg | 只 | 4 |
| 4 | 专业功放 | 1.双声道立体声专业功率放大器； 2.有双声道、单声道和BTL桥接三种输出方式供选择，输出方式开关选择； 3.每声道音量单独可调； 4.立体声工作最小负载阻抗为4Ω，BTL工作最小负载阻抗为8Ω； 5.备有XLR和6.35mm两种信号输入接口，使用灵活方便； 6.具有短路保护、直流保护、电源通断多种保护和告警功能； 7.各通道都配备LED工作状态指示，低噪声设计； 8.额定输出/每声道,8Ω650W 9.额定输出/每声道,4Ω950W 10.额定输出/桥接,8Ω1900W 11.输入灵敏度:0.77V 12.信噪比:≥98dB 13.阻尼系数/8Ω,1kHz＞230 14.输入共模抑制:>90dB 15.频率响应:20Hz-20kHz（±0.5dB） 16.谐波失真系数4Ω/1kHz:<0.1% 17.通道阻抗:4-16Ω 18.通道串音:<-62dB 19.电压增益:>38dB 20.显示:电源“power”,削顶“clip”,信号“signal”,直流保护“DC”,高温“TEMP”等LEDs 21.工作电源:AC220-240V/50Hz 22.保护:电源通断，直流输出，负载短路。 | 台 | 2 |
| 5 | 支架 | 材料：金属+钢管 重量：3.6kg 承重：50kg 长度：280-360mm 特点：安装、使用方便 | 只 | 6 |
| 6 | 无线话筒 | 双手持麦+接收机 工作频率 600-800MHz 调制方式 宽带FM 信道数目 200 信道间隔 250KHz 频率稳定度 ±0.005%以内 动态范围 100dB 最大偏移 ±45KHz 音频频率响应 50Hz～19KHz(±3dB)(整个系统的频率取决于话筒单元) 综合信躁比 >105dB 综合失真 ≤0.5% @1000Hz 工作距离 1.空旷距离约200M；2.如使用空间复杂或电磁场环境复杂的情况下将缩短工作距离。（工作距离取决于很多变量，包括RF信号的吸收、反射和干扰等。） ▲设备生产厂家在2015年度以来 获得“年度中国弱电行业十大品牌企业” 并提供证书复印件加盖公章 | 套 | 2 |
| 7 | 调音台 | 16通道调音台 最多10个话筒/16个线路输入(8个单声道+4个立体声) 4编组母线+1立体声母线 4AUX(包括FX) “D-PRE”话放，带有倒向晶体管电路。 单旋钮压缩器 高级效果器：SPX，含24组预置效果器 24-bit/192kHz2进/2出USB音频功能 通过AppleiPadCameraConnectionKit/LightningtoUSBCameraAdapter(连接适配器)与iPad(2或更高版本)连接工作 含CubaseAIDAW下载版软件 单声道输入通道上的PAD开关 +48V幻象供电 XLR平衡输出 世界通用的内部全局供电 包含机柜安装套件 金属机身 | 台 | 1 |
| 8 | 音频处理器 | 8路平衡式话筒／线路输入，采用裸线接口端子。 8路平衡式输出，采用裸线接口端子。 120db的A/D与D/A转换，最高可达96kHz/48K采样率； 高速DSP处理芯片Ti450MHzFLOPSDSP处理内核； 通道拷贝、粘贴、联控功能； DSP音频处理，输入每通道：前级放大、信号发生器、扩展器、压缩器、5段参量均衡、自动混音台、AFC、AEC、ANC；每输出通道：音箱管理器（8段参量均衡器、延时器、分频器、高低通滤波器、限幅器）。 全功能矩阵混音功能。 内置自动混音台功能 AEC自适应回声消除功能，可以处理超宽带的语音和音频信号，提供完美的听觉效果； ▲设备生产厂家在2016年度以来 获得“中国智能建筑行业百强企业”并提供证书复印件加盖公章 | 台 | 1 |
| 9 | 电源时序器 | 独立的八路大功率电源输出，万能插座，可满足多种三极的电源插座，如国标插座、美标插座以及欧标插座等；还可满足二极欧式的圆头插座； 单路最大输出为 10A，总输入电流容量 16A； 八路通道开关状态可由面板控制操作和显示；通过面板一键开关，可时序关启通道，实现时序功能； 开机时由前级到后级按顺序逐个启动各类设备，关机时由后级到前级逐个关闭各个设备，有效的统一管理控制用电设备，确保整个系统的稳定运行； 可广泛用于多媒体教室、多功能厅、会议室、投影拼接、视频会议、监控中心、楼宇控制、管理指挥中心等领域。 性能规格： 电源输出：8路，万能插座 单路最大负荷：10A 控制方式：手动顺序启动、外接短路信号触发启动 电源容量：总容量220V，16A 输入电源：AC220/50Hz 时序间隔：0.4-0.5s | 台 | 1 |
| 6.3、辅助材料 |  |  |  |  |
| 1 | 机柜 | 模块化设计，拼装简易，并提供了多台机柜连接一体化的快捷解决方案。 全方位进入查看，预留前后上下线缆入口，方便线缆管理。 专业的接地设计，更有效地保护设备的安全。 顶部风扇，更有效助设备散热，可选配其它机柜配件来配合各类型系统设备的需要。 全柜采用高强度冷扎钢板及高强度5mm厚安全钢化玻璃。规格600*800*2000，42U机柜 | 套 | 1 |
| 2 | 音频连接线 | 1.8米音频连接线：卡侬头（母）-卡侬头（公） | 条 | 10 |
| 3 | 音频连接线 | 3米音频连接线：卡侬头（母）-卡侬头（公） | 条 | 8 |
| 4 | 音频连接线 | 3米音频连接线：莲花（RCA）-6.35话筒插头 | 条 | 4 |
| 5 | 音频连接线 | 3米音频连接线：6.35话筒插头-卡侬头（公） | 条 | 4 |
| 6 | 音频连接线 | 3米音频连接线：3.5（耳机插头）-双6.35话筒插头 | 条 | 2 |
| 7 | 音箱线 | EVJV2*2.5 | 批 | 1 |
| 8 | 电源线 | 电源线RVVP电线电缆 国标纯铜环保 RVV3*1.5 200米 | 批 | 1 |
| 9 | 线管 | JDG20 | 批 | 1 |
| 10 | 6.35单插头、3.5单插头、RCA莲花头、卡农头（公、母）、绝缘胶布等辅材 |  | 批 | 1 |

- 第三部分 磋商须知

  - 投标人须知前附表

| 序号 | 项 目 | 主要内容 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 磋商小组 | 根据相关法律法规及政府采购管理部门按照法律程序依据本次采购活动的特点和需要在政府指定的专家库中随机抽取产生,其中技术、经济等方面的专家不少于成员总数的三分之二。专家数量共3名。 |  |
| 2 | 投标资料数量和封装 | 投标人在每一份磋商响应文件上明确标明 “正本”或“副本”。将正本及副本分别密封在不透明的外层封装中，封面需按文件封面格式要求标注并加盖公章。电子文件单独密封不透明的外层封装中，在封面上注明“（公司名称）投标电子版”，所有文件密封袋的封口处应加盖投标人公章或密封章。 正本1份, 副本2份,电子文件1份。 |  |
|  |  | 为了方便唱标，投标人在递交磋商响应文件的同时，向代理采购机构提交包含“第一次报价一览表”、“投标保证金”、“分项报价表”、“保证金退付书”、“法定代表人（负责人）证明书”和“法定代表人（负责人）授权书”的密封袋，在封面上注明“开标信封”。 |  |
|  |  | 每一密封信封上均注明“于 （磋商响应截止时间） 之前不准启封”的字样。 |  |
|  |  | 投标人未按上述规定对磋商响应文件进行密封和加写标记，代理采购机构有权予以拒收，并退回给投标人。电报、电话、传真等非纸质形式的投标概不接受。 |  |
| 3 | 其他说明 | 1、磋商响应文件中打“★”号条款必须实质性响应，负偏离（不满足要求）将导致投标无效。 2、磋商响应文件中带“▲”为实质性参数要求响应, 负偏离（不满足要求）将导致严重扣分。 |  |
| 4 | 信息公告媒体 | 广东业信采购招标有限公司揭阳分公司 | http://zhaobiaoweb.dev.hiiyun.com/ |
|  |  | 中国政府采购招标网 | http://www.chinabidding.org.cn/ |

## 一、说  明

1． 适用范围

1.1本磋商文件适用于本竞争性磋商的采购项目。

2. 定义

2.1“采购人”：是指本次采购项目的最终服务对象。

2.2 “监管部门”是指：同级政府采购监管部门

2.3“采购代理机构”：是指广东业信采购招标有限公司（揭阳分公司）。

2.4“招标采购单位”是指：采购人。

2.5 “供应商”是指响应本文件要求，参加磋商的法人或者其他组织、自然人。

合格的供应商指：

1)符合《政府采购法》第二十二条规定的供应商。

2)符合磋商文件规定的资格要求及特殊条件要求。

3)本项目是否允许联合体，详见《采购项目内容》。

2.6“成交供应商”是指经法定程序确定并授予合同的供应商。

2.7“响应文件”是指：供应商根据本文件要求，编制包含报价、技术和服务等所有内容的实质性响应文件。

2.8“采购合同”：是指由采购人和成交供应商签订的规定双方权利和义务的协议。

2.9“日”、“天”系指公历日。

3. 合格的货物和服务

3.1“货物”是指供应商制造或组织符合磋商文件要求的货物等。磋商文件中没有提及磋商货物来源地的，根据《政府采购法》的相关规定均应是本国货物，优先采购节能、环保产品。磋商的货物必须是其合法生产的符合国家有关标准要求的货物，并满足政府磋商文件规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务等要求。

3.2 “服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象,其中包括：供应商须承担的运输、安装、技术支持、培训以及磋商文件规定的其它服务。

4． 磋商费用

4.1 供应商应承担所有与准备和参加磋商有关的费用。不论磋商的结果如何，采购代理机构和采购人均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次采购向成交供应商收取的成交服务费，按国家有关规定执行。

## 二、磋商文件

5.  磋商文件的构成

5.1磋商文件由下列文件以及在磋商过程中发出的修正和补充文件组成：

1) 采购邀请

2) 采购项目内容

3) 磋商须知

4) 合同书格式

5) 响应文件格式

6) 其他：详见《磋商须知前附表》

7) 在磋商过程中由招标采购单位发出的修正和补充文件等；

5.2 供应商应认真阅读、并充分理解磋商文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等。），供应商没有按照磋商文件要求提交全部资料，或者响应文件没有对磋商文件在各方面都做出实质性响应是供应商的风险，有可能导致其报价响应被拒绝，或被认定为无效响应或被确定为响应无效。

6.  踏勘现场(本条款不适用)

6.1 供应商应按所述时间和要求对现场及周围环境进行踏勘，供应商应充分重视和仔细地进行这种考察，以便获取那些须供应商自己负责的有关编制响应文件和签署合同所涉及现场所有的资料。

6.2采购人向供应商提供的有关现场的数据和资料，是采购人现有的能被供应商利用的资料，采购人对供应商做出的任何推论、理解和结论均不负责任。

## 三、响应文件的编制

7．响应文件的组成

7.1供应商编写的响应文件应包括资格性文件、商务部分、技术部分、价格部分四部分组成。

7.2 报价信封必须另单独分装。

7.3 报价样板(本条款不适用)

1) 本项目如要求提交报价样板的，招标采购单位在收取样板时没有对样板外观进行验收及性能测试，对样板的破损或质量概不负责；

2) 由于采购代理机构存放样板的空间有限，请各有关供应商支持配合，报价样板于采购结果公告后5日内取回，否则视同供应商不再认领，采购代理机构有权进行处理。

3) 供应商提交的报价样板应标注：项目名称、采购项目编号、货物/样板名称、型号/规格、供应商名称等内容，报价样板内容及数量。

8 响应文件编制基本要求

8.1 供应商对响应文件的编制应按要求装订和封装。

8.2 供应商提交的响应文件及其与招标采购单位就有关磋商的所有来往函电均应使用中文。供应商提交的支持文件或印刷的资料可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释响应文件的修改内容时以中文翻译本为准。对中文翻译有异议的，以权威机构的译本为准。

8.3响应文件必须按本文件的全部内容，包括所有的补充通知及附件进行编制。

8.4如因供应商只填写和提供了本文件要求的部分内容和附件，而给磋商造成困难的，其可能导致的结果和责任由供应商自行承担。

9. 计量单位：

9.1除技术要求中另有规定外，本文件所要求使用的计量单位均采用国家法定的度、量、衡标准单位计量。

## 四、磋商报价要求和供应商资格证明文件的要求

10. 对于本文件中未列明，而供应商认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付成交供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在总报价中。

11. 成交供应商负责本项目所需货物的制造、运输、售后服务等全部工作。

12. 本项目投标报价不能高于采购预算（或最高限价），否则将被视为无效投标。

13	供应商资格证明文件

13.1供应商应按磋商文件的要求，提交证明其有资格参加磋商和成交后有履行合同能力的文件，并作为其响应文件的组成部分。

13.2资格证明文件必须真实有效，复印件必须加盖单位印章。

14. 证明响应文件标的合格性和符合磋商文件规定的文件：

14.1 供应商提交证明其所提供的货物和服务的合格性并符合磋商文件规定的声明文件。

14.2证明货物和服务与磋商文件的要求相一致的文件可以是文字资料、图纸、数据资料等。

## 五、保证金

15.1 供应商应按磋商文件规定的金额和期限交纳磋商保证金，磋商保证金作为响应文件的组成部分。

15.2磋商保证金金额、交纳形式、交纳时间及磋商保证金账户。

1)汇款账号必须与供应商的名称相一致，否则将不予受理。

15.3凡未按规定交纳磋商保证金的报价响应，其报价响应被确定为响应无效。

15.4如无质疑或投诉，未成交的供应商保证金，在成交通知书发出后5个工作日内不计利息原额退还；如有质疑或投诉，招标采购单位将在质疑和投诉处理完毕后不计利息原额退还。

15.5成交供应商的磋商保证金,在成交供应商与采购人签订采购合同并执行了缴交成交服务费的规定后5个工作日内不计利息原额退还。

15.6 若有下列情况之一，磋商保证金将被没收，因此而造成采购人的损失须由供应商承担：

1) 供应商在磋商文件规定的报价有效期内撤回其响应文件；

2) 成交后无正当理由不与采购人签订合同的；

3) 成交供应商在规定期限内未能按本须知的规定提交履约保证金（如有）；

4) 成交后未按磋商文件中的规定缴付成交服务费；

5) 有违反国家有关法律法规的行为。

## 六、响应文件的份数、封装和递交

16.  响应文件的数量和签署

16.1 供应商应编制响应文件份数详见《磋商须知前附表》，响应文件的副本可采用正本的复印件。每套响应文件须清楚地标明“正本”、“副本”。若副本与正本不符，以正本为准。

16.2 响应文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由法定代表人（负责人）或经其正式授权的代表签字。授权代表须出具书面授权证明，其《法定代表人（负责人）授权书》应附在响应文件中。

16.3 响应文件中的任何重要的插字、涂改和增删，必须由法定代表人（负责人）或经其正式授权的代表在旁边签章或签字才有效。

16.4 响应文件的报价有效期为从报价截止日起90天。

17.  响应文件的递交

17.1 所有响应文件应于规定的截止时点前递交到采购代理机构。

17.2 迟交的响应文件，按《政府采购法》的规定，采购代理机构将拒收或原封退回在其规定的递交响应文件截止时点之后收到的任何响应文件。

## 七、磋商的步骤

18.  磋商文件的澄清

18.1任何要求对磋商文件进行澄清的供应商，均应以书面形式在磋商文件规定的响应文件递交截止日以前通知采购代理机构。采购代理机构将组织采购人对供应商所要求澄清的内容以书面形式予以答复。必要时，采购代理机构将组织相关专家召开答疑会，会议内容或以书面的形式发给每个购买磋商文件的潜在供应商（答复中不包括问题的来源）。

18.2供应商在规定的时间内未要求对磋商文件澄清或提出疑问的，采购代理机构将视其为无异议。对磋商文件中描述有歧意或前后不一致的地方，磋商小组有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个供应商。

19.  磋商

19.1磋商小组成员从相关专家库随机抽取产生。磋商小组对所有响应文件进行资格性审查和符合性审查。所有符合相应资格条件的供应商参加磋商。

在资格性审查、符合性检查时，如发现下列情形之一的，响应文件将被视为响应无效：

1)供应商未提交磋商保证金或金额不足、磋商保证金提交形式不符合磋商文件要求的；

2)投标下浮率不符合招标文件规定的；

3)响应文件或资格证明文件未提供或不符合磋商文件要求的；

4)不具备磋商文件中规定资格要求的；

5)未按照磋商文件规定要求签署、盖章的；

6)响应文件无法定代表人（负责人）签字或签字人无法定代表人（负责人）有效授权的；

7)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中有重大违法记录的；

8)响应文件对磋商文件的实质性技术与商务的（即标注*号条款）条款产生偏离的。

9)符合磋商文件中规定的被确定为响应无效的其它条款的。

10)不符合法律、法规规定的其他实质性要求的。

19.2磋商小组成员根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。如实质性响应的供应商不足3家，应当终止磋商采购活动。

19.3磋商小组与单一供应商围绕技术、商务、合同条款等内容分别进行磋商。在磋商过程中，磋商小组应当严格遵循保密原则，未经供应商同意不得向任何人透露当事人技术、价格和其他重要信息。

19.4磋商文件的修正：磋商小组调整或修改采购需求内容时，应取得磋商小组的一致同意，并以书面形式通知所有参加磋商的供应商。但任何形式的决定须以符合公平、公正原则和有利于项目的顺利实施为前提。

19.5磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

19.6磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人（负责人）或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人（负责人）授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

19.7最终报价：磋商结束后，所有作出实质性响应的有效供应商应在规定的时间内集中密封提交最终报价（最终报价时间视磋商进程由磋商小组决定）。除非在磋商中磋商小组调整或修改采购需求内容，否则采购人不接受高于前面轮次磋商报价的最终报价。对成交供应商的价格出现明显低于或高于同业同期市场平均价的情形时，磋商小组应当在评审意见中详细说明推荐理由。

19.8代理机构对磋商过程和重要磋商内容进行记录。

19.9 经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用评审方法详见《第四部分磋商、评审、成交》:

1)商务评审

2)技术评审

3)价格评审：为客观计算得分。统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

评分标准（公式）：磋商报价得分＝×价格分值

备注：1、价格修正：投标人的投标报价中经磋商小组确定为供货范围（包括货物、工程和服务）缺漏项，而进行调整的，调整价为该项目在其他有效投标中的最高报价。

2、磋商小组将按照上述修正错误的方法调整该投标人的投标文件中的投标报价，调整后的价格对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的投标价格，则其投标将被拒绝。

3、根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库【2011】181号）的相关规定：对于非专门面向中小企业的项目，采购人或者采购代理机构应当在招标文件或者磋商文件、询价文件中作出规定，对小型和微型企业产品的价格给予6%-10%的扣除，用扣除后的价格参与评审，具体扣除比例由采购人或者采购代理机构确定。采购人确定本采购项目对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除。

3.1中小企业划分标准以《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准为准。

3.2小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

3.3参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》（格式见第五部分投标文件格式），如投标人为非制造商，其代理产品的制造商也应同时提交《中小企业声明函》，否则评审时不能享受相应的价格扣除。

4、监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除。

4.1.监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

4.2.监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不予认可。

5.投标人同时为小型、微型企业和监狱企业的，评审中只享受一次价格扣除。不重复进行价格扣除。

19.10推荐成交候选人：磋商小组成员独立地对每个供应商分别评出商务得分和技术得分，磋商小组成员的技术、商务评分的算术平均值为该供应商的技术得分和商务得分。价格得分按价格评审办法评分。将供应商的技术得分、商务得分和价格得分相加，计算得出各供应商的综合得分。将综合得分从高到低排序，得出供应商名次（得分相同的，按最后报价由低到高顺序排列；得分且最后报价相同的，按技术优劣顺序排列），推荐 3 名成交候选人。

## 八、确定成交供应商办法

20.  确定成交供应商

20.1磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐成交候选供应商，并编写评审报告。

20.2 成交供应商确定后，成交结果将于指定媒体公告：详见第三部份《磋商须知〈投标人须知前附表〉》。发布成交结果公告的同时，代理采购机构向成交供应商发出成交通知书。

21. 替补候选人的设定与使用。成交供应商放弃成交、不按要求与采购人签订政府采购合同、因不可抗拒力或自身原因不能履行政府采购合同的，经本项目监管部门批准后，采购人可以与排位在成交供应商之后第一位的成交候选人签订政府采购合同，以此类推，或者重新进行组织采购。

22. 项目响应无效处理

22.1 根据《政府采购法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》相关规定，下列情况出现将被确定为响应无效：

1) 符合专业资格条件的供应商或者对磋商文件作实质响应的有效供应商不足三家的，且未能获得采购人、监管部门批准继续评审的；

2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3) 供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

4) 因重大变故，采购任务取消的。

5)因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

## 九、质疑

23. 如果供应商对此次采购活动有疑问，可依法向采购代理机构提出质疑。采购代理机构应当依法给与答复，并将结果告知有关当事人。

## 十、成交服务费

24.  成交服务费:详见第二部份《采购项目内容〈A 商务要求〉》。

## 十一、合同的订立和履行

25.合同的订立

25.1 采购人与成交供应商自成交通知书发出之日，按磋商文件要求和成交供应商竞争性磋商响应文件承诺签订政府采购合同，但不得超出磋商文件和成交供应商竞争性磋商响应文件的范围、也不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

25.2 签订政府采购合同后7个工作日内，采购人应将政府采购合同副本报同级政府采购监督管理部门备案。

26. 合同的履行

26.1 政府采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。政府采购合同需要变更的，采购人应将有关合同变更内容，以书面形式报政府采购监督管理机关备案；因特殊情况需要中止或终止合同的，采购人应将中止或终止合同的理由以及相应措施，以书面形式报政府采购监督管理机关备案。

26.2 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原采购金额的百分之十。签订补充合同的必须报同级政府采购监督管理部门备案。

27.  发票

27.1 该项目获得成交的成交供应商在执行合同过程中，向采购人出具的发票必须是由成交供应商开具，不得以其他单位或个人名义出具。

## 十二、适用法律

28. 采购人及供应商的一切竞争性磋商采购活动均按照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》及其配套的法规、规章、政策。

- 第四部分磋商、评审、成交

一、评价指标及权重：

| 项目 | 技术 | 商务 | 价格 |
| --- | --- | --- | --- |
| 分值 | 45分 | 25分 | 30分 |

二：商务、技术评分表细则

技术评分细则：

| 序号 | 评审内容 | 分值 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术指标响应情况 | 30分 | 全部满足技术要求的得30分，其中加“▲”号项的技术指标有一项负偏离的扣2分，非“▲”号项的技术指标有一项负偏离的扣1分，扣完为止。 |
| 2 | 项目实施 | 10分 | 根据投标人提供的项目实施方案评分，将针对实施方案描述的人员组织安排、项目实施步骤、质量控制、进度规划等方面进行对比评分： 1）项目实施方案完整，人员组织安排合理、项目实施步骤详尽、质量控制、进度规划安排得当的，得10分； 2）有提供项目实施方案，人员组织安排合理、但项目实施步骤不够详尽、质量控制、进度规划安排不足的，得5分； 3）有提供项目实施方案，但人员组织安排不合理、项目实施步骤不详尽、质量控制、进度规划安排不足的，得2分； 不提供不得分。 |
| 3 | 售后服务 | 5分 | 根据投标人承诺的保修期限、维修服务、响应时间、故障排除、技术咨询、升级维护等方面进行对比评分： 1）承诺保修期限、维修服务满足或优于采购文件要求、响应时间短、故障排除、技术咨询、升级维护等方面安排得当的，得5分； 2）承诺保修期限、维修服务基本满足采购文件要求、响应时间较短、故障排除、技术咨询、升级维护等方面安排一般的，得3分； 3）承诺保修期限、维修服务不能满足采购文件要求、响应时间长、故障排除、技术咨询、升级维护等方面安排不足的，得1分； 不提供不得分。 |
| 合计 |  | 45分 |  |

商务评分细则

| 序号 | 评审内容 | 分值 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 技术服务人员素质与能力 | 10分 | 投标人投入与本项目相关联的网络维护或硬件维护的专业技术人员1名得2分，满分10分。 （提供技术人员在本单位参保的近三个月社会保险缴费凭据复印件、相关证书复印件，加盖投标人公章，不提供不得分） |
| 3 | 企业信誉 | 3分 | 为保证良好的信用评价，具备较强的合同执行诚信度和执行能力，投标人获得工商行政管理部门或市场监督管理部门颁发的《守合同重信用》荣誉证书的得 3分。 (提供证书复印件并加盖单位公章，不提供不得分) |
| 4 | 项目业绩 | 2分 | 提供2017年至今的同类项目业绩，每提供一个业绩得1分，最高分2分。 注：以提供的合同复印件为作为评审依据，不提供不得分。 |
| 5 | 管理认证 | 10分 | 为保证产品质量及先进性，投标人或投标人所投产品厂商应具有较强的企业实力，具备完善的管理体系，以下管理体系认证，全部通过具备得10分，每一项不满足扣2分，扣完为止。 1.质量管理体系认证； 2.环境管理体系认证； 3.信息技术服务管理体系认证； 4.知识产权管理体系认证； 5.测量管理体系认证； 提供证书复印件加盖单位公章，不提供不得分。 |
| 合计 |  | 25分 |  |

注：对照每项评价指标要求，投标文件完全不满足要求的，不得分。

价 格 评 分 表

价格核准：磋商小组详细分析、核准价格表，检查其是否存在计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则。

综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求（通过资格性、符合性审查）且投标价格最低的有效投标报价（指价格核准后的价格，下同）为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×价格权值×100

备注：投标报价得分四舍五入后，小数点后保留两位有效数；

小型和微型企业产品价格扣除（所投产品全部生产厂家为小微型企业才享受价格扣除）

3.1根据财政部、工业和信息化部印发的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

3.2 《政府采购促进中小企业发展暂行办法》所称中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）应当同时符合以下条件：

3.2.1符合中小企业划分标准；

3.2.2提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

中小企业划分标准以《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准为准。

小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

3.3 参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》（格式见第七章投标文件格式），如投标人为非制造商，其代理产品的制造商也应同时提交《中小企业声明函》，否则评审时不能享受相应的价格扣除。

3.4 监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除。

3.4.1监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

3.4.2监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不予认可。

3.5 投标人同时为小型、微型企业和监狱企业的，评审中只享受一次价格扣除。不重复进行价格扣除。

- 政府采购政策

1．若没有明示采购进口产品的，则视为采购产品为非进口产品（进口产品指中国海关验放进入中国境内且产自关境外的产品）。

2．为完善政府绿色采购政策，简化节能（节水）产品、环境标志产品政府采购执行机制，根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库[2019]9号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库[2019]19号）的要求，本项目采购产品中涉及台式计算机，便携计算机，平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机，空调机组，专用制冷、空调设备，镇流器，空调机，电热水器，普通照明用双端荧光灯，电视设备，视频设备，便器，水嘴等，投标人须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的复印件并加盖投标供应商公章。

3．根据《政府采购促进中小企业发展暂行方法》（财库[2011]181号）的规定，投标人投标时需注意：

3.1中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）应当同时符合以下条件：（一）符合中小企业划分标准；（二）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准。小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业，中小企业划分标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）执行。

3.2参加政府采购活动的中小企业投标时需提供《中小企业声明函》。否则不予认可。

3.3根据财库〔 2014〕 68 号《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，监狱企业视同小微企业。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业投标时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小微企业声明函》。

3.4对于非专门面向中小微型企业采购的项目，依照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的规定，凡符合要求的有效投标人，按照以下比例给予相应的价格扣除：

| 序号 | 情形 | 价格扣除比例（编制文件时由采购人确定） | 计算公式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 非联合体供应商（供应商须为小型、微型企业） | 对小型和微型企业产品的价格扣除6% | 评标价=总投标报价-小型和微型企业产品的价格×6% |
| 2 | 联合体各方均为小型、微型企业 | 对小型和微型企业产品的价格扣除6%(不再享受序号3的价格折扣) |  |
| 3 | 联合体一方为小型、微型企业且小型、微型企业协议合同金额占联合体协议合同总金额30%以上的 | 对联合体总金额扣除2% | 评标价=总投标报价×（1-2%） |

- 第五部分  合同书格式（参考范本）

甲方（采  购  人）：

乙方（中标投标人）：

第一条  	项目的名称、单价、总价，项目所包含货物的清单（名称、数量、规格、单价）

1. 项目名称：；

2. 货物清单：（另附）                               ；

3. 项目总价：（小写）

（大写）

甲方不再另付任何费用。项目总价为完成项目含税的全包价。

第二条  	货物的质量要求、售后服务、培训费用及损害赔偿

。

第三条	交货和验收

1.完工期：。

2. 交货地点：。

3. 验收时间：。

4. 交货验收方式：。

5. 验收标准：

            - 单证齐全，有产品合格证（或质量保证书）、商标、说明书、发票和其它应具有单证，进口产品进口手续齐全；

            - 质量符合招标文件和投标文件的要求；

            - 双方约定的其他验收标准。

第四条   价款的结算、付款时间

- 付款方式：。

- 付款时间：。

第五条   对产品异议的时间和办法

1.	甲方在验收中，如果发现货物的品种、型号、数量、规格和质量或有关服务不合规定，并在日内向乙方提出书面异议；甲方怠于通知乙方的，视为货物合乎规定。

2. 乙方在接到甲方书面异议后，应在日历日内负责处理，否则，即视为默认甲方提出的异议和处理意见。

第六条   乙方的违约责任

1. 乙方所提供的设备（系统）质量、售后、培训等不符合合同规定的，由乙方负责按照原招标文件、更正公告内容和质疑答疑文件（若有）、投标文件、中标（成交）通知书等实质性内容重新免费提供该项目相关硬件设备和服务内容。

2. 乙方逾期交货完工的，每推迟一天应向甲方偿付合同总额的作为违约金。

第七条	甲方的违约责任

1. 甲方逾期付款的，每日应向乙方偿付合同总额的作为违约金。

2. 甲方违反合同规定拒绝接货的，应当承担由此对乙方造成的损失。

第八条    不可抗力

1.不可抗力事故系指买卖双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事故。受阻一方应在不可抗力事故发生后尽快用电报、传真或电话通知对方，并于事故发生后个工作日内将有关当局出具的证明文件用专人递交、特快专递或挂号信寄给对方审阅确认。

2.签约双方任一方由于不可抗力事故的影响而不能执行合同时，经确认后，允许延期履行、部分履行或不履行合同，根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

第九条  争议的解决

1. 因服务期间质量问题发生争议，由法律及有关规章规定的技术单位进行质量鉴定，双方无条件服从该鉴定的结论。

2. 合同实施或与合同有关的一切争议应通过双方友好协商解决。如果友好协商不能解决，争议应提交揭阳市中级人民法院提出诉讼。仲裁费或诉讼费应由败诉方负担。

第十条  监督和管理

本项目合同订立后，应提供至广东业信采购招标有限公司（揭阳分公司）备案；

第十一条  无效合同

甲乙双方如因违反国家法律、法规和有关政府采购规定，导致合同无效，责任由过错方承担。

第十二条  附则

本合同一式 份，甲乙双方各执份。

甲方：  	乙方：

法定代表人：            法定代表人：

委托代理人：	委托代理人：

地址：	地址：

开户银行：	开户银行：

帐号：	帐号

电话：	电话：

日期:                                    日期:

- 第六部分磋商响应文件格式

  - 封面格式

投标内容应当编有目录、页码，按页码排序并装订成册；一切未装订成册的磋商响应文件在开标、评标过程中若出现缺页、漏页等现象可能影响投标人评审结果的，后果将由投标人本人负责。

文件的封面格式由投标人自拟，并应注明“磋商响应文件、项目编号、项目名称、投标人名称及地址、法定代表人（负责人）或授权代理人、联系电话、传真、邮编，并加盖投标人公章。如：

磋商响应文件（□正本、□副本）

项目编号：YXCG-JY2021011606

项目名称：采购项目名称，由投标人填写

投标人名称（公章）：

投标人地址：

法定代表人（负责人）或授权代理人（签字）：

联系电话：传真：

邮编：

编制日期：年月日

              - 自查表

- 1.1  资格性/符合性自查表

| 评审内容 |  | 磋商文件要求 | 自查结论 （通过/不通过） | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 资 格 性 检 查 | 投标人要求 | 供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件 |  | 见磋商响应文件 第（ ）页 要求：提交合法有效的营业执照复印件加盖公章、财务报表复印件加盖公章、缴税证明复印件加盖公章、社会保险证明复印件加盖公章、无重大违法记录声明函原件 |
|  |  | 供应商是在中华人民共和国境内合法注册的独立法人，具备承担本项目的服务能力，具有良好的信誉 |  | 见磋商响应文件 第（ ）页 |
|  |  | 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商及其附属机构，不得再参加该采购项目的其他采购活动；（提供《磋商邀请函》承诺） |  | 见磋商响应文件 第（ ）页 |
|  |  | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；（提供《磋商邀请函》承诺） |  | 见磋商响应文件 第（ ）页 |
|  |  | 供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)以下任意记录名单之一：①失信被执行人；②重大税收违法案件当事人名单；③政府采购严重违法失信行为。同时，不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。 |  | 见磋商响应文件 第（ ）页 |
| 符 合 性 审 查 | 完工期须满足要求 | 按磋商文件要求 |  | 见磋商响应文件 第（ ）页 |
|  | 投标报价未超出报价上限 | 按磋商文件要求 |  | 见磋商响应文件 第（ ）页 |
|  | 保证金须满足要求 | 按磋商文件要求 |  | 见磋商响应文件 第（ ）页 |
|  | 法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书 | 按对应格式文件签署、盖章(原件) |  | 见磋商响应文件 第（ ）页 |
|  | 不接受联合体投标 | 按磋商文件要求 |  | 见磋商响应文件 第（ ）页 |
|  | 其他要求 | 按投标资料清单中规定提供“必须提交”的文件资料 |  | 见磋商响应文件 第（ ）页 |

注：1、以上材料将作为投标人资格性和符合性审核的重要内容之一，投标人必须严格按照其内容及序列要求在磋商响应文件中对应如实提供，对缺漏和不符合项或提交的资料字迹模糊不清而现场无法提供原件核实的将会直接导致无效投标。不能继续参与后续评标，有效投标人少于3家的将导致废标。废标后，除采购任务取消情形外，应当重新组织采购。在对应的自查结论中填“通过”或“不通过”。

2、投标人的磋商响应文件为法定代表人（负责人）签署并由法定代表人（负责人）亲自递交投标文件和参加开标会的，可不提供“法定代表人（负责人）授权书”及“代理人身份证”。

投标人法定代表人（负责人）或授权代理人（签字）：

投标人名称（签章）：

日期：   年   月   日

  - （一）无重大违法记录声明函

致（代理机构）     ：

针对贵方组织的（项目名称：）（项目编号：              ），我方郑重承诺：

参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相关责任。

特此声明。

供应商法定代表人（负责人）或授权代理人（签字）：

供应商名称（加盖公章）：

日期： 年月 日

  - （二）法定代表人（负责人）证明书

单位法定代表人（负责人）姓名     同志，现任       供应商名称                  的   职务    ，为法定代表人（负责人），特此证明。

签发单位：（名称并加盖公章）

签发日期：有效日期至：         年月日

附：代表人性别： 年龄：岁

说明： 内容必须填写真实、清楚，涂改无效，不得转让、买卖。

身份证正反面复印件

  - （三）法定代表人（负责人）授权书

本授权委托书声明：我        （单位法定代表人（负责人）姓名） 系       （供应商名称）的法定代表人（负责人），现授权委托                        （供应商名称）的            （代理人姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加广东业信采购招标有限公司（揭阳分公司）组织的项目名称，由供应商填写磋商项目（项目编号:）的活动。代理人在开标、评标、合同磋商过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。本授权委托书自签署之日起生效，特此声明。

代理人无转移委托权。

特此委托。

代理人：    性别：   年龄：   职务：

供应商：          （名称并加盖公章）

法定代表人（负责人）：    （签字或盖章）

签发日期：  有效日期至：年月日

（注：供应商的磋商响应文件为法定代表人（负责人）签署并且由法定代表人（负责人）亲自递交磋商响应文件和参加磋商的，不须提供该委托书，但需提供法定代表人（负责人）证明书及法定代表人（负责人）的身份证复印件。）

身份证正反面复印件

  - （四） 资格审查文件要求提交的其它有效证明文件

1、合法有效的企业法人营业执照副本复印件加盖公章；

2、无重大违法记录声明函；

3、财务报表复印件加盖公章；

4、社会保险证明复印件加盖公章；

5、缴税证明复印件加盖公章；

……

  - 第二章  磋商响应文件商务及技术部分

  - 附件一：磋商邀请函

致（采购人名称）    ：

根据贵方就项目名称，由供应商填写      的投标邀请（项目编号：       ），我方正式响应磋商文件内容并提交磋商响应文件1份正本和2份副本及电子文件1份：

以形式提交的磋商保证金，金额为大写人民币（¥）。

据此函，签字代表宣布同意如下：

- 所附投标价格表中规定的应提交和交付的货物投标总价为人民币： （用文字和数字表示的磋商总价）  。

- 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商及其附属机构，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

- 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

- 本次投标所报内容完全按照磋商文件要求填报，所有内容都是真实、准确的。

- 供应商将按磋商文件的规定履行全部合同责任和义务。

- 供应商已详细审查全部磋商文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

- 本次投标自递交磋商响应文件截止之日起有效期为90天。

- 如果在规定的递交磋商响应文件截止之日后，供应商在投标有效期内撤回投标，投标保证金将被贵方没收。

- 供应商同意提供按照贵方可能要求与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

- 与本投标有关的一切正式往来通讯请寄至磋商响应文件封面指定地址、联系方式。

供应商法定代表人（负责人）或授权代理人（签字）：

供应商名称（加盖公章）：

日期：年月日

注：本磋商邀请函为供应商响应本次磋商项目的郑重承诺，供应商不得改动且必须满足。

  - 附件二：第一次报价一览表

项目编号:YXCG-JY2021011606

项目名称：惠来县为民机械化肉联厂有限公司智能化监控系统及会议室配套项目

| 项目名称 | 报价（元） | 完工期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 大写：人民币 小写：¥ |  |  |

注：

- 填写此表时不得改变表格的形式。

- 本报价表为供应商的第一次报价，磋商后，代理采购机构将向合格的供应商发最终报价表。

- 所投项目的内容必须填写完整。

- 如果供应商认为有应当说明而本表中无相应栏目的内容，请在“备注”栏中说明添加说明。

供应商法定代表人（负责人）或授权代理人（签字）：

供应商名称（加盖公章）：

日期：年月日

  - 附件三：磋商分项报价表

项目编号:YXCG-JY2021011606

项目名称：惠来县为民机械化肉联厂有限公司智能化监控系统及会议室配套项目（单位：元）

| 序号 | 内容 | 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备名称 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 型号及规格 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 原产地 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 设备单价 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 数量 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 设备总价 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 备品备件价 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 运输费、人工费 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 保险费 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 安装调试费 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 技术服务费 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 税金 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 培训费 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 质量保证期内的服务费用 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 其他费用 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 投标总价 | （大写）人民币 |  |  | （小写）￥ |  |  |
| 17 | 备注 |  |  |  |  |  |  |

注：1、若最终报价在第一次报价的基础上有浮动，则最终报价中的各分项报价须按比例统一浮动。

2、如本表格式内容不能满足需要，供应商可自行划表填写。

供应商法定代表人（负责人）或授权代理人（签字）：

供应商名称（加盖公章）：

日期：年月日

  - 附件四：商务条款偏离一览表

项目编号:YXCG-JY2021011606

项目名称：惠来县为民机械化肉联厂有限公司智能化监控系统及会议室配套项目

| 序号 | 磋商文件条目 | 磋商文件规格 | 磋商响应文件规格 | 偏离 情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：1）对“偏离”一栏，填写“无偏离、正偏离、负偏离”；

2）对磋商文件中商务条款按上列格式逐条说明。

供应商声明：表中未列全的商务条款，我方均表示完全响应磋商文件商务条款的所有要求。

供应商法定代表人（负责人）或授权代理人（签字）：

供应商名称（加盖公章）：

日期：年月日

  - 附件五：技术条款偏离一览表

项目编号：YXCG-JY2021011606

项目名称：惠来县为民机械化肉联厂有限公司智能化监控系统及会议室配套项目

| 序号 | 磋商文件条目 | 磋商文件规格 | 磋商响应文件 | 偏离 情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：1）对“偏离”一栏，填写“无偏离、正偏离、负偏离”；

2）对磋商文件中技术条款按上列格式逐条说明。

供应商声明：表中未列全的技术条款，我方均表示完全响应磋商文件技术条款的所有要求。

供应商法定代表人（负责人）或授权代理人（签字）：

供应商名称（加盖公章）：

日期：年月日

  - 附件六：同类业绩一览表

项目编号: YXCG-JY2021011606

项目名称：惠来县为民机械化肉联厂有限公司智能化监控系统及会议室配套项目

| 序号 | 项目名称 | 内容 | 数量 | 成交额（元） | 完成日期 | 用户单位 | 联系电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：如本表格式内容不能满足需要，投标人可自行划表填写，但必须体现以上内容。

供应商法定代表人（负责人）或授权代理人（签字）：

供应商名称（加盖公章）：

日期：年月日

- 附件七：中小微企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181 号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300 号）规定的划分标准：第四条第______项_________行业，本公司（此处填写从业人员或营业收入的具体数据），为 ______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加（项目名称：）（项目编号：）采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商法定代表人（负责人）或授权代理人（签字）：

供应商名称（加盖公章）：

日期：年月日

说明：提供其他中小微企业制造的货物，必须同时提供该中小微企业的声明函。

- 附件八：残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本公司郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商法定代表人（负责人）或授权代理人（签字）：

供应商名称（加盖公章）：

日期：年月日

  - 附件九：成交服务费承诺

致（代理机构）：

针对贵方组织的（项目名称： ）磋商项目（项目编号：），我方承诺：

1.若我方成交，将严格遵照本项目磋商文件的规定向代理采购机构缴纳成交服务费。

2.若我方成交后拒绝如数缴纳或未按本项目磋商文件规定的期限缴纳成交服务费，则视为我方自动放弃该成交结果，贵方有权没收我方的保证金并重新确定成交结果，我方对此无任何异议。

供应商法定代表人（负责人）或授权代理人（签字）：

供应商名称（加盖公章）：

日期：年月日

  - 附件十：磋商供应商提交的其他资料

项目编号:YXCG-JY2021011606

项目名称：惠来县为民机械化肉联厂有限公司智能化监控系统及会议室配套项目

本节无格式要求，供应商可根据自身实际情况以及磋商文件规定的“磋商采购项目要求”等进行编制。

一、

二、

三、...

四、...

供应商法定代表人（负责人）或授权代理人（签字）：

供应商名称（加盖公章）：

日期：年月日

（供应商认为本节无须提交的，应当注明“本节空白”字样）。

  - 其 他 格 式

（以下文件勿装订在投标文件内）

    - 投标保证金退付书

致：广东业信采购招标有限公司（揭阳分公司）

本公司为本项目的投标已提交了足额投标保证金，请贵方在符合退还条件时请代划入下列账户：

| 项目名称 |  | 惠来县为民机械化肉联厂有限公司智能化监控系统及会议室配套项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编号 |  | YXCG-JY2021011606 |  |  |
| 收款单位 | 收款单位名称 | （投标人名称） |  |  |
|  | 收款单位地址 | （投标人地址） |  |  |
|  | 开户银行（含汇入地点） | 省 市（县） 银行 支行（分理处） |  |  |
|  | 银行账号 | （投标人对公银行账号） |  |  |
|  | 总金额（投标保证金） | ¥ 元 |  |  |
|  | 财务联系人 |  | 联系电话 |  |
|  |  |  | 传真 |  |

注：保证金退还账户必须为对公账户。

投标保证金银行汇款单复印件 （请投标投标人在此处贴上）

投标人：         （公司名称）          （盖公章）

日期：年    月    日

注：本退付书原件须放入唱标信封内。

    - 购买标书登记表

| 项目名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 招标编号 |  | 购买时间 |  |
| 投标商名称 |  |  |  |
| 地址 |  |  |  |
| 电话 |  | 传真 |  |
| 联系人 |  | 手机 |  |
| 职务 |  | 电子邮件 |  |
| 拟投设备 |  |  |  |
| 制造厂商 |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |

询问函、质疑函格式

说明：本部分格式为投标供应商提交询问函、质疑函、投诉函时使用，不属于投标文件格式的组成部分。

1：询问函格式

询问函

广东业信采购招标有限公司（揭阳分公司）：

我单位已报名并准备参与（项目名称）项目（采购文件编号：）的投标（或报价）活动，现有以下几个内容（或条款）存在疑问（或无法理解），特提出询问。

一、_____________________（事项一）

（1）____________________（问题或条款内容）

（2）____________________（说明疑问或无法理解原因）

（3）____________________（建议）

二、_____________________（事项二）

……

随附相关证明材料如下：（目录）。

询问人：（公章）

法定代表人（负责人）（授权代表）：

地址/邮编：

电话/传真：

年月日

2：质疑函格式

质疑函

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应当由质疑投标人的法定代表人（负责人）或主要负责人签字并加盖单位公章，留有联系人及联系电话并提供营业执照复印件、法定代表人（负责人）证明书、授权书、法定代表人（负责人）被授权人身份证复印件，并与代理采购机构工作人员做好确认工作，未被确认的质疑将作为无效质疑，采购人或代理采购机构可不予作答。