竞争性磋商

磋  商  文  件

| 项目编号 | : | YXCG-JY2021021811 |
| --- | --- | --- |
| 项目名称 | ： | “数字财政”机房改造项目 |
| 采购人 | ： | 揭阳空港经济区财政局 |
| 采购代理机构 | ： | 广东业信采购招标有限公司（揭阳分公司） |

二○二一年二月

温馨提示：特别注意事项

- 请供应商特别留意磋商文件上注明的投标截止和开标时间，逾期送达或邮寄送达的磋商响应文件，招标采购单位恕不接收。因此，请供应商适当提前到达开标会议室。

- 磋商文件中标有“★”的条款，供应商必须一一响应。若有一项带“★”的指标要求未响应或不满足，其投标将按无效投标处理。

- 请仔细检查《磋商邀请函》、《法定代表人（负责人）证明书》、《法定代表人（负责人）授权书》等重要格式文件是否有按要求盖公章或签名。

- 供应商为中型、小型、微型企业的，请提交《中小微企业声明函》（详情见《政府采购促进中小企业发展暂行办法》）。

- 建议将磋商响应文件按目录格式顺序编制页码。

- 分公司作为供应商的，需提供具有法人资格的总公司的营业执照副本复印件及授权书。

- 供应商请注意区分投标保证金及招标代理服务费收款账号的区别，务必将保证金按蹉商文件的要求缴纳，招标代理服务费存入蹉商文件指定的服务费账户。切勿将款项转错账户，以免影响采购活动。

- 我司为采购代理机构，不对供应商购买磋商文件时提交的相关资料的真伪做出判断，如供应商发现相关资料被盗用或复制，建议遵循法律途径解决，追究侵权者责任。对一家供应商递交两份不同投标方案的，磋商小组将对其投标按无效投标处理（如有特殊要求的除外）。

（本提示内容非磋商文件的组成部分，仅为善意提醒。如有不一致，以磋商文件为准。）

目   录

第一部分 竞争性磋商邀请书	4

第二部分 采购项目内容	7

项目编号：YXCG-JY2021021811	7

项目名称：“数字财政”机房改造项目	7

A  商务要求	7

B  技术要求	9

第三部分 磋商须知	25

供应商须知前附表	25

一、说  明	26

二、磋商文件	26

三、响应文件的编制	27

四、磋商报价要求和供应商资格证明文件的要求	27

五、保证金	28

六、响应文件的份数、封装和递交	28

七、磋商的步骤	28

八、确定成交供应商办法	30

九、质疑	31

十、成交服务费	31

十一、合同的订立和履行	31

十二、适用法律	31

第四部分磋商、评审、成交	32

政府采购政策	35

第五部分  合同书格式（参考范本）	37

第六部分磋商响应文件格式	39

封面格式	39

第一章 自查表	40

1.1  资格性/符合性自查表	40

（一）无重大违法记录声明函	42

（二）法定代表人（负责人）证明书	43

（三）法定代表人（负责人）授权书	44

（四） 资格审查文件要求提交的其它有效证明文件	45

第二章  磋商响应文件商务及技术部分	46

附件一：磋商邀请函	46

附件二：第一次报价一览表	47

附件三：磋商分项报价表	48

附件四：商务条款偏离一览表	49

附件五：技术条款偏离一览表	50

附件六：同类业绩一览表	51

附件七：中小微企业声明函	52

附件八：残疾人福利性单位声明函	53

附件九：成交服务费承诺	54

附件十：磋商供应商提交的其他资料	55

其 他 格 式	56

投标保证金退付书	57

- 第一部分 竞争性磋商邀请书

广东业信采购招标有限公司（揭阳分公司）（以下简称“代理采购机构”）受揭阳空港经济区财政局（以下简称“采购人”）的委托，就“数字财政”机房改造项目进行竞争性磋商 (项目编号:YXCG-JY2021021811 )，欢迎符合条件的供应商参加。有关事项如下：

一、招标项目的名称、用途、数量、采购方式

1.项目名称：“数字财政”机房改造项目

2.项目编号: YXCG-JY2021021811

3.投标报价上限：人民币374076.40元。（其中绿色施工安全防护措施费12787.34元，在投标报价时不得参与下浮。）（超出该上限的投标报价将作为无效投标处理）

4.数  量：一项

5完工期：合同签订后20日历天内完工。（包括项目安装、调试、试运行等，超出该完工期将作为无效投标处理）。

6.项目采购方式：竞争性磋商

二、供应商资格要求为：

1.供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

1）具有独立承担民事责任的能力；
2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；
6）法律、行政法规规定的其他条件。

2. 供应商须是具有建筑装修装饰工程专业承包二级或以上资质，并持有有效的安全生产许可证；

3.供应商须是中华人民共和国境内合法注册，能独立承担民事责任并具有相关经营范围的法人；

4.为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商及其附属机构，不得再参加该采购项目的其他采购活动；（提供《磋商邀请函》承诺）

5.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；（提供《磋商邀请函》承诺）

6.供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)以下任意记录名单之一：①失信被执行人；②重大税收违法案件当事人名单；③政府采购严重违法失信行为。同时，不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间；

7.本项目不接受联合体投标；

8.供应商须在招标代理机构登记并购买磋商文件。

三、磋商文件的公示

1．磋商文件公示时间及下载：2021 年 2 月 20 日至 2021年2 月 25 日。

2．根据《广东省实施〈中华人民共和国政府采购法〉办法》第三十五条的规定，供应商认为政府采购文件的内容损害其权益的，可以在公示期间或者自期满之日起七个工作日内以书面形式向采购人或代理采购机构提出质疑。质疑函应当由质疑供应商的法定代表人或主要负责人签字并加盖单位公章，留有联系人及联系电话并提供营业执照复印件、法定代表人（负责人）证明书、授权书、法定代表人（负责人）被授权人身份证复印件，并与代理采购机构工作人员做好确认工作，未被确认的质疑将作为无效质疑，采购人或代理采购机构可不予作答。

四、购买磋商文件的时间、地点、方式及磋商文件售价

1.购买磋商文件时间：2021 年 2 月 20 日至 2021年2 月 25 日，上午9:00～12:00，下午2:30～5:30（节假日除外）（北京时间）。

2.购买磋商文件地点：揭阳市榕城区东升新河社区南二区3栋西梯201。

3.磋商文件售价：磋商文件每套人民币300元，售后不退。

4.磋商文件获取方式：现场发售。

5.购买磋商文件必须携带：

1）法定代表人（负责人）证明书原件、法定代表人（负责人）授权委托书原件、法定代表人（负责人）身份证复印件、授权委托人身份证复印件和企业法人营业执照副本复印件及《购买标书登记表》（http://www.yjcg.cc政府采购资料下载专区）加盖公章到指定地址购买。报名时投标单位的资料与以上报名条件不符合、不齐全、复印件不清晰或未盖红色公章的将不予受理。

2）供应商须提供未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间的截图。（证明文件须加盖供应商公章）（以采购代理机构或采购人查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料）。

- 投标截止时间、开标时间及地点

1.递交磋商响应文件时间：2021 年 3 月 3 日14:30-15:00 (北京时间)。

2.投标截止时间、开标时间：2021 年 3 月 3 日15:00(北京时间)。

3.递交磋商响应文件地点、开标地点：揭阳市榕城区东升新河社区南二区3栋西梯201评标室。

六、采购人、代理采购机构的名称、地址和联系方式

1．采购人联系方式：

名    称：揭阳空港经济区财政局

联 系 人：林小姐

联系电话：0663-8777338

2．代理采购机构联系方式：

名  称：广东业信采购招标有限公司（揭阳分公司）

联系人：李小姐

电话：13902709695/0663-8869695

传真：0666-8869695

联系地址：揭阳市榕城区东升新河社区南二区3栋西梯201

网址：http://zhaobiaoweb.dev.hiiyun.com/

广东业信采购招标有限公司（揭阳分公司）

2021  年 2月 20 日

- 第二部分 采购项目内容

  - 项目编号：YXCG-JY2021021811

  - 项目名称：“数字财政”机房改造项目

  - A  商务要求

| 序号 | 项目 | 主要内容 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 供应商投标资格要求 | 详见第一部份《竞争性磋商邀请书》。 |  |
| 2 | 完工期 | 详见第一部份《竞争性磋商邀请书》。 |  |
| 3 | 货物要求 | 供应商必须提供具有合法来源的原厂全新合格产品,提供符合国家质量检测标准的全新、未使用过的货物，供应商必须提供货物整套技术资料包括设备说明书、使用手册及其它相关技术资料等相关资料。 |  |
| 4 | 投标报价包括 | 运至合同指定地点的设备费、运输费、卸装费、保险费、安装调试费和验收等一切费用，采购人不再支付其他任何费用。 |  |
| 5 | 合同签订要求 | 采购合同由成交供应商与采购人双方签订，签订时间为《成交通知书》发出后30日内。 |  |
| 6 | 完工地点 | 采购人指定地点。 |  |
| 7 | 付款方式 | 在合同签订时双方协商。 |  |
| 8 | 验收要求 | 1、货物到达现场后，成交供应商应在采购人在场情况下当面开箱，共同清点、检查外观，作出开箱记录，双方签字确认。 2、成交供应商应保证货物到达采购人所在地完好无损，如有缺漏、损坏，由成交供应商负责调换、补齐或赔偿。 验收合格条件如下： （1）设备技术参数与采购合同一致，性能指标达到规定的标准。 （2）在规定时间内完成交货并验收，并经采购人确认。 |  |
| 9 | 质保期要求 | 质保期为一年。 |  |
| 10 | 投标保证金 （应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金 形式提交）。 提交主体：必须以供应商自身名义提交，应注明“（项目编号）投标保证金”。 | 保证金数额 | 人民币伍仟伍佰元整（￥5500.00元） |
|  |  | 开户名称 | 广东业信采购招标有限公司揭阳分公司 |
|  |  | 账 号 | 44130701040024438 |
|  |  | 开户银行 | 中国农业银行股份有限公司揭阳分行 |
|  |  | 交纳时间 | 投标保证金作为供应商投标的组成部分，与投标文件一同递交。 |
| 11 | 成交服务费 （以银行转账、电汇方式提交） | 收费标准： | 根据发改价格[2011]534号文的规定，招标代理服务费按差额定率累进法计算。成交服务费由成交供应商在领取成交通知书前以银行转账方式一次性支付。 |
|  |  | 开户名称 | 广东业信采购招标有限公司揭阳分公司 |
|  |  | 账 号 | 44130701040024438 |
|  |  | 开户银行 | 中国农业银行股份有限公司揭阳分行 |

  - B  技术要求

一、安装改造部分

| 单位工程招标控制价汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：安装改造 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元) |
| 1 | 分部分项合计 |  |  |  |  |
| 1.1 | 安装改造 |  |  |  |  |
| 2 | 措施合计 |  |  |  |  |
| 2.1 | 绿色施工安全防护措施费 |  | 10700.80 |  |  |
| 2.2 | 其他措施费 |  |  |  |  |
| 3 | 其他项目 |  |  |  |  |
| 3.1 | 暂列金额 |  |  |  |  |
| 3.2 | 暂估价 |  | 2500.00 |  |  |
| 3.3 | 计日工 |  |  |  |  |
| 3.4 | 总承包服务费 |  |  |  |  |
| 3.5 | 预算包干费 |  |  |  |  |
| 3.6 | 工程优质费 |  |  |  |  |
| 3.7 | 概算幅度差 |  |  |  |  |
| 3.8 | 索赔费用 |  |  |  |  |
| 3.9 | 现场签证费用 |  |  |  |  |
| 3.10 | 其他费用 |  |  |  |  |
| 4 | 税前工程造价 |  |  |  |  |
| 5 | 增值税销项税额 |  |  |  |  |
| 6 | 总造价 |  |  |  |  |
| 7 | 人工费 |  |  |  |  |
| 招标控制价合计=1+2+3+4+5 |  |  |  |  |  |
| 注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 表—04 |  |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：安装改造 |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 综合合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
|  |  | 安装改造 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 030502001001 | 网络通信机柜 42U 2000*600*600 | 1.机柜、机架安装 落地式 | 台 | 1 |  |  |  |
| 2 | 030502001002 | 网络通信机柜 9U 450*550*400 | 1.机柜、机架安装 墙挂式 | 台 | 5 |  |  |  |
| 3 | 030501012004 | 千兆16口交换机 外单位接入 企业级 | 1.企业级交换机安装 二层交换机 | 台 | 3 |  |  |  |
| 4 | 030501012010 | 千兆24口交换机 内网交换机 企业级 | 1.企业级交换机安装 二层交换机 | 台 | 4 |  |  |  |
| 5 | 030501012005 | 千兆24口交换机 楼层交换机 | 1.部门级交换机安装 二层交换机 | 台 | 6 |  |  |  |
| 6 | 030501012006 | 百兆8口交换机 | 1.工作组级交换机安装 | 台 | 8 |  |  |  |
| 7 | 030501012008 | 企业级接入路由器 | 1.路由器设备安装、调试 广域网接入路由器 | 台 | 1 |  |  |  |
| 8 | 030501012011 | 8路kvm含桌面式操作器 | 1.接口卡安装、调试 8路kvm含桌面式操作器 | 台 | 2 |  |  |  |
| 9 | 030502012004 | 网络双口插座 | 1.安装8位模块式信息插座 双口 | 个 | 35 |  |  |  |
| 10 | 030502010002 | 理线架 24口 | 1.跳线架安装 50对 | 个 | 6 |  |  |  |
| 11 | 030502010003 | 配线架 24口 | 1.配线架安装 24口 | 个 | 8 |  |  |  |
| 12 | 030502005007 | 8米网络跳线 | 1.安装双绞线跳线 | 条 | 24 |  |  |  |
| 13 | 030502005012 | 3米网络跳线 | 1.安装双绞线跳线 | 条 | 15 |  |  |  |
| 14 | 030502005009 | 2米网络跳线 | 1.安装双绞线跳线 | 条 | 30 |  |  |  |
| 15 | 030502005008 | 20cm网络跳线 | 1.安装双绞线跳线 | 条 | 96 |  |  |  |
| 16 | 030502005010 | 光缆成端接头 光纤耦合器 | 1.光缆成端接头 | 个 | 24 |  |  |  |
| 17 | 030502016001 | 布放尾纤 3m | 1.布放尾纤 光纤配线架内跳线 | 根 | 6 |  |  |  |
| 18 | 030502016002 | 布放尾纤 10m | 1.布放尾纤 光纤配线架至设备 | 根 | 6 |  |  |  |
| 19 | 030502013002 | 光纤盒 | 1.安装光缆终端盒 ≤48芯 | 个 | 1 |  |  |  |
| 20 | 030502005011 | 双屏蔽千兆网络线 | 1.敷设双绞线缆或电话线 管、暗槽内穿放(对以内) 4 屏蔽系统布线工程 人工*1.2 | m | 2174 |  |  |  |
| 21 | 030502012005 | 机柜式PUD插座 | 1.其他电器安装 多联组合开关插座 明装 | 个 | 16 |  |  |  |
| 22 | 030502012006 | 防雷排插座 | 1.其他电器安装 多联组合开关插座 明装 | 个 | 20 |  |  |  |
| 23 | 030503006001 | 传感器 | 1.点型探测器安装 烟感探测器 | 台 | 1 |  |  |  |
| 24 | 030504001001 | 服务器 硬盘300G SAS 6G | 1.磁盘阵列机安装 每增加1个标准硬盘 | 台 | 4 |  |  |  |
| 25 | 030504001002 | 服务器电源 HP DL380G | 1.安装高、中端局域网交换机 安装机箱及电源模块 | 台 | 2 |  |  |  |
| 26 | 030507013002 | 16路数字硬盘录像机 | 1.录像设备 数字录像机 16路输入 | 台 | 2 |  |  |  |
| 27 | 030507008002 | 彩色半球摄像机 400万像素 机房 | 1.半球形摄像机 400万像素 | 台 | 2 |  |  |  |
| 28 | 030507008003 | 彩色摄像机 400万像素 | 1.彩色摄像机带定焦镜头 | 台 | 3 |  |  |  |
| 29 | 030411003003 | 桥架 CT200*100 | 1.钢制槽式桥架安装(宽+高mm以下) 400 | m | 15 |  |  |  |
| 30 | 030411001005 | 难燃线槽安装 线槽断面周长(mm以内) 170 | 1.难燃线槽安装 线槽断面周长(mm以内) 120 | m | 170 |  |  |  |
| 31 | 030502010004 | USB扩展坞 | 1.USB扩展坞 | 个 | 4 |  |  |  |
| 32 | 030502019002 | 双绞线缆测试 | 1.4对双绞线缆测试 五类以上 | 链路 | 40 |  |  |  |
| 33 | 030507017002 | 监控闭路系统调试 | 1.安全防范分系统调试 电视监控系统 摄像机(台) | 系统 | 2 |  |  |  |
| 34 | 030414007002 | 不间断电源 UPS主机6KVA，3个电池柜，含48节电池 | 1.不间断电源柜安装 三相不间断电源容量(kV·A) ≤50 2.免维护铅酸蓄电池安装 蓄电池电压/容量(V/A·h) 12/100 3.不间断电源柜安装 不间断电源主机 6kva | 套 | 1 |  |  |  |
| 35 | 030414007003 | 不间断电源 | 1.不间断电源调试 不间断电源容量(kV·A以下) 10 | 系统 | 1 |  |  |  |
| 36 | 030701003002 | 三相 恒温恒湿机房精密空调 12.5kw | 1.分体式室外空调器安装 制冷量(kW) 15以下 2.分体式室内空调器安装 落地式 制冷量(kW) 12以下 | 台 | 1 |  |  |  |
| 37 | 030411006005 | 开关（插座）盒 | 1.单相明插座安装 单相(A以下) 16 2.接线盒安装 接线盒 暗装 | 个 | 15 |  |  |  |
| 38 | 030412005001 | 荧光灯 双管 | 1.普通成套型荧光灯具安装 吸顶式 双管 | 套 | 6 |  |  |  |
| 39 | 030701003001 | 分体式室内空调器 1.5匹 | 1.分体式室内空调器安装 挂墙式 制冷量(kW) 3以下 | 台 | 1 |  |  |  |
| 40 | 080901006001 | 办公小型激光打印机 | 1.打印机安装 激光打印机 | 台 | 1 |  |  |  |
| 41 | 080901006003 | 笔记本电脑 i5固态盘，15寸 | 1.安装笔记本电脑 | 台 | 2 |  |  |  |
| 42 | 080902001001 | 计算机 双硬盘，I5芯片 | 1.安装微型计算机(PC机) | 台 | 5 |  |  |  |
| 43 | 030901013001 | 干粉灭火器 4kg | 1.灭火器具安装 灭火器安装 挂墙式 | 个 | 4 |  |  |  |
|  |  | 安装改造合计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 分部分项合计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |
| 44 | 031302007004 | 高层施工增加 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 45 | 031301017004 | 脚手架搭拆费 |  | 项 | 1 |  |  |  |
|  |  | 单价措施合计 |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：安装改造 |  |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) | 金额 (元) |  | 调整费率(%) | 调整后金额(元) |  | 备注 |
| 1 | LSSGCSF00007 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 35.77 | 10700.80 |  |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率35.77% |
| 2 | 031301010004 | 安装与生产同时进行增加费用 | 分部分项人工费 | 0 |  |  |  |  |  | 按人工费的10%计算 |
| 3 | 031301011004 | 在有害身体健康环境中施工增加费 | 分部分项人工费 | 0 |  |  |  |  |  | 按人工费的10%计算 |
| 4 | TSSGBWZJF004 | 在地下（暗）室、设备及大口径管道内等特殊施工部位进行施工增加费 |  | 30 |  |  |  |  |  | 按该部分人工费的30%计算 |
| 5 | 粤031302008004 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 |  |  |  |  |  | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项（人工费+施工机具费）*0.344 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期） |
| 6 | 031302002004 | 夜间施工增加费 |  | 20 |  |  |  |  |  | 按其夜间施工项目人工费的20%计算 |
| 7 | JTGRSGZJF004 | 交通干扰工程施工增加费 |  | 10 |  |  |  |  |  | 按在市政道路上施工项目人工费的10%计算 |
| 8 | 粤031302009004 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 |  |  |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础；市级文明工地1.00%；省级文明工地2.00% |
| 9 | DXGXJCJXF004 | 地下管线交叉降效费 |  |  |  |  |  |  |  | 按实际发生或经批准的施工方案计算 |
| 10 | QTFY00000007 | 其他费用 |  |  |  |  |  |  |  | 按实际发生或经批准的施工组织设计方案计算 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编制人（造价人员）： |  |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）： |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 表-11 |  |

| 其他项目清单与计价汇总表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：安装改造 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注 |
| 1 | 暂列金额 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-1 |
| 2 | 暂估价 | 2500.00 |  |  |  |  |
| 2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2 |
| 2.2 | 专业工程暂估价 | 2500.00 |  |  |  | 明细详见表-12-3 |
| 3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4 |
| 4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5 |
| 5 | 预算包干费 |  |  |  |  |  |
| 6 | 工程优质费 |  |  |  |  |  |
| 7 | 概算幅度差 |  |  |  |  |  |
| 8 | 现场签证费用 |  |  |  |  |  |
| 9 | 索赔费用 |  |  |  |  |  |
| 10 | 其他费用 |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  | — |
| 注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 表—12 |  |

| 专业工程暂估价及结算价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：安装改造 |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |
| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额 （元） |  | 结算金额 (元) |  | 差额 ±(元) | 备注 |
| 1 | 配电线路改造 |  | 2500 |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  | 2500.00 |  |  |  |  | — |
| 注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 表—12—3 |  |  |

| 规费、税金项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：安装改造 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元) |
| 1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 9 |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |
| 编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）： |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 表—13 |  |

- 修缮改造部分

| 单位工程招标控制价汇总表 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：修缮改造 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 | 汇总内容 |  | 金额:(元) |  | 其中：暂估价(元) |
| 1 | 分部分项合计 |  |  |  |  |
| 1.1 | 修缮改造 |  |  |  |  |
| 2 | 措施合计 |  |  |  |  |
| 2.1 | 绿色施工安全防护措施费 |  | 2086.54 |  |  |
| 2.2 | 其他措施费 |  |  |  |  |
| 3 | 其他项目 |  |  |  |  |
| 3.1 | 暂列金额 |  |  |  |  |
| 3.2 | 暂估价 |  | 3700.00 |  |  |
| 3.3 | 计日工 |  |  |  |  |
| 3.4 | 总承包服务费 |  |  |  |  |
| 3.5 | 预算包干费 |  |  |  |  |
| 3.6 | 工程优质费 |  |  |  |  |
| 3.7 | 概算幅度差 |  |  |  |  |
| 3.8 | 索赔费用 |  |  |  |  |
| 3.9 | 现场签证费用 |  |  |  |  |
| 3.10 | 其他费用 |  |  |  |  |
| 4 | 税前工程造价 |  |  |  |  |
| 5 | 增值税销项税额 |  |  |  |  |
| 6 | 总造价 |  |  |  |  |
| 7 | 人工费 |  |  |  |  |
| 招标控制价合计=1+2+3+4+5 |  |  |  |  |  |
| 注：本表适用于单位工程招标控制价或投标报价的汇总，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 表—04 |  |

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：修缮改造 |  |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 |  | 计量单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 综合单价 |  | 综合合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
|  |  | 修缮改造 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 011103004001 | 机房防静电地板漆 5层做法，带电网 | 1.防静电地坪，五层做法：清理原地面，刷防静电底漆，敷设导电铜箔，涂防静电环氧树脂，防静电批补层 |  | m2 | 29.15 |  |  |  |  |
| 2 | 011406001004 | 天棚面刮涂及油漆 | 1.基层类型:天棚 2.腻子种类:成品腻子粉 3.刮腻子遍数:1遍 4.油漆品种、刷漆遍数:高光无机白色涂料2底2面 |  | m2 | 73.34 |  |  |  |  |
| 3 | 011406001003 | 墙面刮涂及油漆 | 1.基层类型:墙柱面 2.腻子种类:成品腻子粉 3.刮腻子遍数:1遍 4.油漆品种、刷漆遍数:无机白色涂料2底2面 |  | m2 | 281.25 |  |  |  |  |
| 4 | 011210003002 | 钢化玻璃 推拉门安装 | 1.边框材料种类、规格:铝合金 2.玻璃品种、规格、颜色:10mm厚清玻 |  | m2 | 12.59 |  |  |  |  |
| 5 | 010810001001 | 成品窗帘安装 装饰布帘 | 1.安装窗帘 |  | m2 | 35.01 |  |  |  |  |
| 6 | 010810005002 | 明装式铝合金窗帘轨 单轨 | 1.安装窗帘轨 |  | m | 12.5 |  |  |  |  |
| 7 | 010807002001 | 玻璃固定隔断 饰面板包边 | 1、安装观察窗 钢化玻璃 |  | m2 | 2.04 |  |  |  |  |
| 8 | 011210006002 | 钢质防火门 带密码锁 M1 | 1.钢质防火门 隔间 带密码锁 |  | 樘 | 2 |  |  |  |  |
| 9 | 011210006003 | 钢质防火门 带密码锁 M2 | 1.钢质防火门 隔间 带密码锁 |  | 樘 | 1 |  |  |  |  |
| 10 | 011501001002 | 操作台 长1.8m | 1.台柜规格:固定窗操作台 1.8m |  | m | 1.8 |  |  |  |  |
| 11 | 011601001001 | 砖砌体拆除 | 1.拆除砖墙 2.外运20km |  | m3 | 1 |  |  |  |  |
| 12 | 011610001001 | 木门窗拆除 | 1.拆除木门 2.外运20km |  | m2 | 8.87 |  |  |  |  |
| 13 | 011610002001 | 金属门窗拆除 | 1.拆除不锈钢门 2.外运20km |  | m2 | 6.59 |  |  |  |  |
| 14 | 011606001002 | 楼地面龙骨及饰面拆除 拆除静电地板 | 1.拆除静电地板 2.外运20km |  | m2 | 31.24 |  |  |  |  |
| 15 | 011613001001 | 原空调机拆后重装 | 1.拆除、清洗、重新加雪种、安装延长管 |  | 台 | 2 |  |  |  |  |
| 16 | 030701003001 | 空调器外机不锈钢支架 | 1.不锈钢吊托支架制作安装 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
| 17 | 030701003003 | 空调器外机不锈钢支架 精密空调支架 | 1.不锈钢吊托支架制作安装 |  | 台 | 1 |  |  |  |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 粤011701012001 | 活动脚手架 | 墙柱面活动脚手架 |  | m2 | 298 |  |  |  |  |
| 19 | 粤011701012002 | 活动脚手架 | 天棚活动脚手架 |  | m2 | 78.92 |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 表—08 |  |  |

| 总价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：修缮改造 |  |  |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 计算基础 | 费率 (%) |  | 金额 (元) | 调整费率(%) |  | 调整后金额(元) | 备注 |
| 1 | LSSGCSF00002 | 绿色施工安全防护措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 13 |  | 2086.54 |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，费率13% |
| 2 | WMGDZJF00001 | 文明工地增加费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 |  |  |  |  |  | 以分部分项的人工费与施工机具费之和为计算基础，市级文明工地为0.6%；省级文明工地为1.2% |
| 3 | 011707002001 | 夜间施工增加费 |  | 20 |  |  |  |  |  | 以夜间施工项目人工费的20%计算 |
| 4 | GGCSF0000001 | 赶工措施费 | 分部分项人工费+分部分项机具费 | 0 |  |  |  |  |  | 赶工措施费=（1-δ）*分部分项的（人工费+施工机具费）*0.3 （0.8≤δ＜1 式中：δ=合同工期/定额工期） |
| 5 | QTFY00000002 | 其他费用 |  |  |  |  |  |  |  | 按经批准的专项施工组织方案计算 |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编制人（造价人员）： |  |  |  |  | 复核人（造价工程师）： |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 表-11 |  |  |

| 其他项目清单与计价汇总表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：修缮改造 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 | 项目名称 | 金额（元） |  | 结算金额（元） |  | 备注 |
| 1 | 暂列金额 | 0.00 |  |  |  | 明细详见表-12-1 |
| 2 | 暂估价 | 3700.00 |  |  |  |  |
| 2.1 | 材料暂估价 | — |  |  |  | 明细详见表-12-2 |
| 2.2 | 专业工程暂估价 | 3700.00 |  |  |  | 明细详见表-12-3 |
| 3 | 计日工 |  |  |  |  | 明细详见表-12-4 |
| 4 | 总承包服务费 |  |  |  |  | 明细详见表-12-5 |
| 5 | 预算包干费 |  |  |  |  |  |
| 6 | 工程优质费 |  |  |  |  |  |
| 7 | 概算幅度差 |  |  |  |  |  |
| 8 | 现场签证费用 |  |  |  |  |  |
| 9 | 索赔费用 |  |  |  |  |  |
| 10 | 其他费用 |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  | — |
| 注：材料（工程设备）暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 表—12 |  |

| 暂列金额明细表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：修缮改造 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 | 名称 | 计量单位 |  | 暂定金额（元） |  | 备注 |
| 1 | 暂列金额 | 项 |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  | 0.00 |  | — |
| 注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 表—12—1 |  |

| 专业工程暂估价及结算价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：修缮改造 |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页 |  |  |
| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额 （元） |  | 结算金额 (元) |  | 差额 ±(元) | 备注 |
| 1 | 原有机柜设备拆除、重新安装 |  | 2500 |  |  |  |  |  |
| 2 | 零星修补、砌砖、批灰 |  | 1200 |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  | 3700.00 |  |  |  |  | — |
| 注：此表由招标人填写，投标人应将上述专业工程暂估价计入投标总价中。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 表—12—3 |  |  |

| 规费、税金项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：修缮改造 |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 | 项目名称 | 计算基础 | 计算基数 | 计算费率 (%) |  | 金额(元) |
| 1 | 增值税销项税额 | 分部分项合计+措施合计+其他项目 |  | 9 |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |
| 编制人（造价人员）： |  |  | 复核人（造价工程师）： |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 表—13 |  |

- 第三部分 磋商须知

  - 供应商须知前附表

| 序号 | 项 目 | 主要内容 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 磋商小组 | 根据相关法律法规及政府采购管理部门按照法律程序依据本次采购活动的特点和需要在政府指定的专家库中随机抽取产生,其中技术、经济等方面的专家不少于成员总数的三分之二。专家数量共3名。 |  |
| 2 | 投标资料数量和封装 | 供应商在每一份磋商响应文件上明确标明 “正本”或“副本”。将正本及副本分别密封在不透明的外层封装中，封面需按文件封面格式要求标注并加盖公章。电子文件单独密封不透明的外层封装中，在封面上注明“（公司名称）投标电子版”，所有文件密封袋的封口处应加盖供应商公章或密封章。 正本1份, 副本2份,电子文件1份。 |  |
|  |  | 为了方便唱标，供应商在递交磋商响应文件的同时，向代理采购机构提交包含“第一次报价一览表”、“投标保证金”、“分项报价表”、“保证金退付书”、“法定代表人（负责人）证明书”和“法定代表人（负责人）授权书”的密封袋，在封面上注明“开标信封”。 |  |
|  |  | 每一密封信封上均注明“于 （磋商响应截止时间） 之前不准启封”的字样。 |  |
|  |  | 供应商未按上述规定对磋商响应文件进行密封和加写标记，代理采购机构有权予以拒收，并退回给供应商。电报、电话、传真等非纸质形式的投标概不接受。 |  |
| 3 | 其他说明 | 1、磋商响应文件中打“★”号条款必须实质性响应，负偏离（不满足要求）将导致投标无效。 2、磋商响应文件中带“▲”为实质性参数要求响应, 负偏离（不满足要求）将导致严重扣分。 |  |
| 4 | 信息公告媒体 | 广东业信采购招标有限公司揭阳分公司 | http://zhaobiaoweb.dev.hiiyun.com/ |
|  |  | 中国政府采购招标网 | http://www.chinabidding.org.cn/ |

## 一、说  明

1． 适用范围

1.1本磋商文件适用于本竞争性磋商的采购项目。

2. 定义

2.1“采购人”：是指本次采购项目的最终服务对象。

2.2 “监管部门”是指：同级政府采购监管部门

2.3“采购代理机构”：是指广东业信采购招标有限公司（揭阳分公司）。

2.4“招标采购单位”是指：采购人。

2.5 “供应商”是指响应本文件要求，参加磋商的法人或者其他组织、自然人。

合格的供应商指：

1)符合《政府采购法》第二十二条规定的供应商。

2)符合磋商文件规定的资格要求及特殊条件要求。

3)本项目是否允许联合体，详见《采购项目内容》。

2.6“成交供应商”是指经法定程序确定并授予合同的供应商。

2.7“响应文件”是指：供应商根据本文件要求，编制包含报价、技术和服务等所有内容的实质性响应文件。

2.8“采购合同”：是指由采购人和成交供应商签订的规定双方权利和义务的协议。

2.9“日”、“天”系指公历日。

3. 合格的货物和服务

3.1“货物”是指供应商制造或组织符合磋商文件要求的货物等。磋商文件中没有提及磋商货物来源地的，根据《政府采购法》的相关规定均应是本国货物，优先采购节能、环保产品。磋商的货物必须是其合法生产的符合国家有关标准要求的货物，并满足政府磋商文件规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务等要求。

3.2 “服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象,其中包括：供应商须承担的运输、安装、技术支持、培训以及磋商文件规定的其它服务。

4． 磋商费用

4.1 供应商应承担所有与准备和参加磋商有关的费用。不论磋商的结果如何，采购代理机构和采购人均无义务和责任承担这些费用。

4.2本次采购向成交供应商收取的成交服务费，按国家有关规定执行。

## 二、磋商文件

5.  磋商文件的构成

5.1磋商文件由下列文件以及在磋商过程中发出的修正和补充文件组成：

1) 采购邀请

2) 采购项目内容

3) 磋商须知

4) 合同书格式

5) 响应文件格式

6) 其他：详见《磋商须知前附表》

7) 在磋商过程中由招标采购单位发出的修正和补充文件等；

5.2 供应商应认真阅读、并充分理解磋商文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等。），供应商没有按照磋商文件要求提交全部资料，或者响应文件没有对磋商文件在各方面都做出实质性响应是供应商的风险，有可能导致其报价响应被拒绝，或被认定为无效响应或被确定为响应无效。

6.  踏勘现场(本条款不适用)

6.1 供应商应按所述时间和要求对现场及周围环境进行踏勘，供应商应充分重视和仔细地进行这种考察，以便获取那些须供应商自己负责的有关编制响应文件和签署合同所涉及现场所有的资料。

6.2采购人向供应商提供的有关现场的数据和资料，是采购人现有的能被供应商利用的资料，采购人对供应商做出的任何推论、理解和结论均不负责任。

## 三、响应文件的编制

7．响应文件的组成

7.1供应商编写的响应文件应包括资格性文件、商务部分、技术部分、价格部分四部分组成。

7.2 报价信封必须另单独分装。

7.3 报价样板(本条款不适用)

1) 本项目如要求提交报价样板的，招标采购单位在收取样板时没有对样板外观进行验收及性能测试，对样板的破损或质量概不负责；

2) 由于采购代理机构存放样板的空间有限，请各有关供应商支持配合，报价样板于采购结果公告后5日内取回，否则视同供应商不再认领，采购代理机构有权进行处理。

3) 供应商提交的报价样板应标注：项目名称、采购项目编号、货物/样板名称、型号/规格、供应商名称等内容，报价样板内容及数量。

8 响应文件编制基本要求

8.1 供应商对响应文件的编制应按要求装订和封装。

8.2 供应商提交的响应文件及其与招标采购单位就有关磋商的所有来往函电均应使用中文。供应商提交的支持文件或印刷的资料可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释响应文件的修改内容时以中文翻译本为准。对中文翻译有异议的，以权威机构的译本为准。

8.3响应文件必须按本文件的全部内容，包括所有的补充通知及附件进行编制。

8.4如因供应商只填写和提供了本文件要求的部分内容和附件，而给磋商造成困难的，其可能导致的结果和责任由供应商自行承担。

9. 计量单位：

9.1除技术要求中另有规定外，本文件所要求使用的计量单位均采用国家法定的度、量、衡标准单位计量。

## 四、磋商报价要求和供应商资格证明文件的要求

10. 对于本文件中未列明，而供应商认为必需的费用也需列入总报价。在合同实施时，采购人将不予支付成交供应商没有列入的项目费用，并认为此项目的费用已包括在总报价中。

11. 成交供应商负责本项目所需货物的制造、运输、售后服务等全部工作。

12. 本项目投标报价不能高于采购预算（或最高限价），否则将被视为无效投标。

13	供应商资格证明文件

13.1供应商应按磋商文件的要求，提交证明其有资格参加磋商和成交后有履行合同能力的文件，并作为其响应文件的组成部分。

13.2资格证明文件必须真实有效，复印件必须加盖单位印章。

14. 证明响应文件标的合格性和符合磋商文件规定的文件：

14.1 供应商提交证明其所提供的货物和服务的合格性并符合磋商文件规定的声明文件。

14.2证明货物和服务与磋商文件的要求相一致的文件可以是文字资料、图纸、数据资料等。

## 五、保证金

15.1 供应商应按磋商文件规定的金额和期限交纳磋商保证金，磋商保证金作为响应文件的组成部分。

15.2磋商保证金金额、交纳形式、交纳时间及磋商保证金账户。

1)汇款账号必须与供应商的名称相一致，否则将不予受理。

15.3凡未按规定交纳磋商保证金的报价响应，其报价响应被确定为响应无效。

15.4如无质疑或投诉，未成交的供应商保证金，在成交通知书发出后5个工作日内不计利息原额退还；如有质疑或投诉，招标采购单位将在质疑和投诉处理完毕后不计利息原额退还。

15.5成交供应商的磋商保证金,在成交供应商与采购人签订采购合同并执行了缴交成交服务费的规定后5个工作日内不计利息原额退还。

15.6 若有下列情况之一，磋商保证金将被没收，因此而造成采购人的损失须由供应商承担：

1) 供应商在磋商文件规定的报价有效期内撤回其响应文件；

2) 成交后无正当理由不与采购人签订合同的；

3) 成交供应商在规定期限内未能按本须知的规定提交履约保证金（如有）；

4) 成交后未按磋商文件中的规定缴付成交服务费；

5) 有违反国家有关法律法规的行为。

## 六、响应文件的份数、封装和递交

16.  响应文件的数量和签署

16.1 供应商应编制响应文件份数详见《磋商须知前附表》，响应文件的副本可采用正本的复印件。每套响应文件须清楚地标明“正本”、“副本”。若副本与正本不符，以正本为准。

16.2 响应文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由法定代表人（负责人）或经其正式授权的代表签字。授权代表须出具书面授权证明，其《法定代表人（负责人）授权书》应附在响应文件中。

16.3 响应文件中的任何重要的插字、涂改和增删，必须由法定代表人（负责人）或经其正式授权的代表在旁边签章或签字才有效。

16.4 响应文件的报价有效期为从报价截止日起90天。

17.  响应文件的递交

17.1 所有响应文件应于规定的截止时点前递交到采购代理机构。

17.2 迟交的响应文件，按《政府采购法》的规定，采购代理机构将拒收或原封退回在其规定的递交响应文件截止时点之后收到的任何响应文件。

## 七、磋商的步骤

18.  磋商文件的澄清

18.1任何要求对磋商文件进行澄清的供应商，均应以书面形式在磋商文件规定的响应文件递交截止日以前通知采购代理机构。采购代理机构将组织采购人对供应商所要求澄清的内容以书面形式予以答复。必要时，采购代理机构将组织相关专家召开答疑会，会议内容或以书面的形式发给每个购买磋商文件的潜在供应商（答复中不包括问题的来源）。

18.2供应商在规定的时间内未要求对磋商文件澄清或提出疑问的，采购代理机构将视其为无异议。对磋商文件中描述有歧意或前后不一致的地方，磋商小组有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个供应商。

19.  磋商

19.1磋商小组成员从相关专家库随机抽取产生。磋商小组对所有响应文件进行资格性审查和符合性审查。所有符合相应资格条件的供应商参加磋商。

在资格性审查、符合性检查时，如发现下列情形之一的，响应文件将被视为响应无效：

1)供应商未提交磋商保证金或金额不足、磋商保证金提交形式不符合磋商文件要求的；

2)投标下浮率不符合招标文件规定的；

3)响应文件或资格证明文件未提供或不符合磋商文件要求的；

4)不具备磋商文件中规定资格要求的；

5)未按照磋商文件规定要求签署、盖章的；

6)响应文件无法定代表人（负责人）签字或签字人无法定代表人（负责人）有效授权的；

7)参加政府采购活动前三年内，在经营活动中有重大违法记录的；

8)响应文件对磋商文件的实质性技术与商务的（即标注*号条款）条款产生偏离的。

9)符合磋商文件中规定的被确定为响应无效的其它条款的。

10)不符合法律、法规规定的其他实质性要求的。

19.2磋商小组成员根据磋商文件规定的评审程序、评审方法和评审标准进行独立评审。未实质性响应磋商文件的响应文件按无效响应处理，磋商小组应当告知提交响应文件的供应商。如实质性响应的供应商不足3家，应当终止磋商采购活动。

19.3磋商小组与单一供应商围绕技术、商务、合同条款等内容分别进行磋商。在磋商过程中，磋商小组应当严格遵循保密原则，未经供应商同意不得向任何人透露当事人技术、价格和其他重要信息。

19.4磋商文件的修正：磋商小组调整或修改采购需求内容时，应取得磋商小组的一致同意，并以书面形式通知所有参加磋商的供应商。但任何形式的决定须以符合公平、公正原则和有利于项目的顺利实施为前提。

19.5磋商小组在对响应文件的有效性、完整性和响应程度进行审查时，可以要求供应商对响应文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容等作出必要的澄清、说明或者更正。供应商的澄清、说明或者更正不得超出响应文件的范围或者改变响应文件的实质性内容。

19.6磋商小组要求供应商澄清、说明或者更正响应文件应当以书面形式作出。供应商的澄清、说明或者更正应当由法定代表人（负责人）或其授权代表签字或者加盖公章。由授权代表签字的，应当附法定代表人（负责人）授权书。供应商为自然人的，应当由本人签字并附身份证明。

19.7最终报价：磋商结束后，所有作出实质性响应的有效供应商应在规定的时间内集中密封提交最终报价（最终报价时间视磋商进程由磋商小组决定）。除非在磋商中磋商小组调整或修改采购需求内容，否则采购人不接受高于前面轮次磋商报价的最终报价。对成交供应商的价格出现明显低于或高于同业同期市场平均价的情形时，磋商小组应当在评审意见中详细说明推荐理由。

19.8代理机构对磋商过程和重要磋商内容进行记录。

19.9 经磋商确定最终采购需求和提交最后报价的供应商后，由磋商小组采用评审方法详见《第四部分磋商、评审、成交》:

1)商务评审

2)技术评审

3)价格评审：为客观计算得分。统一采用低价优先法计算，即满足磋商文件要求且最后报价最低的供应商的价格为磋商基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

评分标准（公式）：磋商报价得分＝×价格分值

备注：1、价格修正：供应商的投标报价中经磋商小组确定为供货范围（包括货物、工程和服务）缺漏项，而进行调整的，调整价为该项目在其他有效投标中的最高报价。

2、磋商小组将按照上述修正错误的方法调整该供应商的投标文件中的投标报价，调整后的价格对供应商具有约束力。如果供应商不接受修正后的投标价格，则其投标将被拒绝。

3、根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库【2011】181号）的相关规定：对于非专门面向中小企业的项目，采购人或者采购代理机构应当在招标文件或者磋商文件、询价文件中作出规定，对小型和微型企业产品的价格给予6%-10%的扣除，用扣除后的价格参与评审，具体扣除比例由采购人或者采购代理机构确定。采购人确定本采购项目对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除。

3.1中小企业划分标准以《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准为准。

3.2小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

3.3参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》（格式见第五部分投标文件格式），如供应商为非制造商，其代理产品的制造商也应同时提交《中小企业声明函》，否则评审时不能享受相应的价格扣除。

4、监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除。

4.1.监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

4.2.监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不予认可。

5.供应商同时为小型、微型企业和监狱企业的，评审中只享受一次价格扣除。不重复进行价格扣除。

19.10推荐成交候选人：磋商小组成员独立地对每个供应商分别评出商务得分和技术得分，磋商小组成员的技术、商务评分的算术平均值为该供应商的技术得分和商务得分。价格得分按价格评审办法评分。将供应商的技术得分、商务得分和价格得分相加，计算得出各供应商的综合得分。将综合得分从高到低排序，得出供应商名次（得分相同的，按最后报价由低到高顺序排列；得分且最后报价相同的，按技术优劣顺序排列），推荐 3 名成交候选人。

## 八、确定成交供应商办法

20.  确定成交供应商

20.1磋商小组根据综合评分情况，按照评审得分由高到低顺序推荐成交候选供应商，并编写评审报告。

20.2 成交供应商确定后，成交结果将于指定媒体公告：详见第三部份《磋商须知〈供应商须知前附表〉》。发布成交结果公告的同时，代理采购机构向成交供应商发出成交通知书。

21. 替补候选人的设定与使用。成交供应商放弃成交、不按要求与采购人签订政府采购合同、因不可抗拒力或自身原因不能履行政府采购合同的，经本项目监管部门批准后，采购人可以与排位在成交供应商之后第一位的成交候选人签订政府采购合同，以此类推，或者重新进行组织采购。

22. 项目响应无效处理

22.1 根据《政府采购法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》相关规定，下列情况出现将被确定为响应无效：

1) 符合专业资格条件的供应商或者对磋商文件作实质响应的有效供应商不足三家的，且未能获得采购人、监管部门批准继续评审的；

2) 出现影响采购公正的违法、违规行为的；

3) 供应商的报价均超过了采购预算，采购人不能支付的；

4) 因重大变故，采购任务取消的。

5)因情况变化，不再符合规定的竞争性磋商采购方式适用情形的；

## 九、质疑

23. 如果供应商对此次采购活动有疑问，可依法向采购代理机构提出质疑。采购代理机构应当依法给与答复，并将结果告知有关当事人。

## 十、成交服务费

24.  成交服务费:详见第二部份《采购项目内容〈A 商务要求〉》。

## 十一、合同的订立和履行

25.合同的订立

25.1 采购人与成交供应商自成交通知书发出之日，按磋商文件要求和成交供应商竞争性磋商响应文件承诺签订政府采购合同，但不得超出磋商文件和成交供应商竞争性磋商响应文件的范围、也不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

25.2 签订政府采购合同后7个工作日内，采购人应将政府采购合同副本报同级政府采购监督管理部门备案。

26. 合同的履行

26.1 政府采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。政府采购合同需要变更的，采购人应将有关合同变更内容，以书面形式报政府采购监督管理机关备案；因特殊情况需要中止或终止合同的，采购人应将中止或终止合同的理由以及相应措施，以书面形式报政府采购监督管理机关备案。

26.2 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与成交供应商签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原采购金额的百分之十。签订补充合同的必须报同级政府采购监督管理部门备案。

27.  发票

27.1 该项目获得成交的成交供应商在执行合同过程中，向采购人出具的发票必须是由成交供应商开具，不得以其他单位或个人名义出具。

## 十二、适用法律

28. 采购人及供应商的一切竞争性磋商采购活动均按照《中华人民共和国政府采购法》、《政府采购竞争性磋商采购方式管理暂行办法》及其配套的法规、规章、政策。

- 第四部分磋商、评审、成交

一、评价指标及权重：

| 项目 | 技术 | 商务 | 价格 |
| --- | --- | --- | --- |
| 分值 | 45分 | 25分 | 30分 |

二：商务、技术评分表细则

技术评分细则：

| 序号 | 评审内容 | 分值 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 技术方案总体评估 | 15分 | 根据供应商整体方案的可行性、合理性和需求符合性（包括对本项目建设要求和用户需求的理解程度，整个方案的全面性、合理性、技术路线准确性、可行性，以及对用户需求的贴切程度）对比打分 1.技术方案完整、合理可行为优得15分； 2.技术方案较完整、较合理可行的为良得10分； 3.技术方案不完整的为一般得3分； 不提供，不得分。 |
| 2 | 质量保证措施 | 15分 | 根据投标人针对本项目制定的质量保证措施进行综合评审： 1.质量保证措施非常完善，针对项目实际情况，有先进、具体、完整、可行的质量保证措施，实用规范正确、清晰，得15分； 2.质量保证措施比较完善，基本能针对项目实际情况，保证措施可行，得10分； 3.质量保证措施基本完善，大部分能针对项目实际情况，保证措施基本可行，得5分； 4.质量保证措施不完善，未能针对项目实际情况，保证措施不可行，得1分； 其他不得分。 |
| 3 | 施工进度计划和各阶段进度的保证措施 | 15分 | 1.关键线路清晰、准确、完整，计划编制合理、可行，满足招标文件对工期的要求，对关键节点的控制措施有力、合理、可行，得15分； 2.关键线路清晰、准确、完整，计划编制可行，能满足招标文件对工期的要求，对关键节点的控制措施较合理、可行，得10分； 3.关键线路基本准确，计划编制基本合理，对关键节点的控制措施基本可行，得5分； 4.关键线路不准确，计划编制不合理，或对关键节点的控制措施不可行，得1分； 其他不得分。 |
| 合计 |  | 45分 |  |

商务评分细则

| 序号 | 评审内容 | 分值 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 售后服务 | 8分 | 根据供应商售后服务计划是否详细、合理，是否能够承诺针对本项目提供及时、专业的售后服务，以及产品的质保期限响应程度等。 1.售后服务计划详细完整的为优得8分； 2.售后服务计划较详细完整的为良得5分； 3.售后服务计划不完整的为差得2分。 不提供不得分。 |
| 2 | 服务便利性 | 5分 | 根据投标人所在机构的便利性，是否方便为采购人提供优质服务，对各投标人进行对比，优得 5 分，良得 3 分，一般得 1 分，无提供不得分（提供营业执照的复印件（总公司或分公司）并加盖投标人公章）。 |
| 3 | 拟派项目服务人员实力 | 12分 | 拟投入本项目人员具有市政公用工程类或房屋建筑工程类工程师职称证得4分；施工员、质量员、材料员、安全员各1人，要求配备齐全，满分8分，每缺少1人扣2分，扣完为止。 （同一人员不得兼任两个或以上岗位，需提供相关人员有效的岗位或资格证书复印件，未提供不得分） |
| 合计 |  | 25分 |  |

注：对照每项评价指标要求，投标文件完全不满足要求的，不得分。

价 格 评 分 表

价格核准：磋商小组详细分析、核准价格表，检查其是否存在计算上或累加上的算术错误，修正错误的原则。

综合评分法中的价格分统一采用低价优先法计算，即满足招标文件要求（通过资格性、符合性审查）且投标价格最低的有效投标报价（指价格核准后的价格，下同）为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×价格权值×100

备注：投标报价得分四舍五入后，小数点后保留两位有效数；

小型和微型企业产品价格扣除（所投产品全部生产厂家为小微型企业才享受价格扣除）

3.1根据财政部、工业和信息化部印发的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。

3.2 《政府采购促进中小企业发展暂行办法》所称中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）应当同时符合以下条件：

3.2.1符合中小企业划分标准；

3.2.2提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

中小企业划分标准以《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准为准。

小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

3.3 参加政府采购活动的中小企业应当提供《中小企业声明函》（格式见第七章投标文件格式），如供应商为非制造商，其代理产品的制造商也应同时提交《中小企业声明函》，否则评审时不能享受相应的价格扣除。

3.4 监狱企业视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除。

3.4.1监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地（设区的市）监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。

3.4.2监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不予认可。

3.5 供应商同时为小型、微型企业和监狱企业的，评审中只享受一次价格扣除。不重复进行价格扣除。

- 政府采购政策

1．若没有明示采购进口产品的，则视为采购产品为非进口产品（进口产品指中国海关验放进入中国境内且产自关境外的产品）。

2．为完善政府绿色采购政策，简化节能（节水）产品、环境标志产品政府采购执行机制，根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库[2019]9号）和《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库[2019]19号）的要求，本项目采购产品中涉及台式计算机，便携计算机，平板式微型计算机，激光打印机，针式打印机，液晶显示器，制冷压缩机，空调机组，专用制冷、空调设备，镇流器，空调机，电热水器，普通照明用双端荧光灯，电视设备，视频设备，便器，水嘴等，供应商须提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书的复印件并加盖投标供应商公章。

3．根据《政府采购促进中小企业发展暂行方法》（财库[2011]181号）的规定，供应商投标时需注意：

3.1中小企业（含中型、小型、微型企业，下同）应当同时符合以下条件：（一）符合中小企业划分标准；（二）提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务，或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。中小企业划分标准，是指国务院有关部门根据企业从业人员、营业收入、资产总额等指标制定的中小企业划型标准。小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业，中小企业划分标准参照《关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）执行。

3.2参加政府采购活动的中小企业投标时需提供《中小企业声明函》。否则不予认可。

3.3根据财库〔 2014〕 68 号《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》，监狱企业视同小微企业。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象，且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局，各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局，各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所，以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业投标时，提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件，不再提供《中小微企业声明函》。

3.4对于非专门面向中小微型企业采购的项目，依照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》的规定，凡符合要求的有效供应商，按照以下比例给予相应的价格扣除：

| 序号 | 情形 | 价格扣除比例（编制文件时由采购人确定） | 计算公式 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 非联合体供应商（供应商须为小型、微型企业） | 对小型和微型企业产品的价格扣除6% | 评标价=总投标报价-小型和微型企业产品的价格×6% |
| 2 | 联合体各方均为小型、微型企业 | 对小型和微型企业产品的价格扣除6%(不再享受序号3的价格折扣) |  |
| 3 | 联合体一方为小型、微型企业且小型、微型企业协议合同金额占联合体协议合同总金额30%以上的 | 对联合体总金额扣除2% | 评标价=总投标报价×（1-2%） |

- 第五部分  合同书格式（参考范本）

甲方（采  购  人）：

乙方（中标供应商）：

第一条  	项目的名称、单价、总价，项目所包含货物的清单（名称、数量、规格、单价）

1. 项目名称：                                      ；

2. 货物清单：（另附）                               ；

3. 项目总价：（小写）

（大写）

甲方不再另付任何费用。项目总价为完成项目含税的全包价。

第二条  	货物的质量要求、售后服务、培训费用及损害赔偿

。

第三条	交货和验收

1. 完工期：                                                     。

2. 交货地点：                                                   。

3. 验收时间：                                                   。

4. 交货验收方式：                                               。

5. 验收标准：

            - 单证齐全，有产品合格证（或质量保证书）、商标、说明书、发票和其它应具有单证，进口产品进口手续齐全；

            - 质量符合招标文件和投标文件的要求；

            - 双方约定的其他验收标准。

第四条   价款的结算、付款时间

- 付款方式：                                                     。

- 付款时间：                                                     。

第五条   对产品异议的时间和办法

1.	甲方在验收中，如果发现货物的品种、型号、数量、规格和质量或有关服务不合规定，并在   日内向乙方提出书面异议；甲方怠于通知乙方的，视为货物合乎规定。

2. 乙方在接到甲方书面异议后，应在   日历日内负责处理，否则，即视为默认甲方提出的异议和处理意见。

第六条   乙方的违约责任

1. 乙方所提供的设备（系统）质量、售后、培训等不符合合同规定的，由乙方负责按照原招标文件、更正公告内容和质疑答疑文件（若有）、投标文件、中标（成交）通知书等实质性内容重新免费提供该项目相关硬件设备和服务内容。

2. 乙方逾期交货完工的，每推迟一天应向甲方偿付合同总额的   作为违约金。

第七条	甲方的违约责任

1. 甲方逾期付款的，每日应向乙方偿付合同总额的   作为违约金。

2. 甲方违反合同规定拒绝接货的，应当承担由此对乙方造成的损失。

第八条    不可抗力

1.不可抗力事故系指买卖双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事故。受阻一方应在不可抗力事故发生后尽快用电报、传真或电话通知对方，并于事故发生后   个工作日内将有关当局出具的证明文件用专人递交、特快专递或挂号信寄给对方审阅确认。

2.签约双方任一方由于不可抗力事故的影响而不能执行合同时，经确认后，允许延期履行、部分履行或不履行合同，根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

第九条  争议的解决

1. 因服务期间质量问题发生争议，由法律及有关规章规定的技术单位进行质量鉴定，双方无条件服从该鉴定的结论。

2. 合同实施或与合同有关的一切争议应通过双方友好协商解决。如果友好协商不能解决，争议应提交揭阳市中级人民法院提出诉讼。仲裁费或诉讼费应由败诉方负担。

第十条  监督和管理

本项目合同订立后，应提供至广东业信采购招标有限公司（揭阳分公司）备案；

第十一条  无效合同

甲乙双方如因违反国家法律、法规和有关政府采购规定，导致合同无效，责任由过错方承担。

第十二条  附则

本合同一式     份，甲乙双方各执    份。

甲方：          	乙方：

法定代表人：                            法定代表人：

委托代理人：                      	委托代理人：

地址：                            	地址：

开户银行：                        	开户银行：

帐号：                            	帐号

电话：                            	电话：

日期:                                    日期:

- 第六部分磋商响应文件格式

  - 封面格式

投标内容应当编有目录、页码，按页码排序并装订成册；一切未装订成册的磋商响应文件在开标、评标过程中若出现缺页、漏页等现象可能影响供应商评审结果的，后果将由供应商本人负责。

文件的封面格式由供应商自拟，并应注明“磋商响应文件、项目编号、项目名称、供应商名称及地址、法定代表人（负责人）或授权代理人、联系电话、传真、邮编，并加盖供应商公章。如：

磋商响应文件（□正本、□副本）

项目编号：YXCG-JY2021021811

项目名称：采购项目名称，由供应商填写

供应商名称（公章）：

供应商地址：

法定代表人（负责人）或授权代理人（签字）：

联系电话：传真：

邮编：

编制日期：年月日

              - 自查表

- 1.1  资格性/符合性自查表

| 评审内容 |  | 磋商文件要求 | 自查结论 （通过/不通过） | 证明资料 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 资 格 性 检 查 | 供应商要求 | 供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件 |  | 见磋商响应文件 第（ ）页 要求：提交合法有效的营业执照复印件加盖公章、财务报表复印件加盖公章、缴税证明复印件加盖公章、社会保险证明复印件加盖公章、无重大违法记录声明函原件 |
|  |  | 供应商须是具有建筑装修装饰工程专业承包二级或以上资质，并持有有效的安全生产许可证 |  | 见磋商响应文件 第（ ）页 |
|  |  | 供应商须是中华人民共和国境内合法注册，能独立承担民事责任并具有相关经营范围的法人 |  | 见磋商响应文件 第（ ）页 |
|  |  | 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商及其附属机构，不得再参加该采购项目的其他采购活动；（提供《磋商邀请函》承诺） |  | 见磋商响应文件 第（ ）页 |
|  |  | 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动；（提供《磋商邀请函》承诺） |  | 见磋商响应文件 第（ ）页 |
|  |  | 供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)以下任意记录名单之一：①失信被执行人；②重大税收违法案件当事人名单；③政府采购严重违法失信行为。同时，不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。 |  | 见磋商响应文件 第（ ）页 |
| 符 合 性 审 查 | 完工期须满足要求 | 按磋商文件要求 |  | 见磋商响应文件 第（ ）页 |
|  | 投标报价未超出报价上限 | 按磋商文件要求 |  | 见磋商响应文件 第（ ）页 |
|  | 保证金须满足要求 | 按磋商文件要求 |  | 见磋商响应文件 第（ ）页 |
|  | 法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书 | 按对应格式文件签署、盖章(原件) |  | 见磋商响应文件 第（ ）页 |
|  | 不接受联合体投标 | 按磋商文件要求 |  | 见磋商响应文件 第（ ）页 |
|  | 其他要求 | 按投标资料清单中规定提供“必须提交”的文件资料 |  | 见磋商响应文件 第（ ）页 |

注：1、以上材料将作为供应商资格性和符合性审核的重要内容之一，供应商必须严格按照其内容及序列要求在磋商响应文件中对应如实提供，对缺漏和不符合项或提交的资料字迹模糊不清而现场无法提供原件核实的将会直接导致无效投标。不能继续参与后续评标，有效供应商少于3家的将导致废标。废标后，除采购任务取消情形外，应当重新组织采购。在对应的自查结论中填“通过”或“不通过”。

2、供应商的磋商响应文件为法定代表人（负责人）签署并由法定代表人（负责人）亲自递交投标文件和参加开标会的，可不提供“法定代表人（负责人）授权书”及“代理人身份证”。

供应商法定代表人（负责人）或授权代理人（签字）：

供应商名称（签章）：

日期：   年   月   日

  - （一）无重大违法记录声明函

致（代理机构）     ：

针对贵方组织的（项目名称：                ）（项目编号：              ），我方郑重承诺：

参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相关责任。

特此声明。

供应商法定代表人（负责人）或授权代理人（签字）：

供应商名称（加盖公章）：

日期： 年月 日

  - （二）法定代表人（负责人）证明书

单位法定代表人（负责人）姓名     同志，现任       供应商名称                  的   职务    ，为法定代表人（负责人），特此证明。

签发单位：（名称并加盖公章）

签发日期：有效日期至：         年月日

附：代表人性别： 年龄：岁

说明： 内容必须填写真实、清楚，涂改无效，不得转让、买卖。

身份证正反面复印件

  - （三）法定代表人（负责人）授权书

本授权委托书声明：我        （单位法定代表人（负责人）姓名） 系       （供应商名称）的法定代表人（负责人），现授权委托                        （供应商名称）的            （代理人姓名）为我公司代理人，以本公司的名义参加广东业信采购招标有限公司（揭阳分公司）组织的项目名称，由供应商填写磋商项目（项目编号:）的活动。代理人在开标、评标、合同磋商过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。本授权委托书自签署之日起生效，特此声明。

代理人无转移委托权。

特此委托。

代理人：    性别：   年龄：   职务：

供应商：          （名称并加盖公章）

法定代表人（负责人）：    （签字或盖章）

签发日期：  有效日期至：年月日

（注：供应商的磋商响应文件为法定代表人（负责人）签署并且由法定代表人（负责人）亲自递交磋商响应文件和参加磋商的，不须提供该委托书，但需提供法定代表人（负责人）证明书及法定代表人（负责人）的身份证复印件。）

身份证正反面复印件

  - （四） 资格审查文件要求提交的其它有效证明文件

1、合法有效的企业法人营业执照副本复印件加盖公章；

2、无重大违法记录声明函；

3、财务报表复印件加盖公章；

4、社会保险证明复印件加盖公章；

5、缴税证明复印件加盖公章；

……

  - 第二章  磋商响应文件商务及技术部分

  - 附件一：磋商邀请函

致（采购人名称）    ：

根据贵方就项目名称，由供应商填写      的投标邀请（项目编号：       ），我方正式响应磋商文件内容并提交磋商响应文件1份正本和2份副本及电子文件1份：

以     形式提交的磋商保证金，金额为大写人民币             （¥       ）。

据此函，签字代表宣布同意如下：

- 所附投标价格表中规定的应提交和交付的货物投标总价为人民币： （用文字和数字表示的磋商总价）  。

- 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商及其附属机构，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

- 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

- 本次投标所报内容完全按照磋商文件要求填报，所有内容都是真实、准确的。

- 供应商将按磋商文件的规定履行全部合同责任和义务。

- 供应商已详细审查全部磋商文件，包括修改文件（如有的话）以及全部参考资料和有关附件。我们完全理解并同意放弃对这方面有不明及误解的权利。

- 本次投标自递交磋商响应文件截止之日起有效期为90天。

- 如果在规定的递交磋商响应文件截止之日后，供应商在投标有效期内撤回投标，投标保证金将被贵方没收。

- 供应商同意提供按照贵方可能要求与其投标有关的一切数据或资料，完全理解贵方不一定接受最低价的投标或收到的任何投标。

- 与本投标有关的一切正式往来通讯请寄至磋商响应文件封面指定地址、联系方式。

供应商法定代表人（负责人）或授权代理人（签字）：

供应商名称（加盖公章）：

日期：年月日

注：本磋商邀请函为供应商响应本次磋商项目的郑重承诺，供应商不得改动且必须满足。

  - 附件二：第一次报价一览表

项目编号:YXCG-JY2021021811

项目名称：“数字财政”机房改造项目

| 项目名称 | 报价（元） | 完工期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 大写：人民币 小写：¥ |  |  |

注：

- 填写此表时不得改变表格的形式。

- 本报价表为供应商的第一次报价，磋商后，代理采购机构将向合格的供应商发最终报价表。

- 所投项目的内容必须填写完整。

- 如果供应商认为有应当说明而本表中无相应栏目的内容，请在“备注”栏中说明添加说明。

供应商法定代表人（负责人）或授权代理人（签字）：

供应商名称（加盖公章）：

日期：年月日

  - 附件三：磋商分项报价表

项目编号:YXCG-JY2021021811

项目名称：“数字财政”机房改造项目       （单位：元）

| 序号 | 内容 | 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 设备名称 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 型号及规格 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 原产地 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 设备单价 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 数量 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 设备总价 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 备品备件价 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 运输费、人工费 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 保险费 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 安装调试费 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 技术服务费 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 税金 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 培训费 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 质量保证期内的服务费用 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 其他费用 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 投标总价 | （大写）人民币 |  |  | （小写）￥ |  |  |
| 17 | 备注 |  |  |  |  |  |  |

注：1、若最终报价在第一次报价的基础上有浮动，则最终报价中的各分项报价须按比例统一浮动。

2、如本表格式内容不能满足需要，供应商可自行划表填写。

供应商法定代表人（负责人）或授权代理人（签字）：

供应商名称（加盖公章）：

日期：年月日

  - 附件四：商务条款偏离一览表

项目编号:YXCG-JY2021021811

项目名称：“数字财政”机房改造项目

| 序号 | 磋商文件条目 | 磋商文件规格 | 磋商响应文件规格 | 偏离 情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：1）对“偏离”一栏，填写“无偏离、正偏离、负偏离”；

2）对磋商文件中商务条款按上列格式逐条说明。

供应商声明：表中未列全的商务条款，我方均表示完全响应磋商文件商务条款的所有要求。

供应商法定代表人（负责人）或授权代理人（签字）：

供应商名称（加盖公章）：

日期：年月日

  - 附件五：技术条款偏离一览表

项目编号：YXCG-JY2021021811

项目名称：“数字财政”机房改造项目

| 序号 | 磋商文件条目 | 磋商文件规格 | 磋商响应文件 | 偏离 情况 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

说明：1）对“偏离”一栏，填写“无偏离、正偏离、负偏离”；

2）对磋商文件中技术条款按上列格式逐条说明。

供应商声明：表中未列全的技术条款，我方均表示完全响应磋商文件技术条款的所有要求。

供应商法定代表人（负责人）或授权代理人（签字）：

供应商名称（加盖公章）：

日期：年月日

  - 附件六：同类业绩一览表

项目编号: YXCG-JY2021021811

项目名称：“数字财政”机房改造项目

| 序号 | 项目名称 | 内容 | 数量 | 成交额（元） | 完成日期 | 用户单位 | 联系电话 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：如本表格式内容不能满足需要，供应商可自行划表填写，但必须体现以上内容。

供应商法定代表人（负责人）或授权代理人（签字）：

供应商名称（加盖公章）：

日期：年月日

- 附件七：中小微企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181 号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300 号）规定的划分标准：第四条第______项_________行业，本公司（此处填写从业人员或营业收入的具体数据），为 ______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加（项目名称：）（项目编号：）采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商法定代表人（负责人）或授权代理人（签字）：

供应商名称（加盖公章）：

日期：年月日

说明：提供其他中小微企业制造的货物，必须同时提供该中小微企业的声明函。

- 附件八：残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本公司郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商法定代表人（负责人）或授权代理人（签字）：

供应商名称（加盖公章）：

日期：年月日

  - 附件九：成交服务费承诺

致（代理机构）：

针对贵方组织的（项目名称： ）磋商项目（项目编号：），我方承诺：

1.若我方成交，将严格遵照本项目磋商文件的规定向代理采购机构缴纳成交服务费。

2.若我方成交后拒绝如数缴纳或未按本项目磋商文件规定的期限缴纳成交服务费，则视为我方自动放弃该成交结果，贵方有权没收我方的保证金并重新确定成交结果，我方对此无任何异议。

供应商法定代表人（负责人）或授权代理人（签字）：

供应商名称（加盖公章）：

日期：年月日

  - 附件十：磋商供应商提交的其他资料

项目编号:YXCG-JY2021021811

项目名称：“数字财政”机房改造项目

本节无格式要求，供应商可根据自身实际情况以及磋商文件规定的“磋商采购项目要求”等进行编制。

一、

二、

三、...

四、...

供应商法定代表人（负责人）或授权代理人（签字）：

供应商名称（加盖公章）：

日期：年月日

（供应商认为本节无须提交的，应当注明“本节空白”字样）。

  - 其 他 格 式

（以下文件勿装订在投标文件内）

    - 投标保证金退付书

致：广东业信采购招标有限公司（揭阳分公司）

本公司为本项目的投标已提交了足额投标保证金，请贵方在符合退还条件时请代划入下列账户：

| 项目名称 |  | “数字财政”机房改造项目 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目编号 |  | YXCG-JY2021021811 |  |  |
| 收款单位 | 收款单位名称 | （供应商名称） |  |  |
|  | 收款单位地址 | （供应商地址） |  |  |
|  | 开户银行（含汇入地点） | 省 市（县） 银行 支行（分理处） |  |  |
|  | 银行账号 | （供应商对公银行账号） |  |  |
|  | 总金额（投标保证金） | ¥ 元 |  |  |
|  | 财务联系人 |  | 联系电话 |  |
|  |  |  | 传真 |  |

注：保证金退还账户必须为对公账户。

投标保证金银行汇款单复印件 （请投标供应商在此处贴上）

供应商：         （公司名称）          （盖公章）

日期：年    月    日

注：本退付书原件须放入唱标信封内。

购买标书登记表

| 项目名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 招标编号 |  | 购买时间 |  |
| 投标商名称 |  |  |  |
| 地址 |  |  |  |
| 电话 |  | 传真 |  |
| 联系人 |  | 手机 |  |
| 职务 |  | 电子邮件 |  |
| 拟投设备 |  |  |  |
| 制造厂商 |  |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |

询问函、质疑函格式

说明：本部分格式为投标供应商提交询问函、质疑函、投诉函时使用，不属于投标文件格式的组成部分。

1：询问函格式

询问函

广东业信采购招标有限公司（揭阳分公司）：

我单位已报名并准备参与（项目名称）项目（采购文件编号：）的投标（或报价）活动，现有以下几个内容（或条款）存在疑问（或无法理解），特提出询问。

一、_____________________（事项一）

（1）____________________（问题或条款内容）

（2）____________________（说明疑问或无法理解原因）

（3）____________________（建议）

二、_____________________（事项二）

……

随附相关证明材料如下：（目录）。

询问人：（公章）

法定代表人（负责人）（授权代表）：

地址/邮编：

电话/传真：

年月日

2：质疑函格式

质疑函

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：邮编：

联系人：联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应当由质疑供应商的法定代表人（负责人）或主要负责人签字并加盖单位公章，留有联系人及联系电话并提供营业执照复印件、法定代表人（负责人）证明书、授权书、法定代表人（负责人）被授权人身份证复印件，并与代理采购机构工作人员做好确认工作，未被确认的质疑将作为无效质疑，采购人或代理采购机构可不予作答。